## Slide 2
Acuerdos Reunión CNO 602
30 de junio de 2020

## Slide 3
RESOLUCIÓN CREG 200 DE 2019
RESOLUCIÓN CREG 41 DE 2020
El CNO, en un plazo de cuatro meses contado a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, definirá los ajustes requeridos a los acuerdos expedidos por este Consejo o, de considerarlo necesario, aprobar nuevos acuerdos, relacionados con los procedimientos para la entrada en operación de plantas de generación que se conectan al SIN o para la ejecución de pruebas, con el propósito de incluir los aspectos adicionales que conlleva la aplicación del esquema previsto en esta resolución."
El plazo previsto en el tercer inciso del artículo 13 de la Resolución CREG 200 de 2019 se modifica para el 30 de junio de 2020
Esquema compartición de activos de conexión al SIN

## Slide 4
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Subcomité de Plantas
Modificación formato del Acuerdo (PROTOCOLO DE GENERADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN)
Por el cual se actualiza la definición de los tipos de pruebas para las plantas o unidades de generación que están autorizadas para desviarse
Se incluyen 2 pruebas autorizadas: Ajuste y verificación del control de potencia reactiva o tensión en el punto de conexión compartida y Verificación de la curva de capacidad en el punto de conexión compartida
Acuerdos: Esquema compartición de activos de conexión al SIN
Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos para el planeamiento operativo del SIN

## Slide 5
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Subcomité de Plantas
Por el cual se actualiza la estandarización del formato de registro, envío de información y clasificación de eventos de generación por parte de los agentes generadores al Centro Nacional de Despacho para el cálculo de los Índices de Indisponibilidad Histórica
Inclusión evento de generación: Interruptores, transformadores y líneas de conexión de las plantas de generación que comparten activos de conexión
Acuerdos: Esquema compartición de activos de conexión al SIN

## Slide 6
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Subcomité de Plantas
Por el cual se aprueban los protocolos asociados al cálculo de la ENFICC de las plantas eólicas
Actualización definición Capacidad Efectiva Neta
Por el cual se aprueban los protocolos de pruebas para la estimación de las siguientes variables asociadas a plantas hidráulicas: Capacidad Efectiva Neta,…
Actualización definición Capacidad Efectiva Neta
Acuerdos: Esquema compartición de activos de conexión al SIN

## Slide 7
Acuerdo aprobación de cambio de factor de conversión
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Subcomité de Plantas
Por el cual se actualiza la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local
Actualización de los formatos

## Slide 8
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Subcomité de Plantas
Por el cual se actualiza la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local
Actualización de los formatos
Acuerdos: Esquema compartición de activos de conexión al SIN

## Slide 9
Recomendación: Comité de Operación
Concepto técnico: Subcomité de Protecciones
Actualización del documento
Acuerdos: Esquema compartición de activos de conexión al SIN
Por el cual se actualiza el documento "Requisitos de Protecciones para la conexión de Sistemas de Generación en el SIN"

## Slide 10
Acuerdo ampliación de la suspensión de plazos para la realización de algunas pruebas y protocolos previstos en Acuerdos CNO debido a la emergencia de salud pública mundial por la enfermedad causada por el coronavirus COVID19
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 11
Acuerdo ampliación plazo actualización de las series hidrológicas
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Acuerdos 917 de 2016
Concepto técnico: SURER

## Slide 12
Acuerdo aprobación parámetros
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Acuerdos 843 de 2016 y 1299 de 2020
Concepto técnico: Subcomité de Controles

## Slide 13
GRACIAS