## Descripción
Fecha de reporte: (Fecha de aplicación: )
Planta: GECELCA 3.2
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 273 | Número: 1
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
0 | 130 | Número: 2
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON

## 1
Fecha de reporte: Fecha de aplicación:
Planta: GECELCA 3.2
Mínimo Técnico (MW): 130
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 273 | Número: 1
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 10 | 20 | 80 | DR1 |  | 40 |  | N/A
| UR2 | 30 | 55 | 50 | DR2 |  | 60
| UR3 | 50 | 55 |  | DR3 |  | 30
| UR4 | 40
UR5
UR6
UR7
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 72 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 72 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 130 | 180 | 50 | 25 | DR1 | 211 | 273 | 62 | 25
| UR2 | 181 | 240 | 59 |  | DR2 | 151 | 210 | 59
| UR3 | 241 | 273 | 32 |  | DR3 | 130 | 150 | 20
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 2
Fecha de reporte: Fecha de aplicación:
Planta: GECELCA 3.2
Mínimo Técnico (MW): 130
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 130 | Número: 2
Descripción: 1 TV
Combustible: CARBON
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 10 | 20 | 80 | DR1 |  | 40 |  | N/A
| UR2 | 30 | 55 | 50 | DR2 |  | 60
| UR3 | 50 | 55 |  | DR3 |  | 30
| UR4 | 40 |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | t > 72 horas
|  | Tibio | 8 horas < t <= 72 horas
|  | Caliente | t <= 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 |  |  |  |  | DR1
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR