INFORME DEL SECRETARIO TÉCNICO

REUNIÓN C N O 468

Febrero 4 de 2015

- ASPECTOS REGULATORIOS Y ADMINISTRATIVOS:

- Se solicita a los integrantes del Consejo que no han enviado la comunicación del Representante Legal designando los representantes principal y suplente en el Consejo, Comités, Subcomités y Comisiones Temporales de Trabajo cumplir lo más pronto con este requisito para completar las bases de datos de los representantes oficiales.

- A la fecha está pendiente de pago la suma de $ 10.979.400 por concepto de la tercera cuota extraordinaria del año 2015.

- En cumplimiento del Modelo de Buen Gobierno, se presenta el informe de gestión del CNO por parte de la Presidente y del Secretario Técnico.

- El plan operativo preliminar del Consejo se sube a la página para revisión y observaciones del Consejo.

- ASPECTOS TECNICOS:

- Conclusiones del Comité Asesor de Estrategia de la segunda reunión del 3 de febrero de 2016:

- hacer medición de eficiencia de las campañas de ahorro.

- identificar las zonas de caudales por debajo de la media de manera recurrente en los últimos años.

- mantener vigilancia permanente de la situación energética.

- identificación de nuevas fuentes de explotación de gas en el plan de expansión de la UPME.

- Auditoria programas de mantenimiento de térmicas: Se manifiesta por parte de GECELCA que la CEN es una auditoría reglamentada por la CREG para verificación de parámetros del CxC. Así mismo la RESOLUCIÓN 20061300012295 DE 2006 de la SSPD audita entre otros aspectos los programas de mantenimiento de todas las plantas despachadas centralmente, por otra parte la Resolución CREG 005 de 2009 regula la certificación ISO 9001 para todas las plantas con OEF, con el fin de asegurar que la operación y mantenimientos se realicen con sujeción a procedimientos estandarizados, los cuales deberán mantenerse vigentes mientras se tengan OEF asignadas.

- Se expidió la Resolución CREG 001 de 2016 “Por la cual se modifica el Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en el Mercado Mayorista de Energía como parte del Reglamento de Operación”. El plazo para comentarios es hasta el 17 de febrero de 2016.

- Se publicó la Resolución CREG 009 DE 2016 “Por la cual se establecen medidas para las exportaciones de energía eléctrica ante la presencia del fenómeno de El Niño”  ya en firme.

- Acerca del análisis del servicio de regulación primaria de frecuencia, el Subcomité de Controles trabajó un documento técnico en el que se identifica la problemática técnica de plantas de generación térmica para cumplir con el servicio de regulación primaria, que será enviado a la CREG. El Comité Legal en su reunión del 10 de febrero analizará si el Consejo es competente para expedir un acuerdo que establezca las excepciones al cumplimiento del servicio de regulación primaria de frecuencia por causas técnicas.

|  | RELACIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDAY ENVIADA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE ENERO AL 3 DE FREBRERO DE 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pág 1 de 1 |  |
|  | CORRESPONDENCIA RECIBIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REMITENTE | FECHA |  | ASUNTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CREG | 14/01/2016 |  | Su comunicación sobre solicitudes de revisión regulatoria - Radicado CREG E--2015-013048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MINMINAS | 14/01/2016 |  | Situación energética a 16 de diciembre de 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XM | 14/01/2016 |  | Planes de acción - condición operativa sub área Santander |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISAGEN | 18/01/2016 |  | Tabla potencia máxima vs. % volumen útil embalses Amaní y Topocoro - ISAGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EMEESA | 19/01/2016 |  | Respuesta oficio del 12 de enero sobre pruebas a las etapas 7 y 8 del esquema EDAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EPM | 19/01/2016 |  | Solicitud información del proyecto hidroeléctrico Ituango por parte del C.N.O. Comunicación de noviembre 13 de 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASOCODIS | 20/01/2016 |  | Comentarios a la propuesta regulatoria contenida en la resolución CREG 237 de 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EPSA | 21/01/2016 |  | Datos solicitados en el Acuerdo C.N.O. 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CODENSA - ENEL | 26/01/2016 |  | Respuesta condición operativa subárea Bogotá 57,5 kV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GECELCA | 01/02/2016 |  | Despacho económico plantas térmicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EPM | 02/02/2016 |  | Copia comunicación enviada a XM - Condición operativa subárea Antioquia - Plan implementación medidas corto, mediano y largo plazo Magdalena medio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELECTRICARIBE | 02/02/2016 |  | Respuesta condición operativa GCM y Córdoba - Sucre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CORRESPONDENCIA ENVIADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESTINATARIO |  | FECHA |  | ASUNTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ECOPETROL S.A. |  | 15/01/2016 |  | Solicitud de información de proyectos de expansión y demanda de energía eléctrica en el 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SSPD |  | 19/01/2016 |  | Solicitud de designación de representantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MINMINAS |  | 19/01/2016 |  | Solicitud de designación de representantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MINMINAS |  | 19/01/2016 |  | Situación energética a 13 de enero de 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPME |  | 19/01/2016 |  | Solicitud de designación de representantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EEC |  | 21/01/2016 |  | Asignación aleatoria de hasta 3 auditores a Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |  | 22/01/2016 |  | Respuesta a solicitud de información del 18 de enero de 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPME |  | 28/01/2016 |  | Observaciones al segundo informe del Consorcio Hidrocolombia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SSPD |  | 28/01/2016 |  | Balance resultados pruebas piloto de transformadores de tensión y de corriente - Acuerdo 722 de 2015 en cumplimiento del mandato regulatorio Artículo 28 Resolución CREG 038 de 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMCALI |  | 03/03/2016 |  | Asignación aleatoria de hasta 3 auditores a Emcali EICE E.S.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |