ACTA DE LA REUNION No. 107

# Fecha:	Octubre 19 de 1999

# Lugar:		Telefónica

LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CHIVOR S.A. 				Diana Campos

CORELCA					Andrés  Yabrudy

CODENSA S.A. 				Omar Serrano

EADE						Gustavo Sánchez

EBSA						Libardo Ramírez

EMGESA					Fabio Quitián

EEPPM					Rafael Pérez

EPSA						Bernardo Naranjo

ISA						Carlos A. Naranjo

ISAGEN					Alberto Olarte

PROELECTRICA				William Murra

# TERMOFLORES				Ricardo Lequerica

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

## TEMARIO

- Autorización a EADE para energizar la Subestación Urabá 230/115/46 Kv.

ANTECEDENTES

El C.N.D. solicitó al Secretario Técnico realizar un Consejo telefónico con el objeto de autorizar la energización de la Subestación Urabá, alimentada desde la Subestación Cerromatoso.

En carta dirigida por EADE al CND, se plantean las condiciones de suministro y la necesidad de autorizar la energización de la subestación. El C.N.D. por otra parte, informó al Secretario Técnico que el tema se había tratado en el Subcomité de estudios eléctricos, donde se analizó el estado de la subestación, encontrándose que aún faltaba la instalación del equipo de protecciones, pero  los análisis mostraban que esta protección no se requería puesto que no se presentarían flujos en dirección Urabá- Cerromatoso.

## APROBACIÓN

Los miembros del Consejo consultados (100%) aprueban por unanimidad  autorizar a EADE energizar la Subestación Urabá 230/115/46 KV de 150 MVA , con la condición de que en el momento que se detecten flujos en sentido Urabá-Ceromatoso, se instalen las protecciones correspondientes.