ACTA DE LA REUNION No. 130

# Fecha:	Junio 28 de 2000

# Lugar:		Telefónica

LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CHIVOR S.A. 				Olga B. Callejas

CODENSA S.A. 				Omar Serrano

CORELCA					Angel Hernández

EEC						Hernán Troncoso

EMGESA					Fabio Quitián

EEPPM					Rafael Pérez

EPSA						Albeiro Arias

ISAGEN					Fernando Rico

MERILÉCTRICA				Tomás López

PROELECTRICA				William Murra

TERMOCARTAGENA			Jaime Gerdts

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

Se llamó al 100% de los miembros y respondió la totalidad

## TEMARIO

- Solicitud a la CREG para que aplace la aplicación de la Resolución xxx, en cuanto a cumplimiento de requisitos técnicos de CT´s y PT´s.

ANTECEDENTES

Por solicitud de varios miembros del Consejo se solicita poner a consideración de los miembros el envío de una solicitud a la CREG para que aplace la fecha de cumplimiento de la obligación de tener instalados los CT´s y PT´s de acuerdo con las normas establecidas en el Código de Operación.

## DECISIÓN

El Consejo Nacional de Operación decide solicitarle a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, el aplazamiento por seis meses de la obligación de instalar los equipos de medida antes del 30 de junio, con los requisitos establecidos en el Código de Medida, tal como los exige la Resolución 091 de 1999. La anterior solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:

- Las empresas vienen adelantando procesos de contratación de equipos desde hace más de un año, y en el momento se ha logrado cambiar buena parte de los equipos requeridos. Sin embargo,  ante el elevado número de fronteras por atender y las particularidades técnicas de cada una de ellas (diferentes niveles de tensión y tecnologías), los cronogramas de ingeniería, licitación, adjudicación, contratación, montaje, se han tenido que ampliar lo cual ha dificultado cumplir con la fecha prevista.

- Desde luego son múltiples las causas de demoras en estos procesos, pero todas atribuibles al hecho mismo de tratarse de una situación fuera de lo normal, dado el número tan elevado de equipos requeridos.

- En ningún caso las empresas pretenden evadir la exigencia de la CREG, y por el contrario, han hecho su mayor esfuerzo por cumplir con la fecha exigida. Desafortunadamente, estos procesos no son lo acelerados que todos quisiéramos.

- El plazo solicitado se deriva de la revisión de los cronogramas que ejecutan actualmente las empresas y su cumplimiento, exigirá igualmente, realizar enormes esfuerzos

- Somos concientes que algunos usuarios o empresas con pocas fronteras lograron hacer los ajustes a tiempo, sin embargo, esta no es la situación general y, por el contrario, las empresas que manejan un mayor número de fronteras, que son la inmensa mayoría, han presentado las dificultades anotadas.