ACTA DE LA REUNION No. 161

# Fecha:	Septiembre 28 de 2001

# Lugar:		No Presencial

LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CEDENAR					Iván López

CHIVOR S.A. 				Alberto Olarte

CODENSA S.A. 				Omar Serrano

CORELCA					Andrés Yabrudy

EEC						Luis F. Botero

EMGESA					Fernando Gutiérrez

EEPPM					Rafael Pérez

EPSA						Bernardo Naranjo

ISA						Julián Cadavid

ISAGEN					Jorge I. Correa

TERMOCANDELARIA			Gerardo Grajales

TERMOTASAJERO			Elkin Yepes

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

Se llamó al 100% de los miembros y respondió la totalidad

## TEMARIO

- Autorización al CND para realizar una prueba en paralelo con Venezuela

ANTECEDENTES

El CND solicitó realizar una reunión no presencial para obtener la autorización de realizar una prueba con el fin de determinar si es posible que los sistemas interconectados de Colombia y Venezuela funcionen en paralelo a través de la línea Cuestecitas – Cuatricentenario a un nivel de tensión de 230 KV.

## DECISIÓN

Después de oir telefónicamente a los miembros del Consejo y recibir por escrito su voto positivo, el Consejo teniendo en cuenta :

- Que el C.N.D. realizó análisis técnicos de funcionamiento en paralelo del sistema colombiano con el sistema interconectado venezolano a través de la línea  Cuestecitas-Cuatricentenario.

- Que dichos análisis indican en principio la viabilidad del funcionamiento en paralelo de los dos sistemas.

- Que es necesario corroborar en la práctica estos resultados

- Que el C.N.D. solicitó autorización para realizar pruebas de funcionamiento en paralelo del sistema colombiano con el sistema interconectado venezolano a través de la línea  Cuestecitas-Cuatricentenario con el fin de determinar las posibilidades de exportación de energía hacia Venezuela

- Que Isagen informó que asume la responsabilidad comercial de exportación e importación de energía  durante la prueba.

Acordó por unanimidad: Autorizar al C.N.D. para realizar las pruebas  de funcionamiento en paralelo del sistema colombiano con el sistema interconectado venezolano a través de la línea  Cuestecitas-Cuatricentenario. El C.N.D. deberá informar al C.N.O. el procedimiento desarrollado en las pruebas. Los resultados de las pruebas deberán ser presentados al Consejo en la sesión ordinaria siguiente a su realización.

Los votos por escrito de los miembros del Consejo forman parte integrante de la presente acta.