# ACTA DE LA REUNION No. 91

#### Fecha:	Marzo 18 de 1999

Lugar:		C.N.O. Santa Fe de Bogotá

Hora:		9:30 A.M.

### ASISTENTES PRINCIPALES:

#### CHIVOR S.					Raúl Etcheverry M.

##### CORELCA					Angel Hernández

CODENSA					Pablo Tamayo

EBSA						Libardo Ramírez

EMGESA					Luis Fredes B.

EEPPM					Rafael Pérez C.

EPSA						Bernardo Naranjo

ISA						Javier  Gutiérrez P.

ISAGEN					Alberto Olarte A.

PROELECTRICA				Reynaldo Faschini A.

TERMOFLORES				Ricardo Lequerica O.

C.N.D.					Pablo H. Corredor A.

INVITADOS:

CODENSA					Omar Serrano

EMGESA					Fabio Quitián M.

EEPPM					Ana C. Rendón E.

EEPPM					Lina M. Restrepo A.

ISA						Alvaro Murcia C.

ISA						Silvia E. Cossio M.

ISA						Juan Diego Gómez

ISA						Jorge A. Valencia M.

ISA						Edgar E. Díaz H.

NORDESTE					Wilson Uribe V.

UPME						Angela I.Cadena

###### SECRETARIO TÉCNICO:

Germán Corredor A.

Presidió la reunión el Dr. Luis Fredes B., representante de Emgesa.

temario:

- Informe Comités

- Informe Contratación Estudio de Bolsa

- Informe Secretario técnico

- Procedimiento de cálculo de Garantías Financieras por transacciones en el MEM

- Varios

desarrollo de la reunión:

Después de verificar el Quórum, el Secretario Técnico entrega para comentarios las  Actas Preliminares  No. 89 y 90.

- INFORME COMITES

Subcomité de Vigilancia del SIC: el Secretario Técnico informó respecto de las principales tareas que viene realizando este grupo de trabajo, en especial lo relacionado con el tema de laboratorios de medición de contadores para cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se informa que Emcali tiene uno homologado y próximamente se homologará el de EEPPM. Se informa también que el 29 y 30 de abril se realizará la reunión plenaria del Subcomité en la ciudad de Medellín.

Se solicita al CNO autorizar una refacturación de los meses de enero y febrero, basado en los siguientes hechos:

- Electrocosta viene solicitándola por problemas en sus facturas.

- La Resolución 107 sobre Cogeneradores afecta el cálculo del cargo por Capacidad.

- Hubo problemas en el modelamiento de las inflexidades de las plantas de CORELCA.

- El SIC tuvo problemas de fuerza mayor que dañaron sus bases de datos durante diez días del mes de enero, lo cual impidió cumplir con los plazos establecidos en los procedimientos.

Por lo anterior se solicita aprobar la refacturación, teniendo en cuenta además las observaciones que se hagan antes del 31 de marzo y con la condición de que el Acuerdo de plazos sigue vigente.

En el Subcomité se acuerda que el ASIC debe tener en cuenta, además del criterio de precios, lo que establece el Código de Comercio en cuanto a la contratación de una misma demanda dos veces, en el caso de los contratos “pague lo demandado”.

Se solicita al CNO enviar una carta a la CREG reiterando la importancia de definir claramente un procedimiento que tenga en cuenta la cronología de las convocatorias para el despacho de los contratos. Se acuerda que el ASIC presente una propuesta de cronología.

Comité de Centros de Control: Se informa que ya empezó el análisis de las funciones de la operación.

Subcomité de Estudios Eléctricos:

Se solicita al Consejo enviar una comunicación a todas las empresas sobre el incumplimiento del EDAC (Esquema de deslastre de carga), de acuerdo con lo establecido en la resolución 061/96, teniendo en cuenta que muy pocas empresas cumplen con lo allí establecido. Se daría un plazo hasta el 30 de abril para que informen sobre el esquema de cumplimiento de la resolución.

El Consejo aprueba la solicitud del subcomité, adicionando que si se sigue incumpliendo se informará a la Superintendencia de Servicios Públicos. Adicionalmente solicita al Subcomité estudiar una propuesta regulatoria sobre la materia.

Se acuerda que el CND traerá una propuesta con la actualización del esquema de deslastre de carga, para instalar relés de eyección por baja frecuencia en líneas o puntos que desconectan cargas de los distribuidores que tradicionalmente no han cumplido con la implementación del esquema.

Subcomité de Plantas Térmicas: se informa que este subcomité está trabajando en la resolución para las pruebas de eficiencia. En este punto se cuestiona porque el comité de operación delegó las pruebas de plantas hidráulicas en el Subcomité Hidrológico y el CNO acuerda que debe ser el Comité de Operación quien estudie este tema

Comité de Operación:

El Secretario del Comité de Operación hace una presentación sobre la propuesta para el manejo de la operación del día 9 de abril, primera fecha crítica dentro del proceso del año 2000.

La propuesta se resume en lo siguiente:

- El día 8 de abril se recibirán ofertas para los días 9 y 10 de abril, con las cuales se realizarían los despachos respectivos.

- Para garantizar la seguridad de la operación, los días 9 y 10 de abril solo se efectuarían consignaciones de emergencia y los análisis eléctricos se evaluarán con contingencia n-1.

- El manejo del AGC se haría según lo establecido en la regulación actual, pero en caso de haber colapso en las comunicaciones en todo el país, la regulación será responsabilidad del agente que en regulación secundaria tenga la mayor participación al momento del evento, controlando la frecuencia del SIN en una forma manual y totalmente autónoma para tratar de mantener ésta dentro de los límites permisibles. Los demás agentes que habían sido despachados con participación en la regulación secundaria, deberán mantenerse en el programa previamente asignado y sólo actuarán como regulación secundaria si la frecuencia se sale de los límites permitidos.

- Se manejaría un esquema de  comunicaciones alternas de todos los generadores y subestaciones del STN, CND y CRD’s, de tal manera que en ningún momento se pierda la comunicación con el CND o los CRD’s.

- En caso de presentarse un colapso parcial o total, debe procederse a normalizar el sistema de acuerdo con lo establecido e los planes de restablecimiento del documento “ Plan de Contingencias Pruebas y Procedimientos Operativos para el Año 2000. ISA UENCND-99-078”

El Consejo aprueba la propuesta del Comité de Operación y solicita enviar comunicación a CREG para informarle del acuerdo del C.N.O. y solicitarle que defina el manejo de las nominaciones del gas.

- Adicionalmente, el Secretario entregó el borrador de resolución enviado por la CREG sobre ese tema y con relación al mismo se acordó hacerle a la CREG los siguientes comentarios:

- Que la operación de los días críticos no sea tratada como una condición similar a la de CAOP sino que sea una condición especial de operación y que el CNO pueda definir las condiciones técnicas que se necesitan para el despacho y la operación

- Que debe ampliar las fechas que se estipulan en la resolución de manera que la condición operativa cubra un día antes y uno después

- Que el CND tenga flexibilidad para operar sin traumatismos

- Que el CND tenga la facultad para que si las condiciones lo ameritan pueda ampliar los plazos en los que se mantiene la condición operativa especial.

El Comité presentó una propuesta para autorizar redespachos en Chivor, Guavio y Alban por condiciones de emergencia un sólo día al año considerando el valor de afluencias aprobado por el Comité de Operación.

Para los redespachos en el Caso Salvajina, el Comité consideró que este era un caso especial y propone aceptar redespacho hacia abajo cuando CVC informe que hay riesgo de vidas humanas.

El CNO estuvo de acuerdo con las dos propuestas anteriores y definió que una vez se tengan los valores críticos de los embalses se enviará la información a la CREG

El Comité elaboró un documento con el listado de pruebas que ameritan ser autorizadas para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 121/98. El CNO solicitó que en el documento se aclare lo relacionado con pruebas después de un Overhaul para proceder a enviarlo a la CREG.

El Comité presentó el caso asociado a la entrada de la línea Sochagota-Guatiguará recomendando que para este caso donde hay una indisponibilidad por causas externas, el generador se considera que está disponible y  el transportador no paga si el mantenimiento fue coordinado y programado. El CNO está de acuerdo, sin embargo se aclara que si el generador declara la unidad o planta indisponible esta condición no se puede cambiar aunque dicha declaración hubiera sido por una causa externa.

2.	INFORME CONTRATACIÓN ESTUDIO DE BOLSA

El Doctor Abraham Korman, invitado por el Consejo, presenta el informe sobre el estado de avance del estudio sobre la bolsa de Energía que se contratará a través del proyecto del Banco Mundial.

En resumen plantea que en este momento se está en el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por las firmas Coopers & Lybrand, NERA, TERA-NYMEX, Gas Strategics-PPA. Una vez se adjudique y se firme, se creará un comité de seguimiento conformado por la CREG y el Ministerio.

Los aspectos institucionales sobre el SIC y  el CND deberán estar definidos antes de realizarse el proceso de privatización de ISA.

El Consejo solicita al Dr. Korman que se incluya la participación del C.N.O., a través de su secretario y su presidente en el comité de seguimiento  para coordinar la información entre consultores y el CNO sobre el desarrollo del estudio. El Dr. Korman se compromete  a hacer el planteamiento respectivo y a asistir al C.N.O. cuando se requiera.

3.	INFORME DEL SECRETARIO TÉCNICO

El Secretario Técnico presenta su segundo informe de avance para el período comprendido entre el 28 de enero y el 17 de marzo de 1999. (Se anexa documento, el cual forma parte de la presente acta). Solicita que se haga un cabo en el presupuesto, en el sentido de reagrupar los rubros de “fotocopias “ y papelería en uno solo con un valor de $2.000.000,00, en razón de que el rubro de papelería ya se está agotando y la oficina requiere continuamente elementos de este rubro para su funcionamiento. El Consejo aprueba la solicitud presentada.

Se presenta el análisis de las propuestas económicas recibidas por Fiduciaria FES y Fiduciaria del Valle para el manejo de los recursos del Consejo. El Costo anual de la propuesta de fiduciaria FES es del orden de 4.5 millones, mientras la de Fiduciaria del Valle, tendría un costo aproximado de 3.8 millones. Teniendo, en cuenta lo anterior, el Consejo acuerda autorizar al Secretario para iniciar el proceso de contratación con la Fiduciaria del Valle.

Se informa respecto a la reunión sostenida con expertos de la CREG, donde entre otros temas se trató lo referente al uso de modelos para las diferentes labores operativas del sistema eléctrico. La CREG planteó que está estudiando el tema global con el fin de replantear los modelos que se utilizan tanto para el despacho como para el cargo de capacidad y para el planeamiento operativo.

El Consejo, teniendo en cuenta la importancia del tema solicita al Secretario Técnico invitar a la CREG a una próxima reunión del Consejo para que exponga sus opiniones al respecto. Así mismo acuerda continuar con el trabajo que viene realizando el Comité de Operación sobre la utilización del MPODE para el cálculo del Cargo por Capacidad, haciendo énfasis que en ningún momento se debe buscar que los resultados de este modelo den idénticos al del AS. Se define enviar una carta a la CREG informándole que el modelo AS será físicamente imposible utilizarlo después del año 2000, por lo tanto se requiere una opción alternativa mientras se definen los modelos a utilizar en el futuro.

4.	Procedimiento de cálculo de Garantías Financieras por transacciones en el MEM

Se analiza el documento entregado por el ASIC sobre este tema en una reunión anterior del CNO. Al respecto, EEPPM manifiesta su posición frente al cálculo de la energía a garantizar, ya que consideran que las señales de los modelos de mediano plazo no son muy buenas, y que podría estar generando distorsiones grandes, obligando a algunos agentes a garantizar valores muy altos. De otro lado, CODENSA dice que es necesario revisar lo del incentivo al cumplimiento, porque creen que el espíritu del regulador era que se presentaran garantías por el monto total de tres meses, y se considera que disminuir ese valor podría ir en contra de la norma.

Se decide aplazar la aprobación de este documento para la próxima reunión en la cual EEPPM debe presentar sus propuestas de modificaciones.

- VARIOS

- Chivor manifiesta que el CND incumplió en el compromiso de la revisión de los IHs especialmente el de Salvajina. El CND se compromete para el próximo CNO llevar el análisis completo de los IHs. Sin embargo, se aclara que esto debe ser presentado previamente en un CPOE.

- El Secretario Técnico informa que la CREG está analizando los modelos MPODE y WESCOUGER utilizados actualmente para el planeamiento y el despacho. El CNO acuerda enviar una comunicación a la CREG solicitándole mayor información sobre los análisis que está realizando con relación a los modelos e invitándolos a una próxima reunión del CNO para que expongan el tema. Así mismo define que el CPOE continúe con los trabajos de adecuación del MPODE.

- Se acuerda darle al CPOE el lineamiento de que no trate de forzar que los resultados del MPODE sean iguales a los obtenidos con el AS.

- Termoflores informa que no se ha podido llevar a cabo la reunión con Electricaribe para tratar el tema de restricciones en el área de Barranquilla.

- ISA entrega el documento ISA UEN CND 99-139 del 18 de marzo de 1999, Panorama Energético.

A las 3.30 p.m. se da por terminada la reunión