## Líneas
PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE LÍNEAS DEL SIN Y SUS ELEMENTOS ASOCIADOS PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN | Nombre de la línea a la que se le actualiza información | Indicar si se trata de una línea aerea o cable | Es el propietario de la línea | Es el agente que administra u opera la línea | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión donde se conecta el extremo inicial de la línea. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión donde se conecta el extremo final de la línea. | Si aplica. Número que identifica la línea (o circuito) | Si aplica. Identificador con el que el administrador o el propietario conoce su línea (es el mismo que utiliza en sus bases de datos o sistemas de información) | Voltaje nominal de operación de la línea. | Voltaje de diseño de la línea | Longitud de la línea. Corresponde a la sumatoria de vanos, es decir, corresponde a la proyección sobre la horizontal. Este valor debe coincidir con la sumatoria de las longitudes de los segmentos de línea declarados | Es la cantidad máxima de corriente que puede transportar la línea continuamente y en sus elementos asociados (bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores y seccionadores). | Declarar cuál es el elemento que impone el límite operativo, es decir el que restringe la máxima corriente. Entre los elementos están: línea de transmisión (Cable), bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores, seccionadores. | Valor máximo de corriente que la línea y sus elementos asociados (bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores y seccionadores) puede soportar por un periodo de tiempo de 30 minutos. | Es el valor de corriente que puede soportar el conductor de la línea por tiempo indefinido sin que éste sufra daños mecánicos irreversibles causados por el exceso de temperatura | Resistencia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Reactancia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Susceptancia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Resistencia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | Reactancia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | Susceptancia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | En este campo se debe informar si la línea comparte estructura con otras líneas, en cuyo caso se informa con cuales líneas.
UNIDAD | [8 empty] | kV | kV | km | A |  | A | A | W/Km | W/Km | uS/Km | W/Km | W/Km | uS/Km | SI/NO, Cuales
VARIABLE | 1. NOMBRE DE LA LINEA | 2. TIPO DE LÍNEA | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (3) | 5. BARRA INICIAL | 6. BARRA FINAL | 7. NÚMERO DE LA LÍNEA | 8. CODIGO | 9. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 10. TENSIÓN DE DISEÑO | 11. LONGITUD | 12. CAPACIDAD NOMINAL (2) | 13. ELEMENTO QUE IMPONE EL LÍMITE OPERATIVO (2) | 14. LIMITE DE EMERGENCIA DURANTE 30 MINUTOS (2) | 15. LÍMITE TÉRMICO (2) | 16. RESISTENCIA DE SECUENCIA POSITIVA (R1) | 17. REACTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (X1) | 18. SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (B1) (1) | 19. RESISTENCIA DE SECUENCIA CERO (R0) | 20. REACTANCIA DE SECUENCIA CERO (X0) | 21. SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA CERO (B0) (1) | 22. COMPARTE ESTRUCTURAS CON OTROS CIRCUITOS?
VALOR
NOTAS
La información se requiere desde el nivel IV. En casos especiales el CND solicitará esta información para niveles de tensión inferiores.
En caso de que una línea tenga diferentes segmentos, el agente administrador de la línea debe recopilar los parametros de cada tramo y reportar los datos unificados al CND.
(1): uS = micro simens, 1 Simens = 1 Mho
Segmentos de línea: Parte de una línea de transmisión con características iguales: Propietario, tipo de torre, altura sobre el nivel del mar, conductor o características eléctricas.
Para identificar los segmentos de una línea deben observarse los cambios de estas variables (Propietario, altura sobre el nivel del mar, conductor, características eléctricas, tipo de torre).
También deben considerarse segmentos en una línea, cuando existen derivaciones en T, o cuando en parte del trayecto la línea va acompañada de otra línea y en otra parte no
Cada variación de una de estas variables implica un nuevo segmento. La suma de las longitudes de los segmentos de línea, debe ser igual a la longitud total de la línea antes declarada.
(2): Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité de Estudios Eléctricos
(3): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## Transformadores
PROTOCOLO DE TRANSFORMADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [8 empty] | DATOS TÉCNICOS GENERALES | [12 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE ALTA TENSIÓN | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE MEDIA TENSIÓN (2) | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE BAJA TENSIÓN | [5 empty] | DATOS CAMBIADOR DE TOMAS
DESCRIPCIÓN | Nombre del transformador al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de alta tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de media tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de baja tensión del transformador. | Es el dueño del activo | Es el agente que administra u opera dicho activo | Si aplica, Identificador con el que el administrador o el propietario conoce su transformador | Uso, conexión, mixto (definición según Res. CREG 80 /1999) | Indicar si el transformador cuenta con devanado terciario de compensación. | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Nombre del grupo horario de conexión. Por ejemplo Ynynd11 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (3) | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Descripción acerca de si el tap puede ser movido bajo carga o no | Indicar en que devanado está aplicando el cambiador de tomas (Alta-Media-Baja) | Tensión para la máxima posición del tap | Tensión para la minima posición del tap | Tensión en el secundario cuando el tap se encuentra en su posición nominal. | Posición máxima del cambiador de tomas. (Ej: 12, significa que hay 12 pasos entre la posición nominal y la máxima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición mínima del cambiador de tomas. (Ej: -4 significa que hay 4 pasos entre la posición nominal y la mínima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición nominal del cambiador de tomas (Ej: 0, significa la posición del tap nominal cuya relación de relación de transformación es 1 con referencia a la tensión nominal) | Cambio en el voltaje por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal
UNIDAD | [9 empty] | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  | % | % | % | kV | kV | MVA | MVA | % | % | kV | kV | MVA | MVA | % | % | kV | kV | MVA | MVA | % | % |  |  | kV | kV | kV | kV | kV | kV | %
VARIABLE | 1. NOMBRE TRANSFORMADOR | 2. BARRA DE ALTA TENSIÓN | 3. BARRA DE MEDIA TENSIÓN. (2) | 4. BARRA DE BAJA TENSIÓN | 5. AGENTE PROPIETARIO | 6. AGENTE ADMINISTRADOR (7) | 7. CODIGO DEL TRANSFORMADOR | 8. TIPO DE ACTIVO | 9. DEVANADO DE COMPENSACIÓN | 10. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Nom | 11. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Nom | 12. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Nom | 13. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Max | 14. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Max | 15. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Max | 16. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Min | 17. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Min | 18. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Min | 19. GRUPO DE CONEXIÓN | 20. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Sec0 | 21. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Sec0 | 22. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Sec0 | 23. TENSIÓN NOMINAL | 24. TENSIÓN DE DISEÑO | 25. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 26. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 27. RTIERRA | 28. XTIERRA | 29. TENSIÓN NOMINAL | 30. TENSIÓN DE DISEÑO | 31. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 32. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 33. RTIERRA | 34. XTIERRA | 35. TENSIÓN NOMINAL | 36. TENSIÓN DE DISEÑO | 37. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 38. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 39. RTIERRA | 40. XTIERRA | 41. TIPO TAP | 42. LADO DEL TAP | 43. TENSIÓN PASO MAXIMO | 44. TENSIÓN PASO MÍNIMO | 45. TENSIÓN TAP NOMINAL | 46. PASO MAXIMO | 47. PASO MÍNIMO | 48. PASO NOMINAL | 49. PASO POR TAP
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Los parametros reportados deben considerar la máxima capacidad disponible del transformador. Lo que significa que los parametros de un transformador con capacidad ONAN de 50MVA y ONAF de 70MVA, deberan ser reportados bajo una capacidad ONAF de 70MVA
Este formato debe ser igualmente diligenciado para los transformadores elevadores de las unidade de generación.
(1): El valor de impedancia en % debe ser reportado usando la base del devanado de menor potencia nominal, por ejemplo para un transformador tridevanado 220/110/13,8 kV de 100/70/30 MVA
se reportan impedancias HV-LV de 10,89% (en base a 30MVA), HV-MV de 6,93% (en base a 70MVA) y MV-LV de 4,2% (en base a 30MVA).
(2): Para transfromadores bidevanados no se deben diligenciar estos campos.
(3): En caso de no tener este parametro en transformadores existentes se asumirá igual al parametro de secuencia positiva. Para los nuevos transformadores se debe tener en cuenta en las especificaciones técnicas la inclusión de pruebas al equipo para los parámetros de secuencia cero.
(4): Entiandase por tap máximo, la posición del tap que produce la mayor relación de transformación. Entiendase por tap minimo, la posición del tap que produce la mínima relación de transformación.
(5): El formato supone que reporta un transformador que cuenta con valores de impedancia en cada tap iguales. Ademas, supone que cada posicion de tap produce una variacion porcentual de la tension igual, es decir un paso constante. En caso de contar con transformadores con características diferentes a las descritas anteriormente, esta informacion se reportara como el agente crea conveniente, siempre que la informacion sea clara y valide que el OS entienda la información enviada.
(6): Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité de Estudios Eléctricos
(7): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.
Note on K13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (4)
Note on L13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1)(2)(4)
Note on M13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (2) (4)
Note on N13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (4)
Note on O13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (2) (4)
Note on P13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (2) (4)
Note on Q13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición mínima. (1) (4)
Note on R13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición minima. (1) (2) (4)
Note on S13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición minima. (1) (2) (4)
Note on U13: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3) (4)
Note on V13: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3) (4)
Note on W13: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3)
Note on AQ13: co91518420: Indicar en que devanado esta aplicando el cambiador de tomas. Devanado controlador de tension. (Alta-Media-Baja)
Note on AR13: co91518420: Tensión en el devanado controlador para la posicion máxima del tap. (4)
Note on AR15: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN MAXIMA
Note on AS13: co91518420: Tensión en el devanado controlador para la posicion mínima del tap. (4)
Note on AS15: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN MINIMA
Note on AT13: co91518420: Tension en el devanado controlador cuando el tap se encuentra en su posicion nominal.
Note on AT15: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN NOMINAL
Note on AU15: co91518420: POSICIÓN MAXIMA
Note on AV15: co91518420: POSICION MINIMA
Note on AW15: co91518420: POSICION NOMINAL
Note on AX13: co91518420: Variación de la tensión por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal

## Condensadores
PROTOCOLO DE CONDENSADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  | DATOS TÉCNICOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | Nombre del banco al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el banco. | Es el dueño del banco | Es el agente que administra u opera dicho banco | Si aplica, identificador con el que el administrador o el propietario conoce su banco. | Potencia reactiva nominal total al voltaje nominal. Este valor debe ser positivo. | Voltaje nominal al cual fue medida la capacidad nominal de salida. Este normalmente debe estar en el rango del 10% del voltaje al cual el banco es conectado a la red. | Voltaje máximo al cual el banco puede operar. | Tipo de conexión del banco: serie o paralelo | Si la conexión es paralelo, decir el modo: estrella sólidamente aterrizada, estrella con neutro aterrizado a través de impedancia, estrella con neutro sin aterrizar, Delta. Si es serie indicar el Nombre de la línea asociada.
UNIDAD | [5 empty] | MVAR | kV | kV
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL BANCO DE CONDENSADORES | 2. BARRA | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 5. CODIGO DEL BANCO | 6. CAPACIDAD NOMINAL (1) | 7. TENSIÓN NOMINAL | 8. TENSIÓN MAXIMA | 9. CONEXIÓN | 10. MODO CONEXIÓN
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Se entiende por banco de condensadores, la agrupación de condensadores individuales que tienen la posibilidad de operarse o maniobrarse conjuntamente a través de una sola conexión al STN.
Cuando un condensador individual tenga una conexión independiente al STN debe considerarso como un banco con un solo elemento.
(1): Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité de Estudios Eléctricos
(2): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## Reactores
PROTOCOLO DE REACTORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | Nombre del banco al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y punto de conexión. | El reactor es maniobrable: si o no. | Es el dueño del banco | Es el agente que administra u opera dicho banco | Si aplica, identificador con el que el administrador o el propietario conoce su banco. | Potencia reactiva nominal total al voltaje nominal. Este valor debe ser positivo. | Voltaje nominal al cual fue medida la capacidad nominal. Este normalmente debe estar en el rango del 10% del voltaje al cual el banco es conectado a la red. | Voltaje máximo al cual el banco puede operar. | Voltaje mínimo al cual el banco puede operar. | Tipo de conexión del banco serie o paralelo | Si la conexión es paralelo, decir el modo: estrella sólidamente aterrizada, estrella con neutro aterrizado a través de impedancia, estrella con neutro sin aterrizar, Delta. Si es serie indicar el Nombre de la línea asociada.
UNIDAD | [6 empty] | MVAR | kV | kV | kV
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL BANCO DE REACTORES | 2. BARRA | 3. OPERATIVIDAD | 4. AGENTE PROPIETARIO | 5. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 6. CODIGO DEL BANCO | 7. CAPACIDAD NOMINAL (1) | 8. TENSIÓN NOMINAL | 9. TENSIÓN MAXIMA | 10. TENSIÓN MINIMA | 11. CONEXIÓN | 12. MODO CONEXIÓN
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Se entiende por banco de reactores la agrupación de reactores individuales que tienen la posibilidad de operarse o maniobrarse conjuntamente a través de una sola conexión al STN.
Cuando un reactor individual tenga una conexión independiente al STN debe considerarso como un banco con un solo elemento.
(1): Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité de Estudios Eléctricos
(2): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## Unidades de Generación
PROTOCOLO DE GENERADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS GENERALES | [9 empty] | DATOS PARA AGC (1) |  | PARÁMETROS ELÉCTRICOS | [27 empty] | PARÁMETROS DE CONTROL
DESCRIPCIÓN | Nombre de la planta a la que pertenece la unidad | Nombre de la unidad a la que se le actualiza información | Empresa que administra u opera la unidad | Empresa propietaria de la unidad | Si aplica, identificador con el que el administrador o el propietario conoce su unidad | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión. | Ejemplo: Francis, Pelton, Kaplan. Para unidades hidráulicas. Turbina de gas tipo Frame (TG), Turbina de gas aeroderivada (TGA) Turbina de vapor (TV), Unidad térmicareciprocante, para unidades térmicas. | Solo para unidades térmicas. Se debe reportar por ejemplo: Ciclo Simple o Brayton, Ciclo Combinado, Ciclo STIG, Ciclo Rankine o vapor. | Potencia de diseño o de placa de una unidad. | Potencia de diseño o de placa de una unidad. | Máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar la unidad, en condiciones normales de operación, al SIN en el punto de conexión o frontera comercial. | Potencia mínima a la que puede operar la unidad, en condiciones normales de operación. (Indicar la causa: temperatura, vibraciones, etc.) | Es el factor de potencia de diseño o de placa de la unidad generadora. | Capacidad de absorción de reactivos declarados por el propietario u operador. | Capacidad de generación de reactivos declarados por el propietario u operador. | Se debe anexar la curva de cargabilidad del generador donde se especifiquen las regiones factibles de trabajo en el diagrama P-Q. | Potencia activa mínima en MW a la que puede operar la unidad, cuando presta el servicio de AGC. | Velocidad en que la unidad responde a la señal de AGC | Máximo voltaje que puede ser soportado por la unidad generadora, sin sufrir daños en su aislamiento. | Mínimo voltaje con el cual la unidad generadora puede funcionar correctamente. | Tensión nominal indicada en los datos de placa de la unidad generadora. | Característica técnica de una unidad de generación, que determina la variación porcentual de la frecuencia por cada unidad de variación porcentual de la carga. | Rango de frecuencia, dentro del cual las unidades de generación no varían automáticamente su potencia. | Segundos que tarda el grupo turbina - generador para alcanzar la velocidad nominal al aplicarle en el eje mecánico la potencia nominal de turbina. Este valor debe ser reportado con base en los MVA nominales del generador. | Constante de tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito. | Constante de tiempo subtransitoria de eje directo en corto circuito. | Constante de tiempo transitoria de eje de cuadratura en cortocircuito. | Constante de tiempo subtransitoria de eje de cuadratura en corto circuito. | Reactancia sincrónica de eje directo no saturada. | Reactancia transitoria de eje directo no saturada. | Reactancia subtransitoria de eje directo no saturada. | Reactancia sincrónica de eje de cuadratura no saturada. | Reactancia transitoria de eje de cuadratura no saturada. | Reactancia subtransitoria de eje de cuadratura no saturada. | Resistencia de estator. | Parámetro de saturación a 1.0 vez la tensión nominal. | Parámetro de saturación a 1.2 veces la tensión nominal. | Reactancia del generador de secuencia negativa. | Resistencia del generador de secuencia negativa. | Reactancia del generador de secuencia cero. | Resistencia del generador de secuencia cero. | Reactancia de aterrizamiento. | Resistencia de aterrizamiento. | Tipo de polo del rotor del generador. Ejemplo: Rotor Liso o Polos Salientes. | Reactancia subtransitoria saturada de eje directo. | Reactancia de dispersión. | Se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del estabilizador de sistemas de potencia. El modelo entregado y sus parámetros deben estar completamente validados, de acuerdo a lo especificado en el Acuerdo 552 del CNO. | Se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del sistema de excitación. El modelo entregado y sus parámetros deben estar completamente validados, de acuerdo a lo especificado en el Acuerdo 552 del CNO. | Se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del sistema turbina - governador de velocidad / Potencia. El modelo entregado y sus parámetros deben estar completamente validados, de acuerdo a lo especificado en el Acuerdo 552 del C
UNIDAD | [8 empty] | MW | MVA | MW | MW |  | MVARs | MVARs |  | MW | MW/min | kV | kV | kV | % | mHz | s | s | s | s | s | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. |  | p.u. | p.u.
VARIABLE | 1. NOMBRE DE LA PLANTA | 2. NOMBRE DE LA UNIDAD | 3. AGENTE ADMINISTRADOR (5) | 4. AGENTE PROPIETARIO | 5. CÓDIGO DE LA UNIDAD | 6. BARRA | 7. TIPO DE TURBINA | 8. TIPO DE CICLO | 9. CAPACIDAD NOMINAL MW (3) | 10. CAPACIDAD NOMINAL MVA | 11. CAPACIDAD EFECTIVA NETA (3) | 12. MÍNIMO TÉCNICO (3) | 13. FACTOR DE POTENCIA NOMINAL | 14. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE REACTIVOS | 15. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE REACTIVOS | 16. CURVA DE CARGABILIDAD | 17. MÍNIMO TÉCNICO AGC (3) | 18. MÁXIMA VELOCIDAD DE TOMA DE CARGA (3) | 19. VOLTAJE MÁXIMO | 20. VOLTAJE MÍNIMO | 21. TENSIÓN NOMINAL | 22. ESTATISMO | 23. BANDA MUERTA | 24. INERCIA GRUPO TURBINA – GENERADOR | 25. Td’ | 26. Td’’ | 27. Tq’ | 28. Tq’’ | 29. Xd | 30. Xd’ | 31. Xd’’ | 32. Xq | 33. Xq’ | 34. Xq’’ | 35. Rs | 36. SG10 | 37. SG12 | 38. X2 | 39. R2 | 40. X0 | 41. R0 | 42. Xe | 43. Re | 44. Tipo de polo | 45. Xdsat’’ | 46. XI | 47. PSS | 48. EXC | 49. PCU
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
(1): Diligenciar si la unidad participa en el mercado de regulación secundaria de frecuencia.
(2): Los parametros en p.u. deben estar calculados con base en la tensión nominal y potencia nominal del generador.
(3): Las unidades térmicas deberán informar estos parámetros en este formato.
(4): La inercia del grupo turbina - generador debe ser reportada por unidad.
(5): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## SVC
PROTOCOLO DE SVCs DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  | DATOS TÉCNICOS |  |  |  |  | PARÁMETROS DE CONTROL
DESCRIPCIÓN | Nombre del compensador estático al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el generador. | Es el dueño del SVC | Es el agente que administra u opera dicho SVC | Identificador con el que el administrador, propietario o representante legal conoce su SVC. | Tensión nominal de operación | Máxima potencia reactiva inductiva, en condiciones nominales. | Máxima potencia reactiva capacitiva en condiciones nominales. | Especificar los diferentes tipos de operación que tiene (p.e. controlar voltaje, regular flujo de potencia reactiva, etc.). | Anexar diagrama unifilar de la conexión del SVC donde se detallen los equipos de seccionamiento y de corte, así como la configuración completa de TCRs, TSCs y filtros del SVC. | Si aplica, se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del POD (Power Oscillation Damper) ó amoprtiguador de oscilaciones de potencia, asociado al SVC. El modelo entregado y sus parámetros deben estar completamente validados. | Se debe anexar el diagrama de bloques en terminos de Laplace del sistema de control del SVC con sus parámetros completamente validados.
UNIDAD | [5 empty] | kV | MVAR | MVAR
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL SVC | 2. BARRA | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 5. CODIGO DEL SVC | 6. TENSIÓN NOMINAL | 7. MÁXIMA POTENCIA INDUCTIVA (1) | 8. MÁXIMA POTENCIA CAPACITIVA (1) | 9. MODOS DE CONTROL | 10. UNIFILAR | 11. POD | 12. CONTROL
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
(1): Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité de Estudios Eléctricos
(2): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.

## Barras, Bahías y Subestaciones
PROTOCOLO DE BARRAS, BAHÍAS Y SUBESTACIONES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [8 empty] | DATOS TÉCNICOS DE BARRAS |  |  | DATOS TÉCNICOS DE BAHÍAS |  | DATOS TÉCNICOS DE ACOPLE DE BARRAS
DESCRIPCIÓN | Nombre de la subestación a la que se le actualiza información | Nombre del activo, Ejemplo: Barra, Bahía, Subestación. | Es el dueño de a subestación | Es el agente que administra u opera dicha subestación | Identificador con el que el administrador o el propietario conoce la subestación. | Niveles nominales de tensión de la subestación expresados en forma de cadena de caracteres ejemplo: 500/230/115 kV | Configuración de la subestación, ejemplo: Barra sencilla, Doble barra, Doble barra con transferencia, Anillo, barra con bypass, Barra Principal + Transferencia, Interruptor y medio | Anexar diagrama unifilar de la subestación donde se detallen los equipos de seccionamiento y de corte de las diferentes bahías, así como la configuración completa de la subestación | Capacidad de cortocircuito de diseño de la subestación. | Es la máxima tensión continua que puede soportar la barra. | Tensión nominal de operación de la barra | Capacidad nominal en corriente que tiene la barra. | Es la máxima tensión continua que pueden soportar los equipos de las bahías: pararrayos, CTs, PTs, trampa de onda, interupotores y seccionadores. | Voltaje nominal de los equipos de las bahías: pararrayos, CTs, PTs, trampa de onda, interupotores y seccionadores. | Capacidad nominal en corriente que tiene al acople de barras.
UNIDAD | [5 empty] | kV |  |  | kA | kV | kV | A | kV | kV | A
VARIABLE | 1. NOMBRE SUBESTACION | 2. NOMBRE DEL ACTIVO | 3. AGENTE PROPIETARIO | 4. AGENTE ADMINISTRADOR (2) | 5. CODIGO DE LA SUBESTACIÓN | 6. NIVELES DE TENSIÓN | 7. CONFIGURACION | 8. UNIFILAR | 9. CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO (1) | 10. TENSIÓN DE DISEÑO | 11. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 12. CAPACIDAD (1) | 13. TENSIÓN DE DISEÑO | 14. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 15. CAPACIDAD (1)
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Este formato debe ser diligenciado para cada bahía de cada subestación.
(1): Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité de Estudios Eléctricos
(2): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.