ACUERDO No. 110

Diciembre 7 de 2000

Por el cual se aprueba el cambio de unos parámetros técnicos de las unidades 1, 2, y 3 de Termocartagena

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y según lo aprobado en la Reunión No 144 del 7 de diciembre de 2000

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar los siguientes parámetros técnicos para las unidades 1, 2 y 3 de Termocartagena:

# Tiempo en línea:			12 horas

Tiempo fuera de línea:		12 horas

Tiempo de arranque:		10 horas

Tiempo de carga estable:		01 horas

Número de arranques:		Máximo 1 en 24 horas

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir del despacho del día 12 de diciembre de 2000.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

OMAR SERRANO RUEDA			GERMAN CORREDOR A.