ACUERDO No. 139

Mayo 31 de 2001

Por el cual se aprueba la asignación de Holguras Horarias para plantas que realicen la Regulación Secundaria de Frecuencia en áreas aisladas

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, y según lo acordado en la reunión No 155 del C.N.O. celebrada el 31 de mayo de 2001 y teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Operación

ACUERDA:

PRIMERO:  Las holguras para Regulación Secundaria de Frecuencia serán asignadas a las plantas que sean consideradas elegibles, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 198 de 1997.

SEGUNDO: El CNO, bajo circunstancias extraordinarias y siempre mediante la expedición de un acuerdo, definirá que plantas pueden ser consideradas temporalmente elegibles para efectuar Regulación Secundaria de Frecuencia.

TERCERO:  En condiciones de aislamiento y/o eventos extraordinarios, el CND esta facultado para definir la holgura horaria para el área o áreas afectadas. La holgura horaria definida, será el máximo que el CND podrá asignar entre las plantas que requiera para efectuar la Regulación Secundaria de Frecuencia.

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir del  7 de junio de 2001

El Presidente,					El Secretario Técnico,

ALBERTO OLARTE A.				GERMAN CORREDOR A.