ACUERDO No. 148

Julio 19 de 2001

Por el cual se aprueban la actualización de las series hidrológicas de caudales naturales de los ríos Batá, Rucio, Negro y Tunjita, afluentes del embalse la Esmeralda de la central Chivor y los factores de serie menor de los ríos Rucio, Negro y Tunjita.

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, según lo aprobado en la Reunión No 157 del 19 de julio de 2001 y

CONSIDERANDO:

- Que el Comité de Operación, Acta N° 79, aprobó las series hidrológicas de los ríos afluentes del embalse Esmeralda de la central Chivor

ACUERDA:

PRIMERO : Aprobar la actualización de las series hidrológicas de caudales naturales de los ríos Batá, Rucio, Negro y Tunjita, afluentes del embalse la Esmeralda de la central Chivor y los factores de serie menor de los ríos Rucio, Negro y Tunjita, tal como aparecen en el documento anexo al presente Acuerdo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.

Dado en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de julio de 2001.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

RAFAEL PEREZ					GERMAN CORREDOR A.

ANEXO 1

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REGISTROS HIDROMÉTRICOS DE LAS CUENCAS AFLUENTES AL EMBALSE LA ESMERALDA

AÑO 2000

INFORME TÉCNICO

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	7

3.	METODOLOGÍA	9

4.	CAUDALES NATURALES	10

4.1	ESTACIÓN RÍO GARAGOA – EL CARACOL	10

4.2	ESTACIÓN RÍO SOMONDOCO – PUENTE FIERRO	10

4.3	ESTACIÓN RÍO TUNJITA – PUENTE FORERO	11

4.4	ESTACIÓN RÍO NEGRO – LA GLORIA	13

4.5	ESTACIÓN RÍO RUCIO – MUNDO NUEVO	14

5.	DETERMINACIÓN DE CAUDALES NATURALES EN LOS SITIOS DE CAPTACIÓN DE LOS RÍOS TUNJITA, NEGRO Y RUCIO Y EN EL RÍO BATÁ – SITIO DE PRESA	15

5.1	Río Tunjita – Sitio de Desviación	15

5.2	Río Negro – Sitio de Desviación	16

5.3	Río Rucio – Sitio de Desviación	16

5.4	Río Bata – Sitio de Presa	17

6.	FACTORES DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES NATURALES	18

7.	DETERMINACIÓN DE CAUDALES DESVIABLES EN LOS SITIOS DE CAPTACIÓN DE LOS RÍO TUNJITA, NEGRO Y RUCIO	19

8.	FACTORES DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES DESVIABLES	20

ANEXO 2 TABLAS

ANEXO 3 FIGURAS

LISTA DE TABLAS

| TABLA 1.1 | Información Básica de las Estaciones Relacionadas en el Estudio. |
| --- | --- |
| TABLA 4.1.1 | Estación Río Garagoa – El Caracol – Resumen de Aforos y Caudales. Año 2000 |
| TABLA 4.1.2 | Estación Río Garagoa – El Caracol – Conversión de Lecturas de Mira a Caudales. Vigencia Junio 1998 – Diciembre 2000 |
| TABLA 4.1.3 | Estación Río Garagoa – El Caracol – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 4.1.4 | Estación Río Garagoa – El Caracol – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1956 – 2000 |
| TABLA 4.2.1 | Estación Río Somondoco – Puente Fierro – Resumen de Aforos y Caudales. Año 2000 |
| TABLA 4.2.2 | Estación Río Somondoco – Puente Fierro – Conversión de Lecturas de Mira a Caudales. Vigencia Enero 1999 – Diciembre 2000 |
| TABLA 4.2.3 | Estación Río Somondoco – Puente Fierro – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 4.2.4 | Estación Río Somondoco – Puente Fierro – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1956 – 2000 |
| TABLA 4.3.1 | Estación Río Tunjita – Puente Forero – Resumen de Aforos y Caudales. Año 2000 |
| TABLA 4.3.2 | Estación Río Tunjita – Puente Forero – Conversión de Lecturas de Mira a Caudales. Vigencia Enero 1999 – Junio 2000 |
| TABLA 4.3.3 | Estación Río Tunjita – Puente Forero – Conversión de Lecturas de Mira a Caudales. Vigencia Julio 2000 – Diciembre 2000 |
| TABLA 4.3.4 | Estación Río Tunjita – Puente Forero – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 4.3.5 | Estación Río Tunjita – Puente Forero – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1978 – 2000 |
| TABLA 4.4.1 | Estación Río Negro – La Gloria – Resumen de Aforos y Caudales. Año 2000 |
| TABLA 4.4.2 | Estación Río Negro – La Gloria – Conversión de Lecturas de Mira a Caudales. Vigencia Octubre 1998 – Diciembre 2000 |
| TABLA 4.4.3 | Estación Río Negro – La Gloria – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 4.4.4 | Estación Río Negro – La Gloria – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 4.5.1 | Estación Río Rucio – Mundo Nuevo – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 4.5.2 | Estación Río Rucio – Mundo Nuevo – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 5.1 | Estación Río Tunjita – Sitio de Desviación – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 5.2 | Estación Río Tunjita – Sitio de Desviación – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1977 – 2000 |
| TABLA 5.3 | Río Negro – Sitio de Desviación – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 5.4 | Río Negro – Sitio de Desviación – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 5.5 | Río Rucio – Sitio de Desviación – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 5.6 | Río Rucio – Sitio de Desviación – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 5.7 | Río Batá – Sitio de Presa – Caudales Medios Diarios Naturales. Año 2000 |
| TABLA 5.8 | Río Batá – Sitio de Presa + Desviaciones – Caudales Medios Diarios. Año 2000 |
| TABLA 5.9 | Río Batá – Sitio de Presa – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1956 – 2000 |
| TABLA 5.10 | Río Batá – Sitio de Presa + Desviaciones – Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1977– 2000 |
| TABLA 6.1 | Estación Río Tunjita – Sitio de Desviación – Factores de Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1977 – 2000 |
| TABLA 6.2 | Río Negro – Sitio de Desviación – Factores de Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 6.3 | Río Rucio – Sitio de Desviación – Factores de Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 6.4 | Río Batá – Sitio de Presa + Desviaciones – Factores de Caudales Medios Mensuales Naturales. Período 1977 – 2000 |
| TABLA 7.1 | Estación Río Tunjita – Sitio de Desviación – Caudales Medios Diarios Desviables. Año 2000 |
| TABLA 7.2 | Estación Río Tunjita – Sitio de Desviación – Caudales Medios Mensuales Desviables. Período 1977 – 2000 |
| TABLA 7.3 | Río Negro – Sitio de Desviación – Caudales Medios Diarios Desviables. Año 2000 |
| TABLA 7.4 | Río Negro – Sitio de Desviación – Caudales Medios Mensuales Desviables. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 7.5 | Río Rucio – Sitio de Desviación – Caudales Medios Diarios Desviables. Año 2000 |
| TABLA 7.6 | Río Rucio – Sitio de Desviación – Caudales Medios Mensuales Desviables. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 8.1 | Estación Río Tunjita – Sitio de Desviación – Factores de Caudales Medios Mensuales Desviables. Período 1977 – 2000 |
| TABLA 8.2 | Río Negro – Sitio de Desviación – Factores de Caudales Medios Mensuales Desviables. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 8.3 | Río Rucio – Sitio de Desviación – Factores de Caudales Medios Mensuales Desviables. Período 1963 – 2000 |
| TABLA 8.4 | Río Batá – Sitio de Presa + Desviaciones – Factores de Caudales Medios Mensuales Desviables. Período 1977 – 2000 |

LISTA DE FIGURAS

| FIGURA 1.1 | Esquema de Aprovechamiento |
| --- | --- |
| FIGURA 1.2 | Localización de Estaciones Hidrometeorológicas |
| FIGURA 4.1.1 | Estación Río Garagoa – El Caracol – Curva de Calibración |
| FIGURA 4.2.1 | Estación Río Somondoco – Puente Fierro – Curva de Calibración |
| FIGURA 4.3.1 | Estación Río Tunjita – Puente Forero – Curva de Calibración |
| FIGURA 4.4.1 | Estación Río Negro – La Gloria – Curva de Calibración |

- INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los resultados de la validación de la información hidrométrica del año 2000, recopilada e interpretada por CHIVOR S.A., de los ríos Garagoa, Somondoco, Tunjita, Negro y Rucio, afluentes al embalse La Esmeralda.  Se incluyen también los resultados y la metodología utilizada para determinar los factores mensuales y anuales, que relacionan los caudales medios mensuales naturales y los caudales medios mensuales desviables de los ríos Tunjita, Negro y Rucio con los caudales naturales del río Batá en el sitio de presa.

En la Figura 1.1 se presenta el esquema de aprovechamiento de la Central de Chivor.

En la Figura 1.2 se presenta la ubicación de las estaciones hidrometeorológicas operadas por Chivor S.A. con el fin de obtener la información de lluvias y caudales que se utilizan en el desarrollo del estudio para actualizar las series hidrológicas.

En la Tabla 1.1 se presenta la información básica de las estaciones de caudales que se utilizan para determinar las afluencias al embalse de la Esmeralda.

- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Para validar los registros del año 2000, CHIVOR S.A. envió a Ingetec la siguiente información:

- Estación Río Garagoa – El Caracol:

- Curva de calibración (vigencia junio/1998 – diciembre/1999).

- Tabla de conversión de altura de mira a caudal (vigencia junio/1998 – diciembre/ 1999).

- Cálculo de aforos año 2000.

- Resumen histórico de aforos (enero/1992 – diciembre/2000).

- Lecturas de mira a nivel diario.  Año 2000.

- Estación Río Somondoco – Puente Fierro:

- Curva de calibración (vigencia enero/1999 – diciembre/1999).

- Tabla de conversión de altura de mira a caudal (vigencia enero/1999 – diciembre/1999).

- Cálculo de aforos año 2000.

- Resumen histórico de aforos (enero/1992 – diciembre/2000).

- Lecturas de mira a nivel diario.  Año 2000.

- Estación Río Tunjita – Puente Forero:

- Curva de calibración (vigencia enero/1999 – diciembre/1999).

- Tabla de conversión de altura de mira a caudal (vigencia enero/1999 – diciembre/1999).

- Cálculo de aforos año 2000.

- Resumen histórico de aforos (enero/1994 – diciembre/2000).

- Lecturas de mira a nivel diario.  Año 2000.

- Estación Río Negro – La Gloria:

- Curva de calibración (vigencia octubre/1998 – diciembre/1999).

- Tabla de conversión de altura de mira a caudal (vigencia octubre/1998 – diciembre/1999).

- Cálculo de aforos año 2000.

- Resumen histórico de aforos (febrero/1994 – diciembre/2000).

- Lecturas de mira a nivel diario.  Año 2000.

- Estación Río Rucio – Mundo Nuevo:

- Curva de calibración (vigencia enero/1999 – diciembre/1999).

- Tabla de conversión de altura de mira a caudal (vigencia enero/1999 – diciembre/1999).

- Cálculo de aforos año 2000.

- Resumen histórico de aforos (enero/1993 – diciembre/2000).

- Lecturas de mira a nivel diario.  Año 2000.

# METODOLOGÍA

La metodología empleada para llevar a cabo la actualización de la información hidrométrica de las estaciones involucradas en este estudio fue la siguiente:

- Revisión de la información enviada por CHIVOR S.A.

- Verificación del ajuste de los caudales aforados con la curva de calibración vigente.

- Cálculo de la curva de la calibración para el año 2000 de acuerdo con los aforos realizados durante el año. El criterio utilizado fue el siguiente:

- La curva de calibración está representada por una ecuación del tipo:

Q= a (h+b)n

Donde:

Q	=	Caudal, m3/s

h	=	Lectura de mira, m

a, b  y n	=	Constantes para cada curva de calibración dependiendo de la regresión de mejor ajuste

- Para la determinación de las constantes a, b y n, se utilizó la ayuda del programa de computador CurveExpert versión 1.34.

- Preparación de la tabla de lectura de mira vs. caudal

- Revisión de las lecturas de mira y sus respectivos caudales.

- Revisión de los caudales horarios y medios diarios del año 2000.

- Elaboración de la tabla de caudales medios diarios correspondientes al año 2000.

- Elaboración de la tabla de caudales medios mensuales para el período de registro de la estación.

- Cálculo de los factores de caudales medios mensuales.

- CAUDALES NATURALES

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las estaciones estudiadas.

## ESTACIÓN RÍO GARAGOA – EL CARACOL

Los caudales aforados en el año 2000 se graficaron sobre la curva de calibración vigente (obtenida en el año 1999) y se observó que se ajustaban adecuadamente a dicha curva.

La ecuación de la curva de calibración es la siguiente:

Q= 1,6081 (h+0,26)3,619

Donde:

Q	=	Caudal, en m3/s

H	=	Lectura de mira, en m

El coeficiente de correlación r para esta relación es de 0,9990.

Los aforos realizados durante el año 2000 están comprendidos entre 1,43 m3/s y 70,22 m3/s para lecturas de mira de 0,84 m y 2,57 m respectivamente (véase Tabla 4.1.1).

La curva de calibración se muestra en la Figura 4.1.1 y la conversión de lecturas de mira a caudales se presenta en la Tabla 4.1.2.

Una vez verificada la validez de la curva de calibración de la estación se calcularon los caudales medios diarios del año 2000, los cuales se presentan en la Tabla 4.1.3.  En la Tabla 4.1.4 se presentan los caudales medios mensuales naturales para el período 1956-2000.

## ESTACIÓN RÍO SOMONDOCO – PUENTE FIERRO

Al igual que en la estación Río Garagoa – El Caracol, al graficar los caudales aforados en el año 2000 en la curva de calibración vigente (obtenida en el año 1999), se observó que se ajustaban adecuadamente a dicha curva.

La ecuación de la curva de calibración es la siguiente:

Para lecturas de mira con valores menores o iguales a 1,40 m

Q= 15,2925 (h−0,417)3,1055

Donde:

Q	=	Caudal, en m3/s

h	=	Lectura de mira, en m

El coeficiente de correlación r es de 0,9971.

Para lecturas de mira con valores mayores de 1,40 m

Q= 15,2206 (h−0,417)3,4994

Donde:

Q	=	Caudal, en m3/s

h	=	Lectura de mira, en m

El coeficiente de correlación r es de 0,9991.

Los aforos realizados durante el año 2000 están comprendidos entre 1,68 m3/s y 27,16 m3/s para lecturas de mira de 0,93 m y 1,60 m respectivamente (véase Tabla 4.2.1).

La curva de calibración se muestra en la Figura 4.2.1 y la tabla de conversión de lecturas de mira a caudales se presenta en la Tabla 4.2.2.

Una vez verificada la validez de la curva de calibración de la estación se calcularon los caudales medios diarios del año 2000, los cuales se presentan en la Tabla 4.2.3.  En la Tabla 4.2.4 se presentan los caudales medios mensuales naturales para el período 1956-2000.

## ESTACIÓN RÍO TUNJITA – PUENTE FORERO

Al graficar los caudales aforados en el año 2000 sobre la curva de calibración vigente (obtenida en el año 1999) se observó que se presentan diferencias, por lo cual se recurrió a realizar el análisis de los aforos ejecutados en el año 2000 y compararlos con los del año 1999; encontrándose que hasta el mes de junio de 2000 se conserva el ajuste de los aforos realizados con la curva de calibración obtenida para el año 1999 y a partir de julio, seguramente por la agradación del lecho del río, se tiene una nueva tendencia de la curva de calibración, por lo tanto para el año 2000 se establecieron dos curvas de calibración de la siguiente forma:

Con base en los 12 aforos realizados durante el año 1999 y los 5 realizados entre enero y junio del año 2000, se ajustó una curva de calibración y se comparó con la obtenida para el año 1999, verificando así que los aforos del primer semestre del año 2000 se ajustan a la curva de calibración del año 1999.  La ecuación de la curva de calibración obtenida para el período enero 1999 – junio 2000 es la siguiente:

Q= 15,693418 (h−0,903748)1,81373

Donde:

Q=	Caudal, en m3/s

h=	Lectura de mira, en m

El coeficiente de correlación r es de 0,9986.

Para el período julio 2000 – diciembre 2000 se tomaron los 6 aforos realizados durante estos meses, encontrándose que la ecuación para la curva de calibración es la siguiente:

Q= 0,48624 (h)5,35973

Donde:

Q=	Caudal, en m3/s

h=	Lectura de mira, en m

El coeficiente de correlación r es de 0,9733.

Los aforos realizados durante el año 2000 están comprendidos entre 0,34 m3/s y 4,02 m3/s para lecturas de mira de 1,06 m y 1,38 m respectivamente (véase Tabla 4.3.1).

La curva de calibración obtenida se muestra en la Figura 4.3.1 y la tabla de conversión de lecturas de mira a caudales se presenta en las Tablas 4.3.2 y 4.3.3.

Una vez obtenida la curva de calibración de la estación se calcularon los caudales medios diarios del año 2000, los cuales se presentan en la Tabla 4.3.4.  En la Tabla 4.3.5 se presentan los caudales medios mensuales naturales para el período 1978-2000.

## ESTACIÓN RÍO NEGRO – LA GLORIA

Al graficar los caudales aforados en el año 2000 sobre la curva de calibración vigente (obtenida en el año 1999), se observó que se ajustan adecuadamente a dicha curva.

La ecuación de la curva de calibración es la siguiente:

Para lecturas de mira con valores menores o iguales a 1,90 m

Q= 11,4288 (h−1,16)1,6302

Donde:

Q=	Caudal, en m3/s

h=	Lectura de mira, en m

El coeficiente de correlación r es de 0,9966.

Para lecturas de mira con valores mayores a 1,90 m

Q= 12,5705 (h−1,16)1,9277

Donde:

Q=	Caudal, en m3/s

h=	Lectura de mira, en m

El coeficiente de correlación r es de 0,9996.

Los aforos realizados durante el año 2000 están comprendidos entre 2,18 m3/s y 7,76 m3/s para lecturas de mira de 1,49 m y 1,95 m respectivamente (véase Tabla 4.4.1).

La curva de calibración se muestra en la Figura 4.4.1 y la tabla de conversión de lecturas de mira a caudales se presenta en la Tabla 4.4.2.

Con la curva de calibración de la estación se calcularon los caudales medios diarios del año 2000, los cuales se presentan en la Tabla 4.4.3.  En la Tabla 4.4.4 se presentan los caudales medios mensuales naturales para el período 1963-2000.

## ESTACIÓN RÍO RUCIO – MUNDO NUEVO

Debido a que la estación presentó problemas de inestabilidad en la sección de aforo, ocasionados por la explotación minera, fue necesario obtener los registros de caudales para el año 2000 a partir de los caudales de la estación Río Negro – La Gloria, mediante la ecuación:

QMN= 0,507QLG

Donde:

QMN=	Caudal en la estación Río Rucio – Mundo Nuevo, en m3/s

QLG=	Caudal en la estación Río Negro – La Gloria, en m3/s

Con la ecuación anterior se calcularon los caudales medios diarios del año 2000, los cuales se presentan en la Tabla 4.5.1.  En la Tabla 4.5.2 se presentan los caudales medios mensuales naturales para el período 1963-2000.

# DETERMINACIÓN DE CAUDALES NATURALES EN LOS SITIOS DE CAPTACIÓN DE LOS RÍOS TUNJITA, NEGRO Y RUCIO Y EN EL RÍO BATÁ – SITIO DE PRESA

La determinación de estos caudales se realizó con base en el estudio SERIES HISTÓRICAS DE CAUDALES DE LOS RÍOS APROVECHADOS POR LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHIVOR 1956 – 1998, Ingetec S.A. donde se calcularon las siguientes relaciones:

## Río Tunjita – Sitio de Desviación

Para determinar los caudales naturales del río Tunjita en el sitio de captación, se cuenta con la estación Río Tunjita – Sitio de Desviación donde se realizan mediciones del nivel del agua en la estructura de derivación.  Para determinar el caudal se obtuvo la siguiente ecuación:

Para lecturas de mira con valores menores o iguales a 1,45 m

Q= 20,8 (h)1,50

Donde:

Q=	Caudal, en m3/s

h=	Lectura de mira, en m

Para lecturas de mira con valores mayores a 1,45 m

Q=13,05(h+6,45)0,50

Donde:

Q=	Caudal, en m3/s

h=	Lectura de mira, en m

En el caso que no exista el registro en la estación Río Tunjita – Desviación se utiliza la siguiente relación:

- QSD = 1,882 QPF

Donde:

SD	=	Sitio de desviación

PF	=	Estación río Tunjita - Puente Forero

Los caudales medios diarios naturales calculados para el año 2000 se presentan en la Tabla 5.1.  Los caudales medios mensuales naturales para el período 1977 – 2000 se presentan en la Tabla 5.2.

## Río Negro – Sitio de Desviación

Para determinar los caudales medios en el sitio de desviación del río Negro se utilizó la relación:

- QSD = 1,02 QLG

Donde:

SD	=	Sitio de Desviación

LG	=	Estación río Negro - La Gloria

Los caudales medios diarios naturales calculados para el año 2000 se presentan en la Tabla 5.3.  Los caudales medios mensuales naturales para el período 1963 – 2000 se presentan en la Tabla 5.4.

## Río Rucio – Sitio de Desviación

Los caudales medios en el sitio de desviación del río Rucio se determinaron a partir de la relación:

- QSD = 1,03 QMN

Donde:

SD	=	Sitio de Desviación

MN	=	Estación río Rucio – Mundo Nuevo

Los caudales medios diarios naturales calculados para el año 2000 se presentan en la Tabla 5.5.  Los caudales medios mensuales naturales para el período 1963 – 2000 se presentan en la Tabla 5.6.

## Río Bata – Sitio de Presa

Los caudales medios naturales en el sitio de presa se calcularon en función de la suma de los caudales medidos en las estaciones río Garagoa – El Caracol y río Somondoco – Puente Fierro mediante la relación:

QSP = 1,560 (QCA + QPF)0,964

Donde:

QSP	=		Caudal natural en el  río Batá - Sitio de Presa

QCA	=		Caudal natural en la Estación río Garagoa - El Caracol

QPF	=		Caudal natural en la Estación río Somondoco - Puente Fierro

Los caudales medios diarios calculados, para el año 2000, con la anterior relación se presentan en la Tabla 5.7; los caudales medios diarios en el sitio de presa + desviaciones se presentan en la Tabla 5.8; los caudales medios mensuales naturales en el sitio de presa para el período 1956 - 2000 se presentan en la Tabla 5.9; y los caudales medios mensuales en el sitio de presa + desviaciones se presentan en la Tabla 5.10.

- FACTORES DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES NATURALES

Los factores de caudales medios mensuales naturales para los ríos Tunjita, Negro y Rucio se calcularon como la relación entre el registro de los caudales medios mensuales naturales en los sitios de desviación (Véanse Tablas 5.2, 5.4 y 5.6) y los registros de los caudales medios mensuales del río Batá en el Sitio de Presa (Véase Tabla 5.9).  Esta relación se determinó para cada uno de los meses del período de registro, obteniéndose la serie de factores a nivel mensual.

El anterior procedimiento se puede describir así:

Factor de Caudal Medio Mensual Natural río Tunjita:  FTij = QTij / QBij

Factor de Caudal Medio Mensual Natural río Negro:  FNij = QNij / QBij

Factor de Caudal Medio Mensual Natural río Rucio: FRij = QRij / QBij

donde:

| QBij = | Caudal medio mensual natural para el mes “i” y el año “j” río Batá - Sitio de Presa |
| --- | --- |
| QTij = | Caudal medio mensual natural para el mes “i” y el año “j” río Tunjita - Sitio de desviación |
| QNij = | Caudal medio mensual natural para el mes “i” y el año “j” río Negro - Sitio de desviación |
| QRij = | Caudal medio mensual natural para el mes “i” y el año “j” río Rucio - Sitio de desviación |

Estos factores se presentan en las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3.

Posteriormente, con el fin de generar la serie del factor total en el sitio de presa, se sumaron los factores de las desviaciones adicionando la unidad correspondiente al factor de caudal del río Batá.

Finalmente el factor de caudal medio mensual en el río Batá - Sitio de Presa + Desviaciones será igual a:

FBPij  = 1 + FTij + FNij + FRij   (Véase Tabla 6.4).

# DETERMINACIÓN DE CAUDALES DESVIABLES EN LOS SITIOS DE CAPTACIÓN DE LOS RÍO TUNJITA, NEGRO Y RUCIO

Los caudales medios diarios desviables del río Tunjita en el año 2000, considerando que las obras de captación tienen una capacidad de 40,0 m3/s, se presentan en la Tabla 7.1.  Los caudales medios mensuales desviables para el período 1977 – 2000 se presentan en la Tabla 7.2.

Los caudales medios diarios desviables del río Negro en el año 2000, considerando que las obras de captación tienen una capacidad de 80,0 m3/s, se presentan en la Tabla 7.3.  Los caudales medios mensuales desviables para el período 1963 – 2000 se presentan en la Tabla 7.4.

Los caudales medios diarios desviables del río Rucio en el año 2000, considerando que las obras de captación tienen una capacidad de 6,0 m3/s, se presentan en la Tabla 7.5.  Los caudales medios mensuales desviables para el período 1963 – 2000 se presentan en la Tabla 7.6.

# FACTORES DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES DESVIABLES

Los factores de caudales medios mensuales desviables para los ríos Tunjita, Negro y Rucio se calcularon como la relación entre el registro de los caudales medios mensuales desviables (Véanse Tablas 7.2, 7.4 y 7.6) y los registros de los caudales medios mensuales del río Batá en el Sitio de Presa (Véase Tabla 5.9).  Esta relación se determinó para cada uno de los meses del período de registro, obteniéndose la serie de factores a nivel mensual.

El anterior procedimiento se puede describir así:

Factor de Caudal Medio Mensual Desviable río Tunjita:  FTij = QTij / QBij

Factor de Caudal Medio Mensual Desviable río Negro:  FNij = QNij / QBij

Factor de Caudal Medio Mensual Desviable río Rucio: FRij = QRij / QBij

donde:

| QBij = | Caudal medio mensual para el mes “i” y el año “j” río Batá - Sitio de Presa |
| --- | --- |
| QTij = | Caudal medio mensual desviable para el mes “i” y el año “j” río Tunjita - Sitio de desviación |
| QNij = | Caudal medio mensual desviable para el mes “i” y el año “j” río Negro - Sitio de desviación |
| QRij = | Caudal medio mensual desviable para el mes “i” y el año “j” río Rucio - Sitio de desviación |

Estos factores se presentan en las Tablas 8.1, 8.2 y 8.3.

Posteriormente, con el fin de generar la serie del factor total en el sitio de presa, se sumaron los factores de las desviaciones adicionando la unidad correspondiente al factor de caudal del río Batá.

Finalmente el factor de caudal medio mensual en el río Batá - Sitio de Presa + Desviaciones será igual a:

FBPij  = 1 + FTij + FNij + FRij   (Véase Tabla 8.4).

ANEXO 2

TABLAS

ANEXO 3

FIGURAS