ACUERDO No. 149

Julio 19 de 2001

Por el cual se aprueban las actualizaciones de las Series Hidrológicas de los ríos San Carlos, Calderas y Tafetanes, y las afluencias al embalse San Lorenzo que alimentan respectivamente, a la central San Carlos, central Calderas, embalse de Tafetanes y central Jaguas.

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, según lo aprobado en la Reunión No 157 del 19 de julio de 2001 y

CONSIDERANDO:

- Que el Comité de Operación, Acta N° 79, recomendó al C.N.O. aprobar las actualizaciones de las Series Hidrológicas de los ríos San Carlos, Calderas y Tafetanes, y las afluencias al embalse San Lorenzo que alimentan respectivamente, a la central San Carlos, central Calderas, embalse de Tafetanes y central Jaguas, según el Documento “SERIES DE AFLUENCIAS NATURALES TOTALES A LOS EMBALSES DE PUNCHINÁ Y SAN LORENZO”.INFORMACIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.DOCUMENTO GG-I-007-2001. Revisión 3

ACUERDA:

PRIMERO : Aprobar la actualización de las series hidrológicas de las Series Hidrológicas de los ríos San Carlos, Calderas y Tafetanes, y las afluencias al embalse San Lorenzo que alimentan respectivamente, a la central San Carlos, central Calderas, embalse de Tafetanes y central Jaguas y  Río Calderas, anexas al presente Acuerdo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.

Dado en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de julio de 2001.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

RAFAEL PEREZ					GERMAN CORREDOR A.

PRESIDENTE						SECRETARIO TÉCNICO

ANEXO 1

SERIES HIDROLOGICAS DE ISAGEN

Tabla 1. Serie “Afluencias embalse San Lorenzo”. Caudales en m3/s

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 |  |  |  |  |  |  |  | 38,23 | 46,40 | 60,28 | 66,91 | 53,21 |  |
| 1956 | 50,50 | 44,41 | 41,43 | 38,99 | 65,95 | 56,60 | 42,29 | 46,45 | 50,48 | 68,05 | 60,68 | 46,22 | 51,00 |
| 1957 | 31,17 | 26,57 | 21,93 | 37,01 | 45,44 | 37,47 | 31,45 | 33,04 | 33,62 | 39,73 | 35,80 | 30,64 | 33,66 |
| 1958 | 20,61 | 19,23 | 23,97 | 25,74 | 37,89 | 24,89 | 21,15 | 35,29 | 25,05 | 33,25 | 30,72 | 28,40 | 27,18 |
| 1959 | 19,08 | 16,94 | 18,32 | 22,97 | 31,58 | 32,25 | 27,80 | 30,64 | 46,73 | 40,92 | 40,53 | 26,28 | 29,50 |
| 1960 | 22,15 | 20,62 | 23,80 | 27,64 | 37,22 | 41,35 | 43,63 | 33,55 | 46,69 | 43,67 | 45,61 | 43,12 | 35,75 |
| 1961 | 26,05 | 24,97 | 24,29 | 28,44 | 34,24 | 39,59 | 37,08 | 34,86 | 56,54 | 55,12 | 60,52 | 39,03 | 38,39 |
| 1962 | 25,18 | 22,39 | 30,94 | 37,09 | 65,02 | 64,34 | 41,83 | 44,82 | 46,12 | 61,38 | 52,31 | 35,24 | 43,89 |
| 1963 | 26,69 | 34,14 | 36,27 | 46,21 | 48,39 | 34,97 | 37,07 | 37,47 | 40,16 | 48,53 | 58,47 | 31,32 | 39,97 |
| 1964 | 23,90 | 19,77 | 19,65 | 33,91 | 66,65 | 35,31 | 43,43 | 41,21 | 56,85 | 51,43 | 45,71 | 28,14 | 38,83 |
| 1965 | 29,50 | 22,20 | 20,20 | 27,90 | 47,20 | 38,00 | 28,70 | 41,80 | 54,50 | 48,00 | 58,70 | 33,80 | 37,54 |
| 1966 | 34,70 | 21,60 | 27,00 | 30,00 | 40,10 | 54,80 | 35,60 | 43,80 | 41,00 | 48,00 | 53,10 | 39,40 | 39,09 |
| 1967 | 31,50 | 25,30 | 26,30 | 47,30 | 56,10 | 57,00 | 54,50 | 34,30 | 54,10 | 42,80 | 35,70 | 26,88 | 40,98 |
| 1968 | 22,10 | 15,20 | 19,30 | 32,40 | 34,90 | 42,60 | 46,60 | 47,30 | 64,50 | 60,10 | 46,80 | 27,00 | 38,23 |
| 1969 | 27,40 | 23,50 | 23,40 | 32,20 | 35,40 | 32,80 | 19,40 | 48,90 | 56,80 | 53,90 | 50,20 | 32,70 | 36,38 |
| 1970 | 30,60 | 15,70 | 22,90 | 31,40 | 57,60 | 48,30 | 48,90 | 45,20 | 65,50 | 65,20 | 46,50 | 43,10 | 43,41 |
| 1971 | 44,70 | 40,70 | 60,20 | 51,30 | 66,10 | 58,30 | 45,30 | 63,70 | 69,80 | 80,90 | 72,20 | 38,80 | 57,67 |
| 1972 | 42,30 | 23,50 | 28,50 | 32,90 | 60,10 | 51,70 | 41,80 | 47,70 | 39,30 | 48,20 | 45,50 | 27,30 | 40,73 |
| 1973 | 20,50 | 14,20 | 19,60 | 24,60 | 34,50 | 54,70 | 38,40 | 54,70 | 92,40 | 64,60 | 60,70 | 40,30 | 43,27 |
| 1974 | 39,70 | 26,60 | 25,90 | 45,10 | 57,80 | 43,20 | 45,70 | 50,90 | 69,00 | 65,20 | 53,40 | 27,10 | 45,80 |
| 1975 | 27,30 | 24,40 | 32,30 | 44,20 | 58,40 | 53,30 | 63,60 | 52,50 | 54,00 | 60,20 | 47,10 | 36,30 | 46,13 |
| 1976 | 20,30 | 20,80 | 40,10 | 41,80 | 46,60 | 30,80 | 21,90 | 24,90 | 22,10 | 32,10 | 37,30 | 22,20 | 30,08 |
| 1977 | 17,40 | 15,70 | 16,57 | 18,51 | 29,49 | 25,35 | 31,90 | 35,47 | 21,55 | 32,17 | 25,11 | 23,11 | 24,36 |
| 1978 | 14,65 | 16,91 | 17,59 | 45,06 | 41,64 | 44,82 | 46,56 | 33,93 | 45,50 | 44,74 | 42,47 | 38,30 | 36,01 |
| 1979 | 30,68 | 25,58 | 28,48 | 36,13 | 42,88 | 44,65 | 31,54 | 43,33 | 52,82 | 59,49 | 51,64 | 26,06 | 39,44 |
| 1980 | 19,17 | 16,83 | 19,87 | 22,98 | 45,38 | 36,39 | 35,42 | 35,21 | 40,96 | 57,57 | 48,20 | 28,76 | 33,89 |
| 1981 | 16,80 | 17,84 | 16,61 | 37,72 | 58,47 | 38,86 | 35,68 | 30,28 | 39,86 | 48,02 | 34,14 | 25,17 | 33,29 |
| 1982 | 20,50 | 24,92 | 28,67 | 54,17 | 55,33 | 25,42 | 25,58 | 36,36 | 60,99 | 46,12 | 23,97 | 19,44 | 35,12 |
| 1983 | 16,93 | 14,41 | 16,36 | 41,15 | 46,44 | 29,25 | 35,93 | 31,05 | 53,35 | 45,78 | 31,40 | 27,56 | 32,47 |
| 1984 | 20,73 | 36,04 | 16,49 | 38,13 | 54,83 | 57,48 | 38,50 | 40,07 | 61,27 | 66,97 | 56,68 | 35,75 | 43,58 |
| 1985 | 17,41 | 19,20 | 29,62 | 25,13 | 50,46 | 22,98 | 25,72 | 61,13 | 54,44 | 35,55 | 26,42 | 22,09 | 32,51 |
| 1986 | 25,85 | 28,03 | 19,31 | 53,08 | 41,73 | 34,04 | 23,26 | 40,93 | 36,93 | 58,88 | 37,27 | 21,97 | 35,11 |
| 1987 | 19,61 | 16,36 | 11,90 | 19,10 | 21,40 | 18,00 | 23,60 | 21,50 | 31,40 | 34,30 | 29,80 | 21,70 | 22,39 |
| 1988 | 14,70 | 14,70 | 12,10 | 29,60 | 42,20 | 51,20 | 33,30 | 60,70 | 82,60 | 46,50 | 61,20 | 51,90 | 41,73 |
| 1989 | 49,80 | 24,70 | 21,80 | 31,00 | 33,80 | 40,30 | 26,10 | 41,00 | 63,80 | 61,70 | 57,30 | 31,10 | 40,20 |
| 1990 | 22,90 | 18,70 | 16,80 | 23,80 | 40,40 | 31,90 | 32,60 | 25,40 | 48,00 | 63,20 | 43,40 | 37,00 | 33,68 |
| 1991 | 17,20 | 14,90 | 16,80 | 19,80 | 24,00 | 33,40 | 25,60 | 19,00 | 20,50 | 27,20 | 29,40 | 17,10 | 22,08 |
| 1992 | 10,30 | 9,60 | 14,80 | 13,90 | 29,60 | 22,00 | 23,00 | 31,40 | 45,50 | 30,10 | 23,30 | 22,20 | 22,98 |
| 1993 | 21,62 | 14,59 | 23,98 | 26,20 | 29,47 | 17,54 | 30,25 | 37,66 | 56,34 | 51,43 | 43,12 | 32,75 | 32,08 |
| 1994 | 20,26 | 17,91 | 16,45 | 32,30 | 37,25 | 26,85 | 29,88 | 33,50 | 42,35 | 49,41 | 56,19 | 25,98 | 32,36 |
| 1995 | 19,87 | 14,90 | 21,80 | 40,71 | 41,83 | 59,60 | 52,84 | 47,44 | 45,86 | 35,15 | 29,80 | 22,98 | 36,07 |
| 1996 | 17,20 | 22,76 | 31,30 | 34,60 | 46,87 | 44,41 | 108,60 | 77,25 | 58,52 | 82,30 | 47,04 | 25,43 | 49,69 |
| 1997 | 18,64 | 35,47 | 31,66 | 41,43 | 23,20 | 40,62 | 17,60 | 17,94 | 25,41 | 20,84 | 25,23 | 12,94 | 25,92 |
| 1998 | 11,06 | 11,76 | 11,49 | 20,78 | 31,84 | 31,42 | 48,73 | 36,61 | 60,73 | 50,09 | 41,63 | 40,18 | 33,03 |
| 1999 | 26,40 | 34,30 | 27,91 | 38,82 | 46,29 | 51,72 | 38,40 | 34,92 | 50,80 | 54,21 | 43,03 | 35,46 | 40,19 |
| 2000 | 18,81 | 20,94 | 21,16 | 29,01 | 61,56 | 69,07 | 64,74 | 64,76 | 77,72 | 61,37 | 35,30 | 25,54 | 45,83 |
| MEDIA | 24,54 | 22,00 | 23,91 | 33,60 | 44,52 | 40,66 | 37,81 | 40,61 | 50,19 | 50,75 | 44,51 | 31,02 | 37,01 |

| Tabla 2. Serie "Río San Carlos" - Afluencias totales naturales al embalse Punchiná. Caudales en m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.81 | 33.34 | 36.73 | 21.06 |  |
| 1965 | 16.24 | 14.85 | 12.03 | 12.65 | 27.74 | 16.06 | 11.41 | 14.81 | 32.70 | 40.10 | 46.67 | 26.15 | 22.62 |
| 1966 | 23.91 | 13.75 | 16.44 | 18.33 | 24.17 | 26.68 | 18.62 | 20.03 | 19.81 | 32.46 | 38.12 | 32.72 | 23.75 |
| 1967 | 23.18 | 14.10 | 13.97 | 33.47 | 27.12 | 27.72 | 24.57 | 21.33 | 23.07 | 30.78 | 28.49 | 18.64 | 23.87 |
| 1968 | 13.59 | 10.22 | 11.48 | 24.17 | 24.59 | 22.41 | 28.36 | 27.72 | 45.19 | 43.83 | 36.91 | 20.65 | 25.76 |
| 1969 | 17.76 | 12.47 | 12.25 | 26.02 | 27.65 | 19.21 | 11.04 | 21.97 | 37.06 | 48.10 | 39.95 | 23.40 | 24.74 |
| 1970 | 17.61 | 10.99 | 10.27 | 16.17 | 35.45 | 21.86 | 30.74 | 26.90 | 38.27 | 54.97 | 40.52 | 25.80 | 27.46 |
| 1971 | 25.69 | 18.42 | 32.02 | 28.80 | 79.76 | 30.10 | 26.00 | 32.19 | 38.10 | 42.68 | 36.11 | 23.55 | 34.45 |
| 1972 | 26.64 | 14.50 | 15.84 | 23.82 | 30.74 | 29.79 | 18.11 | 23.40 | 18.13 | 28.01 | 29.77 | 24.46 | 23.60 |
| 1973 | 16.81 | 9.81 | 9.30 | 23.05 | 19.65 | 26.66 | 19.37 | 30.01 | 41.14 | 36.31 | 48.47 | 35.28 | 26.32 |
| 1974 | 28.93 | 19.63 | 17.89 | 30.30 | 38.30 | 30.78 | 22.63 | 27.52 | 39.18 | 41.82 | 41.34 | 19.74 | 29.84 |
| 1975 | 13.07 | 11.11 | 13.20 | 23.16 | 30.96 | 30.98 | 32.79 | 27.85 | 36.55 | 43.27 | 46.47 | 35.25 | 28.72 |
| 1976 | 19.24 | 16.33 | 26.29 | 36.40 | 24.52 | 19.70 | 11.19 | 11.92 | 19.37 | 42.66 | 40.56 | 18.27 | 23.87 |
| 1977 | 11.17 | 9.81 | 11.48 | 13.22 | 22.87 | 23.80 | 25.80 | 25.23 | 31.60 | 35.83 | 36.49 | 26.46 | 22.81 |
| 1978 | 13.20 | 12.49 | 15.05 | 28.09 | 27.10 | 20.58 | 24.88 | 14.72 | 29.06 | 27.56 | 38.63 | 21.33 | 22.72 |
| 1979 | 11.15 | 10.09 | 12.34 | 26.86 | 32.24 | 24.52 | 17.43 | 22.63 | 32.76 | 39.24 | 36.51 | 18.95 | 23.73 |
| 1980 | 16.83 | 11.35 | 11.74 | 24.66 | 22.30 | 21.90 | 17.21 | 16.64 | 23.40 | 39.62 | 42.17 | 28.89 | 23.06 |
| 1981 | 15.73 | 14.83 | 11.61 | 29.88 | 42.15 | 34.24 | 26.00 | 29.08 | 30.87 | 45.54 | 41.25 | 29.66 | 29.24 |
| 1982 | 14.37 | 19.32 | 25.36 | 35.21 | 40.70 | 20.12 | 10.49 | 9.52 | 17.54 | 34.06 | 20.49 | 32.10 | 23.27 |
| 1983 | 10.22 | 10.29 | 9.10 | 35.01 | 25.49 | 15.56 | 18.22 | 15.49 | 28.62 | 43.45 | 32.59 | 32.10 | 23.01 |
| 1984 | 17.83 | 26.44 | 16.70 | 24.92 | 35.74 | 43.05 | 33.91 | 27.92 | 36.16 | 45.54 | 58.39 | 33.23 | 33.32 |
| 1985 | 15.49 | 11.39 | 19.13 | 26.15 | 38.01 | 18.55 | 14.23 | 23.22 | 27.59 | 27.30 | 20.21 | 20.45 | 21.81 |
| 1986 | 18.09 | 14.56 | 11.68 | 37.99 | 29.11 | 25.41 | 14.52 | 24.94 | 26.15 | 39.31 | 38.25 | 22.14 | 25.18 |
| 1987 | 17.91 | 14.37 | 17.58 | 27.17 | 36.86 | 26.75 | 28.49 | 23.16 | 38.12 | 51.16 | 48.65 | 29.72 | 30.00 |
| 1988 | 12.56 | 18.00 | 13.77 | 44.07 | 52.33 | 35.83 | 67.34 | 44.11 | 64.89 | 68.90 | 74.08 | 62.91 | 46.57 |
| 1989 | 47.48 | 23.95 | 33.98 | 43.27 | 43.72 | 40.19 | 18.71 | 39.00 | 35.94 | 54.62 | 49.73 | 26.57 | 38.10 |
| 1990 | 20.67 | 25.78 | 18.42 | 41.38 | 34.40 | 36.29 | 33.32 | 34.95 | 46.23 | 45.54 | 42.53 | 32.10 | 34.30 |
| 1991 | 12.10 | 10.50 | 14.10 | 26.00 | 26.90 | 22.20 | 18.90 | 16.00 | 14.56 | 30.03 | 31.53 | 25.1 | 20.66 |
| 1992 | 14.26 | 11.63 | 19.74 | 20.38 | 36.82 | 28.12 | 16.59 | 27.63 | 39.60 | 41.42 | 40.15 | 42.39 | 28.23 |
| 1993 | 35.28 | 24.22 | 29.00 | 40.26 | 44.57 | 21.75 | 31.27 | 23.66 | 51.52 | 30.91 | 28.16 | 37.88 | 33.21 |
| 1994 | 19.46 | 16.55 | 18.57 | 41.40 | 37.08 | 19.15 | 20.45 | 22.72 | 22.43 | 35.98 | 28.86 | 19.61 | 25.19 |
| 1995 | 11.83 | 10.05 | 20.67 | 29.90 | 28.60 | 29.68 | 26.77 | 53.26 | 31.82 | 51.56 | 38.32 | 19.15 | 29.30 |
| 1996 | 15.18 | 19.13 | 21.84 | 34.88 | 35.10 | 29.06 | 25.89 | 22.87 | 19.37 | 47.09 | 38.58 | 13.97 | 26.91 |
| 1997 | 7.51 | 13.48 | 22.94 | 46.59 | 29.75 | 36.76 | 12.97 | 16.37 | 32.91 | 28.31 | 31.55 | 16.30 | 24.62 |
| 1998 | 15.84 | 17.87 | 14.87 | 21.58 | 37.20 | 16.66 | 30.53 | 29.01 | 44.65 | 49.95 | 57.40 | 48.75 | 32.03 |
| 1999 | 39,09 | 34,28 | 26,00 | 39,72 | 34,70 | 26,17 | 18,46 | 19,60 | 31,24 | 38,67 | 28,50 | 25,05 | 30,12 |
| 2000 | 9,14 | 14,89 | 13,07 | 17,53 | 24,24 | 37,45 | 20,27 | 22,68 | 47,32 | 37,61 | 30,75 | 26,97 | 25,16 |
| MEDIA | 18,47 | 15,60 | 17,21 | 29,24 | 33,57 | 26,55 | 22,99 | 24,72 | 32,91 | 40,74 | 39,02 | 27,48 | 27,38 |

Tabla 3.1 Serie Río Calderas – Medidos en estación Charco Largo - Caudales en m3/s

| AÑO | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 |  |  |  |  |  |  |  | 5,48 |  | 5,33 | 8,70 | 10,49 | 9,49 | 6,21 |  |
| 1992 | 4,64 |  | 5,22 | 5,24 | 8,39 | 10,11 | 6,45 | 4,53 |  | 8,58 | 9,80 | 10,23 | 7,99 | 8,60 | 7,48 |
| 1993 | 7,06 |  | 5,11 | 7,99 | 7,95 | 10,35 | 4,97 | 8,46 |  | 7,78 | 12,96 | 11,26 | 9,40 | 9,10 | 8,53 |
| 1994 | 5,28 |  | 5,96 | 9,05 | 11,65 | 9,22 | 6,93 | 6,48 |  | 7,26 | 7,85 | 8,87 | 11,75 | 8,55 | 8,24 |
| 1995 | 4,45 |  | 3,62 | 10,81 | 10,24 | 9,47 | 13,33 | 9,07 |  | 10,25 | 9,48 | 11,39 | 11,94 | 8,62 | 9,39 |
| 1996 | 5,62 |  | 8,79 | 7,38 | 15,47 | 14,96 | 13,30 | 8,65 |  | 13,75 | 9,56 | 13,86 | 9,55 |  | 10,99 |
| 1997 | 5,32 |  | 10,05 | 7,44 | 10,76 | 7,06 | 9,59 | 4,81 |  | 3,85 | 11,19 | 8,78 | 7,96 | 4,40 | 7,60 |
| 1998 | 4,00 |  | 3,37 | 3,72 | 6,05 | 7,80 | 7,30 | 7,53 |  | 6,11 | 9,05 | 10,65 | 9,97 | 9,78 | 7,11 |
| 1999 | 8,57 |  | 9,68 | 8,63 | 10,24 | 8,97 | 8,50 | 6,10 |  | 6,85 | 8,58 | 9,62 | 8,26 | 8,63 | 8,55 |
| 2000 |  |  | 4,45 | 7,78 | 7,91 | 9,44 | 9,22 | 8,77 |  | 6,33 | 10,89 | 11,40 | 8,16 |  | 8,44 |
|  |  | : No hubo registro o están incompletos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla  3.2. Factores de serie menor (Kt)  para el río Calderas en función del río San Carlos

##### Q Calderas = Kt * Q San Carlos   	[m3/s] – Método alterno a la Tabla 3.1

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,30 | 0,35 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |

##### Tabla 4. Caudales río Tafetanes, calculados como serie menor en funcion del rio Calderas.  Q Tafetanes = 0.356* Q Calderas  	[m3/s]

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 |  |  |  |  |  |  | 1,95 | 1,90 | 3,09 | 3,73 | 3,38 | 2,21 |  |
| 1992 | 1,65 | 1,86 | 1,86 | 2,98 | 3,60 | 2,29 | 1,61 | 3,05 | 3,49 | 3,64 | 2,84 | 3,06 | 2,66 |
| 1993 | 2,51 | 1,82 | 2,84 | 2,83 | 3,68 | 1,77 | 3,01 | 2,77 | 4,61 | 4,01 | 3,34 | 3,24 | 3,04 |
| 1994 | 1,88 | 2,12 | 3,22 | 4,14 | 3,28 | 2,46 | 2,30 | 2,58 | 2,79 | 3,16 | 4,18 | 3,04 | 2,93 |
| 1995 | 1,58 | 1,29 | 3,84 | 3,64 | 3,37 | 4,74 | 3,23 | 3,64 | 3,37 | 4,05 | 4,25 | 3,06 | 3,34 |
| 1996 | 2,00 | 3,13 | 2,62 | 5,50 | 5,32 | 4,73 | 3,08 | 4,89 | 3,40 | 4,93 | 3,40 |  | 3,91 |
| 1997 | 1,89 | 3,58 | 2,64 | 3,83 | 2,51 | 3,41 | 1,71 | 1,37 | 3,98 | 3,12 | 2,83 | 1,56 | 2,70 |
| 1998 | 1,42 | 1,20 | 1,32 | 2,15 | 2,78 | 2,60 | 2,68 | 2,17 | 3,22 | 3,79 | 3,54 | 3,48 | 2,53 |
| 1999 | 3,05 | 3,44 | 3,07 | 3,64 | 3,19 | 3,02 | 2,17 | 2,44 | 3,05 | 3,42 | 2,94 | 3,07 | 3,04 |
| 2000 |  | 1,58 | 2,77 | 2,81 | 3,36 | 3,28 | 3,12 | 2,25 | 3,87 | 4,06 | 2,90 |  | 3,00 |

Series_ISAGEN_CNO_DIC00.doc