ACUERDO No. 173

Septiembre 21 de 2001

Por el cual se aprueba el cambio de unos parámetros técnicos de Termocentro Ciclo Combinado

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 ysegún lo aprobado en la reunión No. 160 de septiembre 20 de 2001

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar los siguientes parámetros técnicos para Termocentro Ciclo Combinado:

| Parámetro | Valor Actual | Valor solicitado |
| --- | --- | --- |
| Rampa de Arranque | Arranque en frío (>48 horas): 0 – 58 – 84 – 180 – 285 MWh Arranque en caliente: 176 – 285 MWh | Diferentes curvas dependiendo de la disponibilidad de las unidades que conforman la planta. Ver comunicación de ISAGEN adjunta (Rad. 023993-3) |
| Rampa de Apagado | 113 MWh | Diferentes rampas dependiendo de la disponibilidad de las unidades que conforman la planta. Ver comunicación de ISAGEN adjunta (Rad. 023993-3) |

SEGUNDO: Los parámetros de que trata el Artículo Primero del presente Acuerdo, se aplicarán a partir del despacho del día 25 de septiembre de 2001.

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

ALBERTO OLARTE A.				GERMAN CORREDOR A.