ACUERDO No. 197

Diciembre 14 de 2001

# Por el cual se aprueba la asignación de un valor H de Holgura a Venezuela, cuando se preste efectivamente el servicio de regulación secundaria de frecuencia estando el área Caribe aislada eléctricamente del SIN.

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y según lo aprobado en la Reunión No 166 del 22 de noviembre de 2001 y teniendo en cuenta:

- Que el Consejo Nacional de Operación en su reunión del 4 de Octubre de 2000, aprobó el Acuerdo 95 mediante el cual se consideraron temporalmente elegibles las plantas de TEBSA y Venezuela (representada por ISAGEN), para realizar el AGC en el Area Caribe, elegibilidad válida "mientras esté aislada eléctricamente el Area Caribe".

- Que en el Acuerdo 95 se definió además, que "mientras esté eléctricamente aislada la Costa Atlántica, el CND definirá una Holgura horaria para el Interior y otra para el Area Caribe".

- Que para condiciones de declaratoria de cero (0) disponibilidad, estando el área Caribe aislada eléctricamente del SIN, operativamente se ha conectado la interconexión Cuestecitas - Cuatricentenario y se ha prestado efectivamente el servicio de regulación secundaria de frecuencia.

- Que en la Resolución CREG 064 de 2000 se definió el cambio de la Holgura H0 como : "ΔHO:Modificación al HO solicitadas por el CND durante la operación. Expresada en MW.".

ACUERDA:

PRIMERO: En los períodos en los que el área Caribe se encuentre eléctricamente asilada del resto del SIN y efectivamente Venezuela (representada por ISAGEN) preste el servicio de regulación secundaria de frecuencia en dicha área, asignar a Venezuela (representada por ISAGEN) un valor de Delta H0 (Holgura),  H0, igual a la diferencia entre la Holgura horaria asignada al Area Caribe y la Holgura asignada a otros recursos en el Area Caribe.

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

RAFAEL PÉREZ .				GERMAN CORREDOR A.