ACUERDO No. 211

# Febrero 7 de 2002

Por el cual se aprueban los Mínimos Operativos de Embalses para aplicar hasta el 30 de abril de 2002

El Consejo Nacional de Operación, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno, lo aprobado mediante reunión no presencial No. 168 y

# CONSIDERANDO

1. Que según el Acuerdo No. 196 del CNO de diciembre 14 de 2001, se aprobó el cálculo de los niveles mínimos operativos, para aplicar en la estación de verano  2001-2002

2. Que el Centro Nacional de Despacho recalculó los mínimos operativos para el período mayo/2001 – abril/2002, siguiendo la interpretación que el CNO hiciera acerca de la utilización de los caudales de  Porce II ,según consta en la comunicación enviada a la CREG el 25 de enero  de 2002.

3. Que en opinión mayoritaria de los miembros del Comité de Operación, según comunicación del 6 de febrero de 2002 suscrita por su Presidente, se debe aprobar el cálculo hecho por el CND.

# ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar el cálculo de los niveles mínimos operativos, para aplicar a partir de la vigencia del presente acuerdo y hasta el 30 de abril de 2002, realizado por el CND y contenido en le documento marcado como Anexo A, el cual forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Los niveles mínimos operativos diarios del mes de febrero de 2002, serán iguales a los que resulten de interpolar entre los nuevos valores calculados para enero 2002 y febrero 2002.

TERCERO.- El presente Acuerdo deroga el articulo primero del Acuerdo C.N.O. 196 del 14 de diciembre de 2001.

CUARTO:- El presente Acuerdo rige a partir del 9 de febrero de 2002.

Dado en Bogotá a los 7 días del mes de febrero de 2002.

El Presidente					El Secretario Técnico

RAFAEL PEREZ.					GERMAN CORREDOR A.

ANEXO A

Niveles Mínimos Operativos

Horizonte Mayo 01/01 - abril 30/02

1. OBJETIVO

Presentar los niveles mínimos operativos para el periodo mayo/01 - abril/02 resultantes de la revaluación efectuada para hacer efectiva la aclaración del CNO (reunión 167) en cuanto a la utilización de los caudales históricos del río Porce, aprobados según acuerdo 172 del CNO,  en el modelo AS.

Son las resoluciones de la Comisión de la Regulación de Energía y Gas (CREG) relativas a mínimos operativos:  números 025 de 1995,  100 de 1997, 056 y 113 de 1998.

2. ANTECEDENTES

- Resolución 25/95.  Artículo 2.1.1.1 del Código de Operación: “Los Niveles Mínimos Operativos son calculados por el CND estacionalmente o cuando las condiciones del sistema interconectado así lo ameriten”.

- Mayo 3 de 2001 , ISA publica el documento ISA-UENCND 00-85 de abril 16/2001. Mínimos  aprobados en reunión No. 153 de CNO, mayo 3/2001 (acuerdo No. 129), para entrar en vigencia el 5 de mayo de 2001.

- Mayo 16 de 2001, ISA publica el documento ISA-UENCND 01-120 de abril 16/2001. Mínimos aprobados por acuerdo No. 136 de CNO, mayo 16/2001, para entrar en vigencia el 17 de mayo de 2001.

- Acuerdo 177 del CNO, de octubre 19 de 2001, mediante el cual determina la información para el planeamiento operativo energético y aquella a utilizar en el cálculo de mínimos

- ISA presenta el documento ISA-UENCND 01-292 de diciembre 4/2001. Mínimos aprobados por el CNO el 13 de diciembre de 2001, para entrar en vigencia el 15  de diciembre de 2001.

- Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas del 21 de enero/01: Presentación a cargo de EEPPM de la serie hidrológica de Porce a ser utilizada en todos los modelos de Planeamiento Energético (media multianual del orden de 75 m3/s)

- CNO 167 del 24 de enero/02: Conceptúa que a los caudales históricos  de Porce -aprobados según acuerdo 172 del CNO- , se les deben sustraer los caudales de Río Grande y Quebradona, para fines de un posterior uso en el modelo AS.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para estimar las proyecciones de los niveles mínimos operativos en el período mayo 01/01 - abril 30/02, corresponde a la descrita por la CREG en la Resolución 025 de 1995, Capítulo Código de Operación.

4. SUPUESTOS

4.1 Demanda de energía

De acuerdo con la reglamentación vigente, para el presente estudio se tuvo en cuenta el escenario medio de demanda neta de energía revaluado por la UPME en noviembre del 2001.

Tabla 1

DEMANDA  ANUAL DEL SIN (GWh-año)

| AÑO | DEMANDA NETA |  |
| --- | --- | --- |
|  | GWh/año | % incr. |
| 2000 | 42462 |  |
| 2001 | 43460 | 2.35 |
| 2002 | 44343 | 2.03 |
| 2003 | 45672 | 3.00 |
| 2004 | 47308 | 3.58 |
| 2005 | 49008 | 3.59 |
| 2006 | 50773 | 3.60 |

La tabla 2 presenta la comparación entre la demanda actual y la utilizada en la anterior revisión.

(Documento ISA-UENCND 01-292).

Tabla 2

COMPARACIÓN ESCENARIOS MEDIOS DE DEMANDA (GWh-año)

| AÑO | ESCENARIO MEDIO DOC 01-292 (A) | ESCENARIO MEDIO ACTUAL (B) | DIFERENCIA (B) – (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 42927 | 42927 | 0 |
| 2001 | 44197 | 44197 | 0 |
| 2002 | 45937 | 45937 | 0 |
| 2003 | 47941 | 47941 | 0 |
| 2004 | 49986 | 49986 | 0 |

###### La tabla 3 contiene los valores mensuales de demanda del SIN para el período mayo 2001 - abril 2002 en el escenario medio.

###### Tabla 3

Demanda de Energía mensual (GWh)

|  | ACTUAL MAYO/01-ABR/02 | DOC 292 (*) MAYO/01-ABR/02 | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| MAYO | 3679 | 3679 | 0 |
| JUNIO | 3506 | 3506 | 0 |
| JULIO | 3633 | 3633 | 0 |
| AGOSTO | 3767 | 3767 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 3639 | 3639 | 0 |
| OCTUBRE | 3773 | 3773 | 0 |
| NOVIEMBRE | 3656 | 3656 | 0 |
| DICIEMBRE | 3755 | 3755 | 0 |
| ENERO | 3578 | 3578 | 0 |
| FEBRERO | 3503 | 3503 | 0 |
| MARZO | 3752 | 3752 | 0 |
| ABRIL | 3630 | 3630 | 0 |
| TOTAL | 43871 | 43871 | 0 |

(*)  Demanda esperada en el escenario medio UPME de nov/01; incluye demandas reales

hasta octubre/01

4.2 Plan de Expansión

El Plan de Expansión empleado en este estudio corresponde al reportado por UPME el 15 de septiembre del 2001, el cual es descrito en la siguiente tabla.

Tabla 4

PLAN DE EXPANSIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO - UPME

| PROYECTO | MW | FECHA OPERACIÓN COMERCIAL |  | FECHA ANÁLISIS ENERGÉTICO |  | Total Año (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonsón 2 | 9.8 | Septiembre 15 | 2001 | noviembre 1 | 2001 | 9.8 |
| Miel | 125 | Junio 12 | 2002 | septiembre 1 | 2002 |  |
| Miel | 125 | Julio 8 | 2002 | octubre 1 | 2002 |  |
| Miel | 125 | Agosto 8 | 2002 | diciembre 1 | 2002 | 375 |

4.3 Disponibilidad Térmica

Se utilizaron los índices de indisponibilidad (IH)  del Cargo por Capacidad/01-02, siguiendo el Acuerdo 177 del CNO.

La siguiente gráfica muestra la evolución de la disponibilidad  térmica del sistema:

Evolución de la disponibilidad Térmica (MW)

Se puede observar cómo, tanto en la evaluación del documento 01-292 como en la actual, se tiene una disponibilidad  térmica promedio de 3459MW.

4.4 Disponibilidad hidráulica

En el Anexo 1 se presenta la disponibilidad de las unidades de generación hidráulica para el período mayo 2001 - abril 2002. Para el primer año de simulación, se emplearon los índices de indisponibilidad histórica de corto plazo (ICP) calculados por el CND con información hasta octubre 31/01. Para el resto del horizonte se emplearon los índices de indisponibilidad histórica (IH) del Cargo por Capacidad/01-02. La siguiente gráfica ilustra la disponibilidad hidráulica del SIN del presente documento (mayo/01-abril/02), igual a la del documento 01-292.

Disponibilidad Hidráulica (MW)

4.5. Datos básicos de embalses

Los parámetros de los embalses del Sistema Interconectado Nacional utilizados en el presente estudio fueron los siguientes:

De acuerdo con las Resoluciones 025 y 058 de 1995, y 066 de 1999, los embalses de Sisga, Neusa, Tominé, Chuza,  Salvajina y Urrá no se incluyen dentro de los embalses entre los cuales se almacene agua para cubrir contra contingencias hidrológicas al SIN debido a que son embalses con prioridad de utilización diferente de la energética. (Art. 2 Res CREG 058 de 1995).  Por lo tanto, la reserva máxima del embalse que resulta de agregar el nivel máximo de los embales con mínimos operativos es de 9870.1 GWh o sea un 64.6% del total (9870.1/15270.2).

En general, el valor de  factor de conversión de una cadena de plantas en paralelo se estima como el promedio ponderado (por las capacidades) del factor de conversión de las plantas pertenecientes a la cadena. El factor de conversión de la cadena de  Bogotá es estimado como:

FACTOR DE CONVERSION – CADENAS EN PARALELO

5.  Resultados de la Simulación

Mediante el  modelo de optimización por aproximaciones sucesivas (AS) se calculó la política de costos en el horizonte mayo del 2001 - abril del 2006.  Se procedió a realizar la simulación con horizonte de 12 meses (mayo del 2001 - abril del 2002) tomando escenarios hidrológicos con diferentes PSS (probabilidad de ser superada), y determinando las series hidrológicas para las cuales el sistema no presenta racionamientos.

De acuerdo con la metodología vigente y escrita en la resolución CREG-025 de 1997, la hidrología para las cuales el sistema no presenta racionamientos define la curva de Mínimos Operativos Inferior. Para la hidrología 95PSS se obtuvo esta condición; por lo tanto el mínimo operativo inferior continúa siendo igual al mínimo operativo superior.

Los resultados de la simulación con hidrología 95PSS se presentan a continuación y se comparan con los actualmente vigentes.

Con los valores expuestos anteriormente y con el nivel mínimo técnico del embalse agregado (sin: agregado Bogotá, Chuza,  Salvajina y Urrá), encontramos que para el final de noviembre del 2001 (punto máximo del MOS) se obtiene un aumento del  nivel mínimo operativo superior de 106 GWh,  los cuales corresponden al cambio hidrológico del río Porce.

Generación Térmica Mensual (GWh)

Para el periodo mayo/01 - abril/02 se obtiene un aumento de 9.7 GWh, con respecto al estudio anterior.

En los Anexos 2, 3 y 4  se presentan los niveles mínimos operativos para cada uno de los embalses del SIN que, de acuerdo con la Resolución CREG 058 de 1995, deben poseer curvas de mínimos operativos (se excluyen los siguientes embalses con prioridad de utilización diferente de la energética: Sisga, Tominé, Neusa, Chuza, Salvajina y Urrá).

En la figura siguiente se presenta la evolución mensual de las reservas agregadas para la contingencia escogida (hidrología del 95PSS): mínimo operativo inferior (igual al superior), y mínimo técnico desde mayo/01 hasta abril/02.

Al aplicar la Resolución CREG 01-034 , artículo 2, parágrafo 2 : Para todos los efectos, además del comercial, se fija como MOS para los embalses Alto Anchicayá, Betania y Troneras el máximo entre el MOS vigente y el 15% del Volumen Máximo del Embalse, no se obtienen modificaciones en los MOS calculados.

MINIMOS OPERATIVOS  (GWh)

VERSION DOC. 01-292  y  ACTUAL

ANEXO 1

Información utilizada

CAUDALES RIO PORCE

HIDROLOGIA 95PSS (m3/s)

ANEXO 2: RESULTADOS

NIVELES MINIMOS OPERATIVOS POR EMBALSE

veles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)