ACUERDO No. 348

Enero 26 de 2006

Por el cual se aprueba un cambio de valores numéricos de las rampas de arranque y parada de 2 unidades de generación térmica del SIN.

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y según lo aprobado en su reunión No.231 del 26 de enero de 2006, y

## CONSIDERANDO

- Que la empresa EMGESA S.A. ESP mediante comunicación XM No. 000624-3 del 18 de enero de 2006 dirigida al gerente del Centro Nacional de Despacho, solicito la modificación de las rampas de arranque y parada de las unidades 3 y 4 de la planta TERMOZIPA, debido al cambio de capacidad efectiva neta reportados para el cálculo del Cargo por Capacidad 2005-2006.

- Que una vez analizados los nuevos parámetros el CND emitió concepto favorable para la realización de este cambio y siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO-084 sometió a consideración del Subcomité de Plantas Térmicas, SPT, mediante comunicación No. 000709-1 del 20 de enero de 2006, la solicitud de la empresa EMGESA S.A. ESP.

- Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión No. 104 del 25 de enero de 2006, estudio la solicitud presentada y recomendó el cambio de los valores numéricos de las rampas de arranque y parada de las unidades 3 y 4 de la planta TERMOZIPA.

- Que el Comité de Operación en su reunión No. 144 del 19 de enero de 2006 una vez estudiada la solicitud de EMGESA recomendó su aprobación sujeto al concepto favorable del Subcomité de Plantas Térmicas .

## ACUERDA

PRIMERO: Aprobar el cambio de los valores numéricos asociados a los parámetros a, b, c y d, así como los valores UR y DR de las rampas de arranque y parada de las unidades 3 y 4  de la planta TERMOZIPA, los cuales se encuentran en el anexo de este acuerdo.

SEGUNDO:  El presente acuerdo rige a partir del despacho de generación que se programa el día 29 de enero de 2006, para el día 30 de enero de 2006.

El Presidente ad hoc ,                    El Secretario Técnico,

OLGA CECILIA PEREZ                     ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO

| Fecha de reporte: Diciembre 2 de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: Unidad 3, Termozipa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 63 |  | Número: 1 Descripción: Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Frío |  | Tibio |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  | Bloque de despachos>MT a Cero |  |  |
|  | UR1 | 8 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | DR1 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | 13 Horas o mas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  | De 8 a 12 Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  | De 1 a 7 Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo |  |  | Máximo |  | UR |  | UR´ |  | Mínimo |  | Máximo |  | DR | DR´ |
|  | UR1 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |
|  |  | a |  |  | B |  |  | UR |  |  |  | c | d |  | DR |  |
|  |  | 1 |  |  | 0,833 |  |  | 31,333 |  |  |  | 1 | 0,516 |  | 38,74 |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 2 de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: Unidad 4, Termozipa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 64 |  | Número: 1 Descripción: Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Frío |  | Tibio |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  | Bloque de despachos>MT a Cero |  |  |
|  | UR1 | 8 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | DR1 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | 13 Horas o mas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  | De 8 a 12 Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  | De 1 a 7 Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo |  |  | Máximo |  | UR |  | UR´ |  | Mínimo |  | Máximo |  | DR | DR´ |
|  | UR1 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |
|  |  | a |  |  | B |  |  | UR |  |  |  | c | d |  | DR |  |
|  |  | 1 |  |  | 0,806 |  |  | 32,548 |  |  |  | 1 | 0,5 |  | 40 |  |