ACUERDO No. 35

Octubre 4  de 1999

Por el cual se define el tratamiento de la disponibilidad de plantas en pruebas

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995,  según lo aprobado en su  reunión No 106 del 4 de octubre de 1999 y teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Planeamiento Operativo Energético -CPOE-.

ACUERDA:

PRIMERO: Las unidades en pruebas serán consideradas como plantas en operación normal, es decir sus horas de operación serán consideradas como horas disponibles y las horas bajo falla como horas indisponibles.

SEGUNDO:El presente Acuerdo rige a partir de su firma

El Presidente,

ALBERTO OLARTE A.

El Secretario Técnico,

GERMAN CORREDOR A.