ACUERDO No 353

Febrero 23  de 2006

Por el cual se aprueba el cambio de capacidad efectiva neta (CEN) y de parámetros (valores numéricos) de las rampas para las configuraciones tres (3), cuatro (4) y cinco (5) correspondientes a los modelos 1 y 2 de la unidad 5 de la Central Termoeléctrica de Zipaquirá.

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Articulo 4° numeral 2° del Acuerdo 157 del 30 de agosto de 2001,  el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994 y el literal g), la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento interno y según lo  aprobado en la reunión CNO No. 232 del 23 de febrero de 2006,y

CONSIDERANDO

- Que EMGESA S.A. E.S.P. mediante comunicación  de enero 18 de 2006 dirigida a la Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., XM (Radicada 000624-3 XM de enero 18 de 2006), solicitó la modificación de la capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la planta TERMOZIPA tomando como nuevo valor el reportado a la CREG para la evaluación del cargo por capacidad 2005 – 2006, correspondiente a 63 MW.

- Que EMGESA solicitó también la modificación de los valores numéricos asociados a los parámetros a, b, c y d, así como los valores UR y DR de las rampas de arranque y parada de la unidad 5 de la planta TERMOZIPA, los cuales cambiaron como consecuencia de la modificación de la capacidad efectiva neta.

- Que XM siguiendo el procedimiento aprobado por el CNO en el acuerdo No. 84 del 7 de septiembre de 2000, emitió la comunicación No. 000709-1 del 20 de enero de 2006 con su concepto favorable y remitió dicha solicitud al SPT para su consideración y trámite ante el CNO.

- Que el SPT en su reunión ordinaria No. 105 del 9 de febrero de 2006, recomendó la aprobación de la solicitud presentada por EMGESA S.A.E.S.P.

- Que el Comité de Operación dio concepto favorable a esta solicitud en su reunión No 145 del 16 de febrero de 2006, mediante concepto CO-61

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la modificación de la capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la planta TERMOZIPA quedando en 63 MW.

SEGUNDO. Así mismo, aprobar el cambio de los valores numéricos asociados a los parámetros a, b, c y d, así como los valores UR y DR de las rampas de arranque y parada de la unidad 5 de la planta TERMOZIPA, los cuales se encuentran en el anexo de este acuerdo.

TERCERO. El presente acuerdo se aplicará a partir del despacho del 1 de marzo de 2006, que se realizará el 28 de febrero de 2006.

El Presidente,				      El Secretario Técnico

OMAR SERRANO RUEDA		      ALBERTO OLARTE  AGUIRRE

ANEXO

| Fecha de reporte: Diciembre 2 de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: Unidad 5, Termozipa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 63 |  | Número: 1 Descripción: Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Frío |  | Tibio |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  | Bloque de despachos>MT a Cero |  |  |
|  | UR1 | 8 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | DR1 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | 13 Horas o más |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  | De 8 a 12 Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  | De 1 a 7 Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo |  |  | Máximo |  | UR |  | UR´ |  | Mínimo |  | Máximo |  | DR | DR´ |
|  | UR1 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |
|  |  | a |  |  | B |  |  | UR |  |  |  | c | d |  | DR |  |
|  |  | 1 |  |  | 0,833 |  |  | 31,333 |  |  |  | 1 | 0,516 |  | 38,74 |  |