Acuerdo No.  440

Diciembre 3 de 2008

Por el cual se aprueba el cambio de las rampas

de la planta Meriléctrica

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la Reunión No. 282 de diciembre 3  de 2008

CONSIDERANDO

- Que Meriléctrica S.A. & CIA S.C.A. E.S.P. mediante comunicación número 200844012538-3 de noviembre 25 de 2008 dirigida a XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., solicitó la modificación de los valores de las rampas de la planta Meriléctrica debido al cambio de la Capacidad Efectiva Neta a 167 MW.

- Que el CNO en el artículo tercero del Acuerdo 306 de 2004, estableció el procedimiento para la modificación de los valores numéricos de las rampas de aumento y disminución de los generadores térmicos.

- Que XM siguiendo el procedimiento aprobado por el CNO en el Acuerdo No. 306 de 2004, emitió la comunicación No. 011879-1 del 1 de diciembre de 2008 con su concepto favorable y remitió dicha solicitud a los miembros del Subcomité de Plantas Termicas para sus observaciones.

- Que el Subcomité de Plantas Térmicas estuvo de acuerdo con la solicitud de modificación presentada por Meriléctrica S.A & CIA S.C.A la cual consiste en modificar las rampas de la planta Meriléctrica por cambio en la Capacidad Efectiva Neta.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la solicitud de modificación de los valores numéricos de las rampas de la planta Meriléctrica. Los nuevos valores numéricos de las rampas de Meriléctrica son presentados en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo se aplicará a partir del despacho del 5 de diciembre de 2008, que se realizará el 6 de diciembre de 2008.

EL PRESIDENTE,					EL SECRETARIO TÉCNICO,

HERNANDO DÍAZ MARTINEZ        			ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Anexo 1

| Fecha de reporte: 25 de noviembre de 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: MERILECTRICA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 167 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: Ciclo abierto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 40 |  |  | DR1 |  | 40 |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 40 | 89 | 127 |  | DR1 | 40 | 167 | 127 |  |
|  | UR2 | 90 | 167 | 77 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |