ACUERDO No. 464

Noviembre 5 de 2009

Por el cual se aprueba la actualización de la información de unos parámetros técnicos relacionados con los volúmenes de los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé, Troneras, Guavio y Betania

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su reglamento interno y según lo aprobado en la reunión No. 300 del 5 de noviembre de 2009 y

CONSIDERANDO

1. Que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. realizó las batimetrías de los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé y Troneras en las siguientes fechas:

| No. | Embalse | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porce II | Julio de 2002 |
| 2 | Playas | Mayo de 2004 |
| 3 | Miraflores | Junio de 2004 |
| 4 | Riogrande II | Octubre de 2001 |
| 5 | Peñol_Guatapé | Abril de 2002 |
| 6 | Troneras | Junio de 2002 |

2. Que las empresas EMGESA S.A. E.S.P y CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA S.A. E.S.P realizaron las batimetrías en los embalses Guavio y Betania respectivamente, entre septiembre y noviembre de 2002.

3. Que en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo 249 de octubre de 2002, la frecuencia de actualización de mediciones batimétricas para todos los embalses deberá ser de siete (7) años, contados a partir de la fecha de realización de la última batimetría.

4. Que teniendo en cuenta lo anterior, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. hizo nuevamente la medición batimétrica de los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé y Troneras en las siguientes fechas:

| No. | Embalse | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porce II | Noviembre de 2007 |
| 2 | Playas | Febrero de 2008 |
| 3 | Miraflores | Marzo de 2008 |
| 4 | Riogrande II | Agosto de 2008 |
| 5 | Peñol_Guatapé | Marzo de 2009 |
| 6 | Troneras | Julio de 2009 |

5. Que teniendo en cuenta el plazo previsto en el Acuerdo 249 de 2002, EMGESA S.A. E.S.P. realizó las batimetrías en los embalses Guavio y Betania entre julio y septiembre de 2009.

6. Que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y EMGESA S.A. E.S.P. hicieron la presentación técnica de las batimetrías de los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé, Troneras, Guavio y Betania ante el Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas en la reunión No. 196 del 8 de octubre de 2009.

7. Que el Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas después de escuchar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y EMGESA S.A. E.S.P. y analizada la sustentación de los procedimientos y resultados, recomendó presentar al Comité de Operación la solicitud de modificación de los parámetros relacionados con los volúmenes de los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé, Troneras, Guavio y Betania.

8. Que el Comité de Operación en su sesión No. 191 del 22 de octubre de 2009 dio concepto favorable CO-120 para la aprobación de la modificación de los parámetros de los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé, Troneras, Guavio y Betania, y recomendó al CNO la aprobación del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO: Certificar que las nuevas batimetrías de los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé y Troneras de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y de Guavio y Betania de EMGESA S.A. E.S.P. se llevaron a cabo dentro de los plazos estipulados por el Acuerdo 249 de 2002.

SEGUNDO: Aprobar la actualización de la información correspondiente a los parámetros de volumen total, volumen mínimo técnico, volumen útil y volumen máximo técnico, para los embalses Porce II, Playas, Miraflores, Riogrande II, Peñol_Guatapé, Troneras, Guavio y Betania, tal como se indica a continuación:

Embalse Porce II

| Volumen | Valores anteriores (Mm3) | Valores nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 231,16 | 225,95 |
| Muerto | 81,79 | 83,24 |
| Mínimo técnico | 53,19 | 47,45 |
| Útil | 96,18 | 95,26 |
| Máximo técnico | 149,37 | 142,71 |

Embalse Playas

| Volumen | Valores anteriores (Mm3) | Valores nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 78,84 | 79,75 |
| Muerto | 9,76 | 10,18 |
| Mínimo técnico | 19,43 | 19,28 |
| Útil | 49,65 | 50,29 |
| Máximo técnico | 69,08 | 69,57 |

Embalse Miraflores

| Volumen | Valores anteriores (Mm3) | Valores nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 105,42 | 107,03 |
| Muerto | 6,33 | 6,49 |
| Mínimo técnico | 5,55 | 5,01 |
| Útil | 93,54 | 95,53 |
| Máximo técnico | 99,09 | 100,54 |

Embalse Riogrande II

| Volumen | Valores anteriores (Mm3) | Valores nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 240,58 | 236,35 |
| Muerto | 53,22 | 50,91 |
| Mínimo técnico | 48,40 | 47,61 |
| Útil | 138,96 | 137,83 |
| Máximo técnico | 187,36 | 185,44 |

Embalse Peñol_Guatapé

| Volumen | Valores anteriores (Mm3) | Valores nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 1 092,13 | 1 094,10 |
| Muerto | 21,92 | 22,41 |
| Mínimo técnico | 70,28 | 68,47 |
| Útil | 999,93 | 1 003,22 |
| Máximo técnico | 1 070,21 | 1 071,69 |

Embalse Troneras

| Volumen | Valores anteriores (Mm3) | Valores nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 33,36 | 30,44 |
| Muerto | 2,00 | 1,52 |
| Mínimo técnico | 9,53 | 8,98 |
| Útil | 21,83 | 19,94 |
| Máximo técnico | 31,36 | 28,92 |

EMBALSE GUAVIO

| Volumen | Valores Anteriores (Mm3) | Valores Nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 847,22 | 829,21 |
| Muerto | 52,11 | 35,15 |
| Mínimo Técnico | 21,00 | 18,67 |
| Útil | 774,11 | 775,39 |
| Máximo Técnico | 795,11 | 794,06 |

EMBALSE BETANIA

|  | Valores Anteriores (Mm3) | Valores Nuevos (Mm3) |
| --- | --- | --- |
| Total | 1488,15 | 1416,60 |
| Muerto | 125,77 | 116,61 |
| Mínimo Técnico | 511,86 | 495,33 |
| Útil | 850,52 | 804,66 |
| Máximo Técnico | 1362,38 | 1299,99 |

TERCERO: El CND actualizará los valores correspondientes a estos volúmenes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de expedición de este Acuerdo.

CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente,						       El Secretario Técnico

JULIAN CADAVID VELÁSQUEZ			       ALBERTO OLARTE AGUIRRE