ACUERDO No. 48

Diciembre 14  de 1999

Por el cual se define el esquema para los ofertas del 31 de diciembre de 1999 y 01 de enero del 2000, teniendo en cuenta el problema de Y2K.

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y según lo aprobado en sus  reuniones  No 112 del 17 de Noviembre de 1999 y 115 del 14 de diciembre de 1999

ACUERDA:

PRIMERO: El esquema operativo del despacho para el 31 de diciembre de 1999 y el 01 de enero del año 2000 será el siguiente:

Despacho de Generación:

El día 30 de diciembre se realizarán dos despachos:

- Despacho para 31 de diciembre y Despacho para enero 01

- Los despachos del 31 de diciembre y 01 de enero serán publicados el 30 de diciembre a las 2:00 p.m. y a las 6:00 p.m. respectivamente.

El día 31 de diciembre se realizará un despacho:

- Despacho para enero 02. Este despacho será publicado el 31 de diciembre a las 12:00  m.

Las tres ofertas ( para el 31 de diciembre, para el 01 de enero y para el 02 de enero) se efectuarán el 30 de diciembre antes de las 9:30 a.m.

El 01 de enero se enviarán de nuevo las ofertas correspondientes al 02 de enero, en el horario normal. Lo anterior solo para verificar la operación correcta de los sistemas de los agentes y el CND. Este despacho será de prueba.

Seguridad Operativa:

Los días 31 de diciembre, 01 y 02 de enero sólo se efectuarán mantenimientos de emergencia.

AGC:

Las plantas que hagan ofertas para AGC en el período entre las 22:00 horas del 31 de diciembre y las 06:00 horas del 01 de enero, deben estar en capacidad de cubrir la totalidad del AGC y poder efectuar regulación de frecuencia en forma automática y manual.

SEGUNDO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

La Presidente,

OLGA BEATRIZ CALLEJAS

El Secretario Técnico,

GERMAN CORREDOR A.