ACUERDO No. 534

Abril 7 de 2011

Por el cual se aprueban las Causas Detalladas para el Reporte de Maniobras, Eventos y Cambios de Operatividad de activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno  y según lo definido en la reunión  No. 343 de Abril 7 de 2011, y

CONSIDERANDO

1. Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG expidió la Resolución 159 de 2010, por medio de la cual se publica un proyecto de resolución de carácter general, que pretende adoptar la CREG con el fin de acoger el Reglamento para el reporte de Maniobras y Eventos en el Sistema de Transmisión Nacional y se fijan otras disposiciones relacionadas con la calidad del servicio.

2. Que la Resolución CREG 159 de 2010, en su numeral 3.2.1 - Tablas de causas detalladas, establece que: “Para cada evento que se reporte, además de las causas indicadas en este reglamento, el operador de los activos deberá identificar e informar una causa detallada a partir de las enumeradas en las tablas que se acojan para cada tipo de reporte.

Las tablas de causas detalladas deberán ser acordadas y publicadas por el Consejo Nacional de Operación (CNO) antes de la entrada en vigencia de la resolución definitiva que acoja el reglamento de eventos. Las actualizaciones de estas tablas se aplicarán a partir del primer día del mes siguiente a su publicación por parte del CNO”.

3. Que la mencionada Resolución, en su numeral 3.3 - Tipos de Reportes, establece que los agentes deberán suministrar información detallada en tres tipos de reportes:

•	Reporte tipo Maniobra.

•	Reporte tipo Cambio de Operatividad.

•	Reporte tipo Evento

4. Que en la reunión No. 77 del 30 de marzo de 2011, el Comité de Transmisión recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. - Reporte Tipo Maniobras Operativas: Se acuerdan las siguientes Causas Detalladas de Maniobras Operativas.

Tabla 1.  Causas detalladas de Maniobras Operativas

| CATEGORÍA CAUSA | CAUSA DETALLADA |
| --- | --- |
| Origen No Forzado | Mantenimiento Predictivo y/o Preventivo |
| Origen No Forzado | Mantenimiento Correctivo |
| Origen No Forzado | Proyectos de Expansión |
| Origen No Forzado | Solicitud Centro Nacional de Despacho |
| Origen No Forzado | Solicitud de Otra Empresa |
| Origen No Forzado | Consecuencia AMI (Acto Mal Intencionado) |
| Origen No Forzado | Operación Automática (VQ, PLC, Automatismo) |
| Origen No Forzado | Mantenimiento Elemento Adicional |

SEGUNDO. - Reporte Tipo Maniobras Eventos: Se acuerdan las siguientes Causas Detalladas de Eventos.

Tabla 2. Causas detalladas de Eventos de Salidas Forzadas (Disparos)

| CATEGORÍA CAUSA | CAUSA DETALLADA |
| --- | --- |
| Humanos | Maniobra Indebida |
| Humanos | Accidental en Consignación Local |
| Humanos | Accidental en Consignación Nacional |
| Humanos | Accidental sin Consignación |
| Humanos | Otros – Humanos |
| Sistemas Secundarios, Protección, Teleprotección y Control | Falla - Equipo de Teleprotección |
| Sistemas Secundarios, Protección, Teleprotección y Control | Falla en el Elemento, Activo o Equipo Protegido |
| Sistemas Secundarios, Protección, Teleprotección y Control | Falla en los sistemas de alimentación CC/AC |
| Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia | Explosión o Incendio |
| Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia | Daño en Conector o Bajante |
| Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia | Bajo Nivel o presión de Aceite |
| Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia | Baja Presión de Aire o SF6 |
| Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia | Sobrepresión |
| Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia | Alta Temperatura |
| Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia | Otros - Equipos, Accesorios e Instalaciones de Potencia |
| Cuerpos, Objetos Extraños y Atentados | Alta Vegetación |
| Cuerpos, Objetos Extraños y Atentados | Accidente con Humano |
| Cuerpos, Objetos Extraños y Atentados | Animales |
| Cuerpos, Objetos Extraños y Atentados | AMI (Acto Mal Intencionado) |
| Cuerpos, Objetos Extraños y Atentados | Otros - Cuerpos u Objetos Extraños |
| Medio Ambiente | Polución o Contaminación Ambiental |
| Medio Ambiente | Quema o Fuego Bajo la Línea |
| Medio Ambiente | Otras - Medio Ambiente |
| Fenómenos Naturales | Descarga Atmosférica |
| Fenómenos Naturales | Temblor de tierra |
| Fenómenos Naturales | Vendaval |
| Fenómenos Naturales | Inundación |
| Fenómenos Naturales | Otros - Fenómenos Naturales |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Sobrecarga |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Sobrevoltaje |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Bajo o Ausencia de Voltaje |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Oscilación de Potencia |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Actuación de Esquema Especial |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Topológica |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Otros - Sistema Eléctrico de Potencia |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Sobrepotencia de Envío |
| Sistema Eléctrico de Potencia | Sobrepotencia de Recibo |
| Otros | No Establecida |

TERCERO. - Reporte Tipo Cambios de Operatividad: Las Causas Detalladas para los Cambios de Operatividad serán las mismas indicadas en las Tablas 1 y 2 del presente Acuerdo.

CUARTO. - Los agentes tendrán 30 días calendario para definir la causa detallada asociada a cada reporte.

QUINTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha en que entre en vigencia la Resolución definitiva que adopte el Reglamento para el Reporte de Eventos y Maniobras de activos del STN.

El Presidente					       El Secretario Técnico

GERMAN GARCÍA VALENZUELA			       ALBERTO OLARTE AGUIRRE