Acuerdo No. 573

Marzo 1° de 2012

Por el cual se aprueba un cambio en la capacidad efectiva neta y las rampas de la unidad 2 de la planta Termocandelaria en operación con combustible líquido fuel oil no. 2

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 364 del 1° de marzo de 2012 y,

CONSIDERANDO

1. Que la empresa Termocandelaria S.C.A. E.S.P. mediante comunicación con número de radicado 201244001202-3 del 2 de febrero de 2012 solicitó al CND (…) “modificar el registro ante el CND y el ASIC de la Capacidad Efectiva Neta CEN de la Unidad 2 de Termocandelaria” con sus respectivas rampas de subida y bajada con combustible líquido.

2. Que XM mediante comunicación con número de radicado 001141-1 del 10 de febrero de 2012 dio concepto favorable a la solicitud de Termocandelaria S.C.A. E.S.P. de modificación del parámetro capacidad efectiva neta y valores numéricos de las rampas de la unidad 2 de la planta Termocandelaria en operación con combustible líquido fuel oil no. 2.

3. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión 180 del 15 de febrero de 2012 estudió la solicitud de cambio de parámetros presentada por Termocandelaria S.C.A. E.S.P y recomendó su aprobación.

4. Que el Comité de Operación en su reunión 221 del 23 de febrero de 2012 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación del cambio de la capacidad efectiva neta de la unidad 2 de la planta Termocandelaria en operación con combustible líquido fuel oil no. 2 así:

| PARÁMETRO TÉCNICO | VALOR NUEVO | VALOR ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| CAPACIDAD EFECTIVA NETA (MW) | 155 | 157 |

SEGUNDO.   Aprobar la solicitud de modificación de los nuevos valores numéricos de las rampas para la unidad 2 de la planta Termocandelaria en operación con combustible líquido fuel oil no. 2, tal como se presenta en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realiza el 5  de marzo de 2012 para la operación del 6 de marzo de 2012.

El Presidente (E),						El Secretario Técnico

MANUEL A. LOPEZ		           			ALBERTO OLARTE AGUIRRE

| Fecha de reporte: Enero 31 de 2012 (Fecha de aplicación: Operación de Marzo 06 de 2012) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCANDELARIA 2 |  |  |
| Rango de disponibilidad |  | Configuración |
| Mínimo | Máximo |  |
| 0 | 155 | Número: 5 |
|  |  | Descripción: Ciclo Abierto |
|  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |
| Rango de disponibilidad |  | Configuración |
| Mínimo | Máximo |  |
| 0 | 140 | Número: 6 |
|  |  | Descripción: Ciclo Abierto |
|  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |
| Rango de disponibilidad |  | Configuración |
| Mínimo | Máximo |  |
| 0 | 120 | Número: 7 |
|  |  | Descripción: Ciclo Abierto |
|  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |
| Rango de disponibilidad |  | Configuración |
| Mínimo | Máximo |  |
| 0 | 90 | Número: 8 |
|  |  | Descripción: Ciclo Abierto |
|  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |

| Fecha de reporte: Enero 31 de 2012 (Fecha de aplicación: Operación de Marzo 06 de 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCANDELARIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 155 | Número: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: Ciclo Abierto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 155 | 78 | 64 | DR1 | 0 | 155 | 78 | 64 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Enero 31 de 2012 (Fecha de aplicación: Operación de Marzo 06 de 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCANDELARIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 140 | Número: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: Ciclo Abierto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 140 | 66 | 57 | DR1 | 0 | 140 | 66 | 57 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Enero 31 de 2012 (Fecha de aplicación: Operación de Marzo 06 de 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCANDELARIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 120 | Número: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: Ciclo Abierto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 64 | 65 | 45 | DR1 | 0 | 65 | 65 | 45 |
|  | UR2 | 65 | 120 | 50 |  | DR2 | 66 | 120 | 50 |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Enero 31 de 2012 (Fecha de aplicación: Operación de Marzo 06 de 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCANDELARIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 90 | Número: 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: Ciclo Abierto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Fuel Oil No 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 64 | 65 | 23 | DR1 | 0 | 65 | 65 | 23 |
|  | UR2 | 65 | 90 | 24 |  | DR2 | 66 | 90 | 24 |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |