ACUERDO No. 60

Marzo 25 de 2000

Por el cual se cambia un parámetro técnico de la planta Paipa IV

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, la Resolución 119 de 1998 y según lo aprobado en su  reunión  No 124 del 22 de marzo de 2000 respecto a la solicitud de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

ACUERDA:

PRIMERO: Considerar  el valor de 0 Mw como carga sincronizante de la Planta Paipa IV

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

La Presidente,					El Secretario Técnico,

OLGA BEATRIZ CALLEJAS			GERMAN CORREDOR A.