ACUERDO No. 70

Mayo 19 de 2000

Por el cual se aprueba un esquema temporal de conexión de Termocandelaria

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y según lo definido en la reunión No. 127 del 18 de mayo de 2000

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la conexión temporal de Termocandelaria utilizando un solo interruptor a una de las barras de la subestación, de acuerdo con la solicitud expuesta en la carta TC060.DOC del 11 de mayo de 2000.

SEGUNDO.- La conexión definitiva, usando el esquema de interruptor y medio deberá estar en operación a más tardar el 30 de agosto de 2000.

TERCERO.- Termocandelaria deberá informar de la entrada en operación del esquema definitivo al CND y al Consejo Nacional de Operación tan pronto ello ocurra.

CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha

La Presidente,					El Secretario Técnico,

OLGA BEATRIZ CALLEJAS			GERMAN CORREDOR A.