ACUERDO No. 95

Octubre 4 de 2000

Por el cual se consideran temporalmente elegibles unas plantas para realizar el AGC en el Area Caribe

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, y según lo aprobado en la reunión No. 137 del 3 de octubre de 2000

ACUERDA:

PRIMERO: Considerar temporalmente elegibles para realizar el AGC a las plantas de TEBSA y Venezuela.

SEGUNDO: Esta elegiblidad será válida mientras esté aislada eléctricamente el Area Caribe.

TERCERO: Mientras esté eléctricamente aislada la Costa Atlántica, el CND definirá una Holgura horaria para el Interior y otra para el Area Caribe.

CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

El Presidente,

OMAR SERRANO RUEDA

El Secretario Técnico,

GERMAN CORREDOR A.