## Comentarios CNO
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS
Sector: |  | Energía
Proyecto: Resolución |  | "Por la cual se define e implementa un mecanismo que promueva la contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto 0570 de 2018"
Fecha inicio: |  | 2019-05-17
Fecha fin: |  | 2019-05-29
Por favor diligenciar
Fecha comentario: |  | 2019-05-29
Nombre de la empresa o interesado: |  |  | Consejo Nacional de Operación Eléctrico
Datos de contacto: |  | Correo electrónico: | aolarte@cno.org.co
|  | Número celular: | 7023026
Ciudad: |  | Bogotá
No | Tema de observación | Referente del Acto Administrativo (artículo, numeral y/o página) | Comentario detallado
1 | Transición. | Artículo 5. | Se menciona que la CREG "definirá un esquema de transición para aquellos proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable-FNCER con sus requisitos técnicos, operativos y de mercado, de tal forma que se garantice su integración en el Sistema Interconectado Nacional y su participación en el Mercado de Energía Mayorista, mientras dicha entidad establece, entre otros, la actualización del Código de Redes, un despacho vinculante con mercados intradiarios y un mercado de servicios complementarios". Al respecto, sugerimos aclarar si dicha transición está relacionada con la expedición de la resolución definitiva "Por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al Reglamento de Operación para permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se dictan otras disposiciones" (Resolución CREG 123 de 2018 en consulta), en la que la Comisión plantea una serie de ajustes a los Códigos de Operación y Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995, de tal forma que dichas modificaciones apliquen a los proyectos FNCER que actualmente están en desarrollo. Si no es así, pareciera que MINENERGÍA sugiere que el esquema de transición se refiere a un periodo de "adaptación", que flexibilizaría los requisitos de conexión definidos por la CREG en su proyecto normativo (CREG 123 de 2018 en consulta) para las nuevas plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se conecten al STN y STR's. Si la interpretación correcta es esta, advertimos sobre los riesgos operativos que se pueden materializar si como producto de la subasta de contratación de energía para el largo plazo, un buen porcentaje de la demanda futura a partir del año 2022 es cubierta con plantas de generación intermitentes (viento y sol). Sugerimos revisar y aclarar en qué consiste el esquema de transición.
2 | Definiciones-Paquete de energía. | Artículo 7. | Si bien no se menciona de forma explicita, las ofertas de venta de energía de los proyectos de generación nuevos (no podrían participar plantas ya instaladas) corresponden a una "energía media" declarada como paquete (para cada bloque intradiario). Dado que la cantidad de demanda a cubrir con este mecanismo a partir del año 2022 podría ser alto, consideramos que al igual que en el CARGO por Confiabilidad, se debería definir una metodología de cálculo y proceso de verificación del producto.
3 | Producto a subastar. | Artículo 8. | Se indica que el precio del contrato tipo pague lo contratado será el valor ofertado por el generador, adicionando el CERE. No es claro si los proyectos asignados bajo este mecanismo tendrán obligaciones de Energía en Firme en función de su ENFICC. Si no es así, ¿por qué se reconocería este valor si dichos proyectos no aportarían a la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional-SIN?. Sugerimos aclarar este aspecto.
4 | Criterios para la realización de la subasta. | Artículo 15. | Se define que teniendo en cuenta, entre otros aspectos, "(...) los resultados de los análisis del Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión de energía eléctrica para verificar el cumplimiento de los objetivos del artículo 2.2.3.8.7.3 del Decreto 1073 de 2015 (...)", "(...) el Ministerio de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, evaluará la pertinencia y oportunidad de: a) ordenar la realización de la subasta de que trata la presente Resolución; b) establecer o no una demanda objetivo para esta; y c) las demás condiciones necesarias para su ejecución, según el Artículo 16 de la presente Resolución". Al respecto, recomendamos a MINENERGÍA tener en cuenta que los análisis del Plan de Expansión de la UPME evalúan las necesidades de nueva capacidad en el SIN en un horizonte de 15 años. Para ello se revisa el cumplimiento de los indicadores de confiabilidad establecidos en la Resolución CREG 025 de 1995, y se analiza para cada estrategia indicativa de generación varios índices, a saber, Resiliencia hidráulica, Costo Marginal de la Demanda, Gases de Efecto Invernadero-GEI, Costo Nivelado de Generación y Complementariedad. Para determinar el cumplimiento de los objetivos del Decreto 1073 de 2015 se necesitaría conocer, con antelación a la realización del Plan de la UPME, la ubicación de los proyectos candidatos, la tecnología renovable, la serie histórica del recurso primario, el posible punto de conexión, entre otros aspectos. Actualmente los ejercicios de planificación de la UPME se basan en el Atlas de potencial de los recursos renovables, el registro de proyectos de generación y las solicitudes de conexión. En este sentido, debería definirse una etapa previa en el mecanismo propuesto, donde toda la información de los proyectos candidatos la conozca con antelación el Planeador, para de esta manera formular el Plan de Expansión. Asimismo, se deben incorporar otros criterios a la evaluación de cada estrategia de expansión de la UPME, y en general a la metodología del Plan de Generación, como es la flexibilidad requerida por el SIN bajo diferentes porcentajes de integración de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable-FNCER (requerimientos de rampa de la demanda neta, localización dinámica de reservas para regulación primaria, secundaria y terciara de frecuencia, y necesidades de inercia), co-optimización entre la expansión de red y la adición de nueva capacidad de generación, entre otros. La adición de estos criterios es fundamental, ya que a partir de los análisis de la UPME (asumimos que considerando el mejor escenario indicativo del Plan de Expansión), MINENERGÍA definiría la oportunidad de llevar a cabo la subasta y el volumen del producto a subastar. Sugerimos revisar.
5 | Proyectos que participarán en la subasta. | Artículo 22. | MINENERGÍA define en el Artículo 22: " (...) los proyectos de generación que podrán participar en la subasta serán los proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable definidos en el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 de 2014 (...)". "(...) Así mismo, los proyectos con capacidad efectiva total igual o superior a 5 MW podrán participar en la subasta siempre y cuando se acojan, por la duración del contrato, al despacho centralizado de conformidad con la reglamentación vigente (...)". Al respecto, sugerimos al Ministerio establecer hasta que rango de capacidad (MW) se considera a los "pequeños aprovechamientos hidroeléctricos", tecnología incluida en el numeral 17 del Artículo 5 de la Ley 1715 de 2014.
6 | Preclasificación de los generadores. Requisitos técnicos. | Artículo 29. | Se menciona que los proyectos deben estar inscritos como mínimo en fase 2 en el registro de la UPME. Al respecto, sugerimos a MINENERGÍA tener en cuenta que un proyecto solo puede estar inscrito en fase 3, cuando falta menos de un año para su entrada en operación. Teniendo en cuenta que el Ministerio ha planteado el 01 de enero del año 2022 para el inicio de las obligaciones de los generadores, los proyectos inscritos en fase 3 a la fecha no podrían participar en esta subasta. Sugerimos revisar. Asimismo, si bien entendemos que ya no hay preclasificación por ser un mecanismo exclusivo para plantas nuevas FNCER, no es claro como se evaluaran los criterios de complementariedad, seguridad, reducción de emisiones y diversificación de la matriz. ¿Lo anterior será parte de la " información técnica del proyecto que solicite la UPME en las bases de pliegos y condiciones específicas" ?. Sugerimos aclarar.
Nota: Si desea anexar algún documento adicional, por favor enviarlo al correo pciudadana@minminas.gov.co