## Comentarios CNO
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS
Sector: |  | Energía
Proyecto: Resolución |  | Proyecto de Resolución "Por la cual se convoca a la subasta de contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación."
Fecha inicio: |  | 2019-05-22
Fecha fin: |  | 2019-05-29
Por favor diligenciar
Fecha comentario: |  | 2019-05-29
Nombre de la empresa o interesado: |  |  | Consejo Nacional de Operación Eléctrico
Datos de contacto: |  | Correo electrónico: | aolarte@cno.org.co
|  | Número celular: | 7023026
Ciudad: |  | Bogotá
No | Tema de observación | Referente del Acto Administrativo (artículo, numeral y/o página) | Comentario detallado
1 | Artículo 3. | Demanda objetivo a subastar. | Se menciona en el Artículo 3 que "El Ministerio de Minas y Energía decide no establecer una demanda objetivo para la subasta de que trata la presente Resolución". Al respecto, es importante mencionar que al no haber demanda objetivo, un escenario que se podría materializar es la contratación de una buena cantidad de la demanda con este mecanismo a partir del año 2022, que implica en el fondo que las fuentes renovables no convencionales, la mayoría de ellas de características intermitentes, soportarían un porcentaje importante de dicha demanda. En este sentido, se debe analizar desde el punto de vista técnico cual sería la máxima generación a incorporar en el SIN con este tipo de recursos, teniendo en cuenta los retos operativos que la generación basada en inversores representa (desplazamiento inercial, respuesta en frecuencia, variabilidad de producción, programación de reservas a partir de fuentes convencionales, necesidades de flexibilidad sistémica, entre otras). Este tipo de análisis hoy en día no son realizados por la UPME, motivo por el cual sugerimos estudiar la pertinencia de no definir una demanda objetivo. A manera de referente traemos a colación los análisis que ha desarrollado XM para encontrar la máxima generación a partir de la radiación solar y velocidad del viento que se podría incorporar a nivel distribuido (500 MW), bajo las condiciones actuales del código de redes. Finalmente, se debe tener en cuenta que los análisis de expansión de la UPME son con un horizonte de 15 años considerando una resolución temporal mensual.
2 | Articulo 5. | Fecha de inicio de las obligaciones de los proyectos de generación | Se menciona en el Artículo 5 que "la fecha de inicio de las obligaciones de los proyectos de generación que sean adjudicados en la subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica de que trata la presente Resolución, será el 1 de enero del 2022". Sugerimos a MINENERGÍA tener en cuenta la actual situación de la red del STN y los STR's, al igual que los atrasos sistemáticos que se vienen presentando en la expansión de la red del sistema. Teniendo en cuenta dichas consideraciones, es muy probable que varios proyectos no puedan incorporarse de manera segura y confiable a partir del mes de enero del año 2022. En este sentido, proponemos analizar desde ya las acciones operativas de corto plazo que puedan implementarse para permitir de la mejor manera, la conexión de los proyectos de generación que sean adjudicados en este mecanismo. El CNO esta dispuesta a trabajar con el Ministerio, XM y la UPME para definir dichos mecanismos.
Nota: Si desea anexar algún documento adicional, por favor enviarlo al correo pciudadana@minminas.gov.co