## Datos
ANEXO 2 ACUERDO 1827
Descripción: | En esta hoja se reportan los puntos obtenidos durante la prueba considerando los diferentes modos de control
Nombre de la planta
Fecha de las pruebas
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido
1 | Entrega de potencia reactiva | Tensión
2 | Entrega de potencia reactiva | Tensión
3 | Entrega de potencia reactiva | Tensión
1 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva
2 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva
3 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva
1 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia
2 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia
3 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia
4 | Absorción de potencia reactiva | Tensión
5 | Absorción de potencia reactiva | Tensión
6 | Absorción de potencia reactiva | Tensión
4 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva
5 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva
6 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva
4 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia
5 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia
6 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia
Comentarios adicionales
*Nota: Todos los puntos se deben reportar medidos en el punto donde se verifica la curva según el Artículo 4 del presente Acuerdo
Cancelación de pruebas |  | Si | No | Justificación

## Curva de capacidad preliminar
ANEXO 2 ACUERDO 1827
Descripción: | En esta hoja se incluye la curva de carga esperada vs. la obtenida durante la prueba