## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 2004
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B).
Inyección (Externa, o interna)
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor.
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-)

## Tiempo de establecimiento
Anexo 2 Acuerdo 2004
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  | GRÁFICA | REGISTROS
|  |  | Fecha y hora | Potencia activa (MW)
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 2004
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Potencia nominal:
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 2 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 3 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 4 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón positivo | 5 | [8 empty] | #VALUE!
Escalón negativo | 6 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 7 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 8 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 9 | [8 empty] | #DIV/0!
Escalón negativo | 10 | [8 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 2 Acuerdo 2004
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia