## Slide 1
Presentación actas y acuerdos Reunión CNO 766 3 de octubre de 2024

## Slide 2
Actas

## Slide 3
Actas pendientes
    ACTA 758: Publicada para comentarios el 2 de septiembre. Comentarios de PROELECTRICA, AIR-E, XM, EPM e ISAGEN.
    ACTA 759: Publicada para comentarios el 3 de septiembre. Comentarios de PROELECTRICA, EPM e ISAGEN.
    ACTA 762: Publicada para comentarios el 30 de septiembre. Comentarios de ISAGEN, EPM, PROELECTRICA.
    ACTA 763: Publicada para comentarios el 30 de septiembre. Comentarios de ISAGEN, EPM y PROELECTRICA.
    ACTA 764: Publicada para comentarios el 1 de octubre. Comentarios de XM, ISAGEN,PROELECTRICA.
    ACTA 765. Publicada para comentarios el 2 de octubre.

## Slide 4
Acuerdos

## Slide 5
Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los parámetros de los sistemas de control de velocidad de la unidad Tasajero 1
Cumplimiento: Acuerdos 1585, 1825
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 6
Por el cual se aprueba la actualización de los parámetros tiempos de calentamiento y los valores numéricos de las rampas de la planta Termocaribe III
Cumplimiento: Acuerdo 1585
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 7
Por el cual se aprueba la modificación del mínimo técnico de las unidades 2, 3 y 4 de la planta de generación Urrá
Cumplimiento: Acuerdo 1585
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 8
Por el cual se aprueba la modificación del mínimo técnico de las plantas Trina-Vatia BSLI, Trina-Vatia BSLII y Trina-Vatia BSLIII
Cumplimiento: Acuerdo 1585
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 9
Por el cual se aprueba la adición de la configuración 3 de la planta Cartagena 2
Cumplimiento: Acuerdo 1585
Concepto: Subcomité de Plantas
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 10
Por el cual se aprueba ampliación del plazo para la actualización de la información de unos parámetros técnicos de los volúmenes del embalse La Esmeralda
Cumplimiento: Acuerdos 565. 1287, 1585, 1861
Concepto: SURER
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 11
Gracias