## 1
Fecha de reporte: Julio 17 de 2020
Planta: ZIPAEMG 5
Mínimo Técnico (MW): 31
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 63 | Número: 1
|  |  | Descripción: | Ciclo simple de vapor
Combustible: Carbón
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 | 8 | 8 | DR1 |  | 16
| UR2 | 6 | 6 | 6 | DR2
| UR3 | 17 | 17 | 17 | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | 13 horas o más
|  | Tibio | de 8 a 12 horas
|  | Caliente | de 1 a 7 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 |  |  |  |  | DR1
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR
|  | 1 | 0.7778 | 24.889 |  |  | 1 | 0.5 | 40