## Descripción
ANEXO
Fecha de reporte: Julio 26 de 2018 (Fecha de aplicación: Julio 26 de 2018)
Planta: TASAJERO 2
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
66 | 170 | Número: 1
Descripción: Turbina a vapor (Todos los equipos auxiliares disponibles)
Combustible: Carbón
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
66 | 80 | Número: 2
Descripción: Turbina a vapor (Derrateada por equipos auxiliares indisponibles: Bomba de alimentación, sistema de enfriamiento, pulverizadores o Desulfurizador)
Combustible: Carbón

## 1
ANEXO
Fecha de reporte: Julio 26 de 2018 (Fecha de aplicación: Julio 26 de 2018)
Planta: TASAJERO 2
Mínimo Técnico (MW): 66
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
66 |  | 170 | Número: 1
Descripción: Turbina a vapor (Todos los equipos auxiliares disponibles)
Combustible: Carbón
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 14 | 39 | 46 | DR1 |  | 23
| UR2 | 17 | 27 | 20 | DR2
| UR3 | 33 |  |  | DR3
| UR4 | 2 |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor de 50 horas
|  | Tibio | Mayor de 8 y menor o igual a 50 horas
|  | Caliente | Menor o igual a 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 66 | 136 | 35 |  | DR1 | 66 | 136 | 35
| UR2 | 137 | 170 | 33 |  | DR2 | 137 | 170 | 33
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 2
ANEXO
Fecha de reporte: Julio 26 de 2018 (Fecha de aplicación: septiembre 11 de 2018)
Planta: TASAJERO 2
Mínimo Técnico (MW): 66
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
68 |  | 80 | Número: 2
Descripción: Turbina a vapor (Derrateada por equipos auxiliares indisponibles: Bomba de alimentación, sistema de enfriamiento, pulverizadores o Desulfurizador)
Combustible: Carbón
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 14 | 39 | 46 | DR1 |  | 23
| UR2 | 17 | 27 | 20 | DR2
| UR3 | 33 |  |  | DR3
| UR4 | 2 |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor de 50 horas
|  | Tibio | Mayor de 8 y menor o igual a 50 horas
|  | Caliente | Menor o igual a 8 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 66 | 80 | 11 |  | DR1 | 66 | 80 | 11
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR