## FORMATO_PLANTA
ACUERDO CNO 1306- PARÁMETROS TÉCNICOS DE PLANTAS TÉRMICAS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para plantas térmicas Artículo 5 Resolución CREG 044 de 2020
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | VALOR
1 | NOMBRE DE LA PLANTA | Nombre con el cual se identifica la planta de generación ante el CND *Nombre que aparece en PARATEC
2 | N° DE UNIDADES | Número de unidades que componen la planta de generación.

## FORMATO_UNIDAD
ACUERDO CNO 1306- PARÁMETROS TÉCNICOS DE PLANTAS TÉRMICAS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para unidades térmicas Artículo 5 Resolución CREG 044 de 2020
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DE LA UNIDAD | Nombre con el cual identificará la unidad de generación ante el CND. |  |  | -----
2 | TIPO DE TURBINA O MOTOR TÉRMICO | Ejemplo: Turbina de gas tipo Frame (TG), Turbina de gas aeroderivada (TGA), Turbina de vapor (TV), Unidad térmicareciprocante. |  |  | -----
3 | COMBUSTIBLE | Gas, Carbón, ACPM, combustoleo, ACPM, Fuel-oil, Jet-A1, Mezcla. |  |  | -----
DATOS TÉCNICOS GENERALES DE LA UNIDAD
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VALOR
4 | CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LA UNIDAD | Máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar la unidad, en condiciones normales de operación al SIN. La sumatoria de la CEN de las unidades debe ser igual o mayor CEN de la planta. |  |  | MW
5 | MÍNIMO TÉCNICO DE LA UNIDAD | Potencia mínima a la que puede operar la unidad, en condiciones normales de operación. |  |  | MW
6 | CARGA SINCRONIZANTE | Potencia que entrega cada unidad en el instante en que se sincroniza con la red. |  |  | MW
7 | TIEMPO FRÍO_CALIENTE | Tiempo mínimo requerido para sincronizar una unidad al sistema luego de superada una falla. |  |  | Horas
PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA UNIDAD
8 | Velocidades de toma de carga
Máxima velocidad de toma de carga de la unidad de generación, con la cual puede incrementar su generación por unidad de tiempo. Este parámetro puede ser un único valor en MW/minuto para el rango entre 0 y la potencia nominal de la unidad, o estar definida para máximo 5 intervalos de potencia de la unidad desde 0 MW hasta la potencia nominal.
| Intervalos | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW] | Velocidad de toma de carga [MW/min]
|  |  |  | Frío | Tibio | Caliente
1
2
3
4
5
9 | Velocidades de descarga
Máxima velocidad de descarga de la unidad de generación, con la cual puede decrementar su generación por unidad de tiempo. Este parámetro debe ser un único valor en MW/minuto o estar definida para máximo 5 intervalos de potencia de la unidad desde la potencia nominal hasta 0 MW.
| Intervalos | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW] | Velocidad de descarga [MW/min]
1
2
3
4
5

## FORMATO_RELACION_UNI-CONFIG
ACUERDO CNO 1306- PARÁMETROS TÉCNICOS DE PLANTAS TÉRMICAS
ANEXO. Formato de reporte de relación unidad configuración en plantas térmicas compuestas por más de una unidad Artículo 5 Resolución CREG 044 de 2020
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Se deberán adicionar tantas filas como configuraciones declaradas tenga la planta.
Relación de número de unidades por configuración
Es el número mínimo y máximo de unidades de gas y vapor por configuración declarada de planta, para cuando esta se encuentra en el mínimo técnico y en su máxima disponibilidad.
Configuraciones | Unidades de Líquidos/Gas para el mínimo técnico | Unidades Vapor para el minimo técnico | Unidades Líquidos/Gas para el máximo de disponibilidad | Unidades Vapor para el máximo de disponibilidad
1
2
3
…
n
Se deberán adicionar tantas filas como configuraciones declaradas tenga la planta.

## FORMATO_ACOPLAMIENTOS
ACUERDO CNO 1306- PARÁMETROS TÉCNICOS DE PLANTAS TÉRMICAS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para acoplamientos gas vapor en plantas térmicas de ciclo combinado Artículo 5 Resolución CREG 044 de 2020
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Se deberán adicionar tantas curvas de relación de acoplamientos gas vapor como se considere necesario, teniendo en cuenta que el máximo de curvas será el máximo número de configuraciones declaradas.
Relación de acoplamientos gas vapor
Es una curva a tramos de línea monótonamente creciente, que relaciona la generación con unidades a gas del recurso y la generación con unidades a vapor del recurso. Puede estar definida hasta en cinco diferentes intervalos de potencia de la planta, y puede existir una para cada configuración en caso de ser necesario.
Curva 1
Configuraciones a las que aplica la curva 1:
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1
2
3
4
5
Curva 2
Configuraciones a las que aplica la curva 2:
Intervalos | Valor mínimo Gas (MW) | Valor mínimo Vapor (MW) | Valor máximo Gas (MW) | Valor máximo Vapor (MW)
1
2
3
4
5
Se deberán adicionar tantas curvas de relación de acoplamientos gas vapor como se considere necesario, teniendo en cuenta que el máximo de curvas será el máximo número de configuraciones declaradas.
Ejemplo: