## Hoja1
Circuito | Propietario | En Operación | En Proyecto | Circuitos con los que se cruza | Vano (Números de torre) | Observaciones
Circuito a-b 500 kV | TN_A | X |  | Circuito x-y 230 kV Circuito a-b 230 kV Circuito w-z 115 kV | T29 - T30
Circuito a-b 500 kV | TN_A | X |  | Circuito f-g 230 kV Circuito o-p 230 kV | T88 - T89
Circuito r-s 230 kV | TN_D |  | X | Circuito v-w 230 kV Circuito a-b 230 kV Circuito w-z 115 kV Circuito P-q 115 kV | T139 - T140
La información mostrada en la tabla es a manera de ejemplo