## INFORMACION ENVIADA 2020
AGENTE | INFORMACION |  | INFORMACION ADICIONAL A DIAGNOSTICO 2018 | ACLARACIONES
| TIPO | FECHA
EPM | Aprobación compartir Diagnostico 2018 con Acolgen | 2020-09-14 |  | "EPM no tiene inconveniente en compartir con ACOLGEN la información del diagnóstico de sedimentación en los embalses preparado en el 2018"
| Batimetria | 2020-10-15 | Playas 2018 Rio Grande II 2019 Porce III 2010, 2015, 2019
ISAGEN | Batimetria | 2020-09-14 | Punchiná 2020 Amaní 2019
CELSIA | Batimetria | 2020-10-15 | Prado 2019
EMGESA | Batimetria | 2020-10-15 | Betania 2020
URRÁ | Aclaracion | 2020-09-14 |  | "La batimetría del embalse Urrá no ha sido actualizada aún con posterioridad al año 2017, por lo que el diagnóstico de batimetrias de embalses realizado con corte a agosto de 2018 sigue siendo válido en lo que respecta al embalse mencionado"
AES | Batimetria | 2020-09-14 | Esmeralda 2019

## TABLA GNAL
[46 empty] | <5 años | [6 empty] | 5 - 10 años | [5 empty] | 10 - 20 años | [5 empty] | 20 - 30 años | [5 empty] | > 30 años | [6 empty] | <5 años | [6 empty] | 5 - 10 años | [5 empty] | 10 - 20 años | [5 empty] | 20 - 30 años | [5 empty] | > 30 años
Año de Inicio Operación | Region | Embalse No. | EMPRESA | CENTRAL / EMBALSE | Años Operación (hasta 2020) | No. Batimetrias | [7 empty] | Capacidad instalada | Generacion prom. | Volumen muerto Mm3 |  | Volumen util Mm3 |  | Volumen total Mm3 |  | Variacion Volúmenes |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  |  | Años Operación | [6 empty] | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año) |  |  | No. Batimetrias | [5 empty] | < 5 años | [5 empty] | 5 - 10 años | [5 empty] | 10 - 20 años | [5 empty] | 21 - 30 años | [5 empty] | > 30 años | [6 empty] | Vol Muerto |  |  |  |  | Vol Util |  |  |  |  | Vol Total
[6 empty] | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Observaciones | Total Campañas Medición | MW | GWh/año | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total |  | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | # Embalses con reduccion Vol Util | < 5 años | 5 - 10 años | 10 - 20 años | 21 - 30 años | >30 AÑOS |  |  | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total |  | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total |  | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total |  | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | < 5 años | 5 - 10 años | 10 - 20 años | 21 - 30 años | >30 AÑOS |  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) |  | Aumento | Reducción <20% | Red 20 - 50% | Reducción 50 - 70% | Red > 70% | Aumento | Reducción <5% | Red 5 - 10% | Reducción 10 - 20% | Red > 20% | Aumento | Reducción <5% | Red 5 - 10% | Reducción 10 - 20% | Red > 20%
1988 | Antioquia | 1 | EPM | Playas | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 5 | 204 | 1394.51 | 9.79 | 10.6 | 47.4599 | 49.16 | 76.3538 | 79.69 | -8.274% | -3.582% | -4.369% | -0.039117 | -0.082103 | -0.16112 | -0.3996% | -0.173% | -0.211% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | -0.039117 | -0.082103 | -0.16112 | -0.3996% | -0.173% | -0.211% | [20 empty] | 0.39755 |  |  | 2.195% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Playas | 0 | 0 | 0 | 0 | Playas | 0 | 0 | 0 | 0 | Playas | 0 | 0 | 0 | 0
1979 | Antioquia | 2 |  | Guatapé | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | 4 | 560 | 3123.7 | 23.3879 | 25.6978 | 990.308 | 1044.0208 | 1083.3026 | 1147.5492 | -9.877% | -5.424% | -5.931% | -0.13469 | -3.1318 | -3.746 | -0.5759% | -0.3162% | -0.3458% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | -0.13469 | -3.1318 | -3.746 | -0.5759% | -0.3162% | -0.3458% | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | Guatapé | 0 | 0 | 0 | 0 | Guatapé | 0 | 0 | 0 | 0 | Guatapé | 0 | 0 | 0 | 0
1993 | Antioquia | 3 |  | Riogrande II | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 5 | 19 | 102.91 | 51.1344 | 51.51 | 137.5917 | 138.78 | 236.3223 | 238.22 | -0.7346% | -0.8636% | -0.803% | -0.017963 | -0.056831 | -0.090759 | -0.03513% | -0.0413% | -0.0384% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [21 empty] | -0.017963 | -0.056831 | -0.090759 | -0.03513% | -0.0413% | -0.0384% | [27 empty] | 0.088663 |  |  | 0.06444% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Riogrande II | 0 | 0 | 0 | 0 | Riogrande II | 0 | 0 | 0 | 0 | Riogrande II | 0 | 0 | 0 | 0
1965 | Antioquia | 4 |  | Mirafores | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4 | N.A | N.A | 5.9175 | 8.0707 | 90.7118 | 96.5792 | 101.32 | 110.2881 | -36.39% | -6.468% | -8.851% | -0.14331 | -0.39052 | -0.59689 | -2.422% | -0.4305% | -0.5891% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | -0.14331 | -0.39052 | -0.59689 | -2.422% | -0.4305% | -0.5891% | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Mirafores | 0 | 0 | 0 | 0 | Mirafores | 0 | 0 | 0 | 0 | Mirafores | 0 | 0 | 0 | 0
1964 | Antioquia | 5 |  | Troneras | 56 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | 4 | 40 | 198.2 | 2.044 | 1.9064 | 20.5703 | 21.9 | 32.3804 | 32.45 | 6.734% | -6.464% | -0.2151% | 0.0074926 | -0.072383 | -0.0037914 | 0.3666% | -0.3519% | -0.01171% |  | 0.0074926 |  |  | 0.3666% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.0074926 | -0.072383 | -0.0037914 | 0.3666% | -0.3519% | -0.01171% | [26 empty] | 0.0074926 |  | -0.0037914 | 0.3666% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | Troneras | 0 | 0 | 0 | Troneras | 0 | 0 | 0 | 0 | Troneras | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Antioquia | 6 |  | Porce II | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 405 | 1842.96 | 81.79 | 69.8674 | 96.18 | 88.8214 | 231.1556 | 198.8914 | 14.58% | 7.651% | 13.96% | 0.88757 | 0.5478 | 2.4019 | 1.085% | 0.5696% | 1.039% |  | 0.88757 | 0.5478 | 2.4019 | 1.085% | 0.5696% | 1.039% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.88757 | 0.5478 | 2.4019 | 1.085% | 0.5696% | 1.039% | [26 empty] | 0.89597 | 0.55299 | 2.4653 | 1.095% | 0.575% | 1.064% | [12 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Porce II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porce II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porce II | 0
2011 | Antioquia | 7 |  | Porce III | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 3 | 700 | 2529.87 | 16.2383 | 16.08 | 130.867 | 131.3 | 176.875 | 176.85 | 0.9749% | -0.3308% | 0.01415% | 0.041568 | -0.049001 | 0.0028328 | 0.256% | -0.03744% | 0.001602% |  | 0.041568 |  | 0.0028328 | 0.256% |  | 0.001602% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.041568 |  | 0.0028328 | 0.256% |  | 0.001602% | [26 empty] | 0.020087 | 0.040548 | 0.064994 | 0.1423% | 0.03203% | 0.03823% | [18 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Porce III | 0 | 0 | 0 | Porce III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porce III | 0 | 0 | 0
1984 | Antioquia | 8 | ISAGEN | San Carlos | 36 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | GPS corrección RTK | 6 | 1240 | 6509.76 | 3.89 | 2.03 | 49.04 | 49.86 | 65.78 | 59.87 | 47.81% | -1.672% | 8.984% | 0.071486 | -0.031515 | 0.22714 | 1.838% | -0.06426% | 0.3453% |  | 0.071486 |  | 0.22714 | 1.838% |  | 0.3453% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.071486 | -0.031515 | 0.22714 | 1.838% | -0.06426% | 0.3453% | [26 empty] | 0.084707 | 0.030932 | 0.33692 | 2.178% | 0.06308% | 0.5122% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | San Carlos | 0 | 0 | San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Carlos | 0 | 0
1987 | Antioquia | 9 |  | Jaguas | 33 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | GPS corrección RTK | 5 | 170 | 796.19 | 7.98 | 6.36 | 157.62 | 161.86 | 185.51 | 185.42 | 20.3% | -2.69% | 0.04851% | 0.070384 | -0.18422 | 0.0039102 | 0.882% | -0.1169% | 0.002108% |  | 0.070384 |  | 0.0039102 | 0.882% |  | 0.002108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.070384 | -0.18422 | 0.0039102 | 0.882% | -0.1169% | 0.002108% | [26 empty] | 0.070384 |  | 0.0039102 | 0.882% |  | 0.002108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | Jaguas | 0 | 0 | Jaguas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaguas | 0 | 0 | 0
2002 | Antioquia | 10 |  | Miel | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | GPS corrección RTK | 4 | 396 | 1519.08 | 94.99 | 88.16 | 444.98 | 427.53 | 590.62 | 561.97 | 7.19% | 3.922% | 4.851% | 0.6206 | 1.5856 | 2.6032 | 0.6533% | 0.3563% | 0.4408% |  | 0.6206 | 1.5856 | 2.6032 | 0.6533% | 0.3563% | 0.4408% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.6206 | 1.5856 | 2.6032 | 0.6533% | 0.3563% | 0.4408% | [27 empty] | 0.27675 | 0.052275 |  | 0.06219% | 0.008851% | [12 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | Miel | 0 | 0 | 0
2015 | Centro | 11 |  | Sogamoso | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Restitución topográfica | 2 | 819 | 5056 | 1487.14 | 1487.14 | 2756.31 | 2756.31 | 4825.04 | 4825.04 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Sogamoso | 0 | 0 | 0 | 0 | Sogamoso | 0 | 0 | 0 | 0 | Sogamoso | 0 | 0 | 0
1974 | Valle | 12 | EPSA | Alto Anchicayá | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 | 365 | 2291 | 38.62 | 37.14 | 23.5 | 31.77 | 38 | 48.2 | 3.832% | -35.19% | -26.84% | 0.12 | -0.63615 | -0.78462 | 1.152% | -2.707% | -2.065% |  | 0.12 |  |  | 1.152% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.12 | -0.63615 | -0.78462 | 1.152% | -2.707% | -2.065% | [26 empty] | -6.2122e-05 | -0.00020147 | -0.00023692 | -0.0008688% | -0.0008573% | -0.0006235% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | Alto Anchicayá | 0 | 0 | 0 | Alto Anchicayá | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto Anchicayá | 0 | 0 | 0 | 0
1985 | Valle | 13 |  | Salvajina | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 4 | 285 | 1060 | 68.84 | 67.92 | 686 | 714.74 | 856 | 876.31 | 1.336% | -4.19% | -2.373% | 0.041818 | -1.3064 | -0.92318 | 0.06075% | -0.1904% | -0.1078% |  | 0.041818 |  |  | 0.06075% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.041818 | -1.3064 | -0.92318 | 0.06075% | -0.1904% | -0.1078% | [26 empty] | 0.041818 |  |  | 0.06075% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | Salvajina | 0 | 0 | 0 | Salvajina | 0 | 0 | 0 | 0 | Salvajina | 0 | 0 | 0 | 0
1965 | Valle | 14 |  | Calima | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | 3 | 132 | 160 | 16.25 | 16.97 | 437.5 | 424.66 | 581 | 547.15 | -4.431% | 2.935% | 5.826% | -0.055385 | 0.98769 | 2.6038 | -0.3408% | 0.2258% | 0.4482% |  |  | 0.98769 | 2.6038 |  | 0.2258% | 0.4482% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | -0.055385 | 0.98769 | 2.6038 | -0.3408% | 0.2258% | 0.4482% | [27 empty] | 0.98769 | 2.6038 |  | 0.2258% | 0.4482% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | Calima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calima | 0 | 0
1973 | Centro | 15 |  | Prado | 47 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 51 | 203.3 | 222.5 | 253.1 | 443 | 427.22 | 975 | 1011.11 | -13.75% | 3.562% | -3.704% | -2.1857 | 1.1271 | -2.5793 | -0.9823% | 0.2544% | -0.2645% |  |  | 1.1271 |  |  | 0.2544% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | -2.1857 | 1.1271 | -2.5793 | -0.9823% | 0.2544% | -0.2645% | [26 empty] | 2.2622 | 2.4811 |  | 1.017% | 0.5601% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prado | 0 | 0 | 0 | Prado | 0 | 0 | 0 | 0
1993 | Oriente | 16 | EMGESA | Guavio | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1250 | 5508 | 52.11 | 22.69 | 774.11 | 764.34 | 847.22 | 804.74 | 56.46% | 1.262% | 5.014% | 2.1014 | 0.69786 | 3.0343 | 4.033% | 0.09015% | 0.3581% |  | 2.1014 | 0.69786 | 3.0343 | 4.033% | 0.09015% | 0.3581% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [21 empty] | 2.1014 | 0.69786 | 3.0343 | 4.033% | 0.09015% | 0.3581% | [26 empty] | 2.1014 | 0.69786 | 3.0343 | 4.033% | 0.09015% | 0.3581% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Guavio | 0 | 0 | Guavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guavio | 0 | 0
1987 | Centro | 17 |  | Betania | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 4 | 540 | 2137 | 125.77 | 102.9 | 850.52 | 736.35 | 1488.15 | 1294.76 | 18.18% | 13.42% | 13% | 1.2706 | 6.3428 | 10.7439 | 1.01% | 0.7458% | 0.722% |  | 1.2706 | 6.3428 | 10.7439 | 1.01% | 0.7458% | 0.722% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 1.2706 | 6.3428 | 10.7439 | 1.01% | 0.7458% | 0.722% | [26 empty] | 3.1932 | 7.2722 | 15.6802 | 2.539% | 0.855% | 1.054% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | Betania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Betania | 0 | 0 | 0 | 0 | Betania | 0
2015 | Centro | 18 |  | Quimbo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 396 | 1819 | 389.99 | 389.99 | 2360.26 | 2360.26 | 3195.69 | 3195.69 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Quimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | Quimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | Quimbo | 0 | 0 | 0
1951 | Centro | 19 |  | Sisga | 69 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 4.2 | 4.4 | 90.12 | 91.66 | 94.32 | 96.06 | -4.762% | -1.709% | -1.845% | -0.014286 | -0.11 | -0.12429 | -0.3401% | -0.1221% | -0.1318% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | -0.014286 | -0.11 | -0.12429 | -0.3401% | -0.1221% | -0.1318% | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | Sisga | 0 | 0 | 0 | 0 | Sisga | 0 | 0 | 0 | 0 | Sisga | 0 | 0 | 0 | 0
1962 | Centro | 20 |  | Tomine | 58 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 7.23 | 3.42 | 674.96 | 619.55 | 682.19 | 622.97 | 52.7% | 8.209% | 8.681% | 0.381 | 5.541 | 5.922 | 5.27% | 0.8209% | 0.8681% |  | 0.381 | 5.541 | 5.922 | 5.27% | 0.8209% | 0.8681% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.381 | 5.541 | 5.922 | 5.27% | 0.8209% | 0.8681% | [26 empty] | 0.207 | 5.541 | 5.922 | 2.863% | 0.8209% | 0.8681% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Tomine | 0 | 0 | 0 | Tomine | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomine | 0 | 0
1952 | Centro | 21 |  | Neusa | 68 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 0.7 | 0.61 | 117.48 | 114.68 | 118.18 | 115.29 | 12.86% | 2.383% | 2.445% | 0.0064286 | 0.2 | 0.20643 | 0.9184% | 0.1702% | 0.1747% |  | 0.0064286 | 0.2 | 0.20643 | 0.9184% | 0.1702% | 0.1747% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.0064286 | 0.2 | 0.20643 | 0.9184% | 0.1702% | 0.1747% | [26 empty] | 0.0064286 | 0.2 | 0.20643 | 0.9184% | 0.1702% | 0.1747% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | Neusa | 0 | 0 | 0 | 0 | Neusa | 0 | 0 | 0 | 0 | Neusa | 0 | 0 | 0
1982 | Oriente | 22 |  | Chuza | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 18 | 17.07 | 220.37 | 215.19 | 248.88 | 242.39 | 5.167% | 2.351% | 2.608% | 0.186 | 1.036 | 1.298 | 1.033% | 0.4701% | 0.5215% |  | 0.186 | 1.036 | 1.298 | 1.033% | 0.4701% | 0.5215% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0.186 | 1.036 | 1.298 | 1.033% | 0.4701% | 0.5215% | [26 empty] | 0.186 | 1.036 | 1.298 | 1.033% | 0.4701% | 0.5215% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | Chuza | 0 | 0 | 0 | 0 | Chuza | 0 | 0 | 0 | 0 | Chuza | 0 | 0 | 0
1944 | Centro | 23 |  | Pagua / Muña | 76 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 600 | 3749 | 0 | 0 | 13.97 | 12.64 | 29.74 | 25.8 | 0% | 9.52% | 13.25% | 0 | 0.095 | 0.28143 | 0% | 0.68% | 0.9463% |  |  | 0.095 | 0.28143 |  | 0.68% | 0.9463% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 0 | 0.095 | 0.28143 | 0% | 0.68% | 0.9463% | [26 empty] | 0 | 0.095 | 0.28143 | 0% | 0.68% | 0.9463% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | Pagua / Muña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagua / Muña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagua / Muña | 0
2000 | Caribe | 24 | URRA | Urrá | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | 340 | 1300 | 40.91 | 50.79 | 1463.66 | 1288.7 | 1863.54 | 1644.91 | -24.15% | 11.95% | 11.73% | -0.0027054 | 0.047908 | 0.059866 | -0.006613% | 0.003273% | 0.003212% |  |  | 0.047908 | 0.059866 |  | 0.003273% | 0.003212% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | -0.0027054 | 0.047908 | 0.059866 | -0.006613% | 0.003273% | 0.003212% | [26 empty] | -0.0027054 | 0.047908 | 0.059866 |  | 0.003273% | 0.003212% | [12 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urrá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urrá | 0 | 0 | 0 | 0 | Urrá | 0
1977 | Oriente | 25 | AES | Chivor | 43 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | restitucion fotogrametrica | 6 | 1000 | 4064 | 36.49 | 9.61 | 593.43 | 582.92 | 650.6 | 613.24 | 73.66% | 1.771% | 5.742% | 1.2218 | 0.47773 | 1.6982 | 3.348% | 0.0805% | 0.261% |  | 1.2218 | 0.47773 | 1.6982 | 3.348% | 0.0805% | 0.261% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 1.2218 | 0.47773 | 1.6982 | 3.348% | 0.0805% | 0.261% | [26 empty] | 1.1424 | 0.34353 | 1.3318 | 3.131% | 0.05789% | 0.2047% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Chivor | 0 | Chivor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chivor | 0 | 0
[22 empty] | 8.777% | 0.01435% | 1.649% | 0.1774 | 0.50542 | 0.88308 | 0.7001% | -0.003498% | 0.09862% | Promedio | 0.50201 | 1.5572 | 2.2205 | 1.565% | 0.3723% | 0.438% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 25 | Promedio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Promedio | 0.041568 | #DIV/0! | 0.0028328 | 0.256% | #DIV/0! | 0.001602% | 0.50182 | 0.7271 | 1.6883 | 0.5773% | 0.3097% | 0.4944% | 1.0417 | 0.32051 | 1.4718 | 1.999% | 0.02442% | 0.1599% | 0.047323 | 0.58013 | 0.82739 | 0.6364% | -0.06027% | 0.03309% | Promedio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Promedio | 0.020087 | 0.040548 | 0.064994 | 0.1423% | 0.03203% | 0.03823% | 0.44663 | 0.29255 | 0.85914 | 1.095% | 0.2135% | 0.3587% | 1.2495 | 0.39326 | 3.0343 | 3.114% | 0.07729% | 0.3581% | 0.60012 | 1.7987 | 2.5146 | 1.249% | 0.3902% | 0.4731% | 3 | 3 | 11 | 8 | 66 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 38 | 27 | 16 | 5 | TOTAL | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0
[6 empty] | 4 | 27 | 49 | 36 | 24 |  |  | 91 | 9512 | 45364.48 | [5 empty] | Max | 73.66% | 13.42% | 13.96% | 2.1014 | 6.3428 | 10.7439 | 5.27% | 0.8209% | 1.039% | [114 empty] | Cap Instalada (MWh) | 1306 | 4546 | 1410 | 1250 | 1000 | 3583 | 4044 | 1005 | 880 | 0 | 1524 | 2481 | 3622 | 1885 | 0
[21 empty] | Min | -36.39% | -35.19% | -26.84% | -2.1857 | -3.1318 | -3.746 | -2.422% | -2.707% | -2.065% | [114 empty] | Generacion / año | 6284.42 | 22202.11 | 7305.95 | 5508 | 4064 | 18006.14 | 18329.38 | 5591.96 | 3437 | 0 | 8373.62 | 11720.14 | 16241.76 | 9028.96 | 0
[145 empty] | % Cap. Instalada Hídrica País | 13.73% | 47.79% | 14.82% | 13.14% | 10.51% | 37.67% | 42.51% | 10.57% | 9.251% | 0% | 16.02% | 26.08% | 38.08% | 19.82% | 0%
[6 empty] | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |  |  | 7 | 19 | 38.16 | 0.04 | 0.04 | 2.43 | 0.53 | 3.14 | 1.85 | 0% | 78.19% | 41.08% | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % Generación Hídrica País | 13.85% | 48.94% | 16.11% | 12.14% | 8.959% | 39.69% | 40.4% | 12.33% | 7.576% | 0% | 18.46% | 25.84% | 35.8% | 19.9% | 0%
Note on G2: Usuario: Teniendo en cuenta que el análisis inluye solo batimetrías monohaz y multihaz no se debería incluir en este resumen las demas tecnologías. Es un poco confuso
Note on N10: Usuario: Es una medición porque el dato de diseño se calculo con restitución cartografica
Note on N13: Usuario: Aunque tiene tres mediciones. En este análisis solo se usan dos, porque una de ella es restitución topografica

## TABLAS PRESENTACION
Años Operación | TIPO MEDICIÓN
(hasta 2020) | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro | Total
>30 años | 1 | 21 | 38 | 27 | 16 | 5 | 108
21-30 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11
11-20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19
0-10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10
TOTAL | 4 | 27 | 49 | 36 | 24 | 8 | 148
05-10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5
0-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5
85
Promedio (incluye los 25 embalses, algunos con ampliacion y otros con reducción de volumen)
Años Operación | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año)
(hasta 2020) | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total
>30 años | 0.047323 | 0.58013 | 0.82739 | 0.6364% | -0.06027% | 0.03309%
21-30 | 1.0417 | 0.32051 | 1.4718 | 1.999% | 0.02442% | 0.1599%
11-20 | 0.50182 | 0.7271 | 1.6883 | 0.5773% | 0.3097% | 0.4944%
0-10 | 0.041568 | 0 | 0.0028328 | 0.256% | 0% | 0.001602%
Promedio Variacion | 0.1774 | 0.50542 | 0.88308 | 0.7001% | -0.003498% | 0.09862%
05-10 | 0.041568 | #DIV/0! | 0.0028328 | 0.256% | #DIV/0! | 0.001602%
0-5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
Promedio (incluye solo los embalses que mostraron reducción de volumen)
Años Operación | Tasa Sedimentación (Mm3/año) |  |  | Tasa Sedimentación (%/año)
(hasta 2020) | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total | Vol Muerto | Vol Util | Vol Total
>30 años | 0.60012 | 1.7987 | 2.5146 | 1.249% | 0.3902% | 0.4731%
21-30 | 1.2495 | 0.39326 | 3.0343 | 3.114% | 0.07729% | 0.3581%
11-20 | 0.44663 | 0.29255 | 0.85914 | 1.095% | 0.2135% | 0.3587%
0-10 | 0.020087 | 0.040548 | 0.064994 | 0.1423% | 0.03203% | 0.03823%
Reducción Promedio | 0.50201 | 1.5572 | 2.2205 | 1.565% | 0.3723% | 0.438%
05-10 | 0.020087 | 0.040548 | 0.064994 | 0.0014226 | 0.00032031 | 0.00038227
0-5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
# Embalses con reducción | 12 | 12
| VOLUMEN MUERTO | [7 empty] | VOLUMEN ÚTIL | [5 empty] | VOLUMEN TOTAL
| REDUCCIÓN |  |  |  | AUMENTO |  |  |  | REDUCCIÓN |  |  |  | AUMENTO |  | REDUCCIÓN |  |  |  | AUMENTO
| <20% | 20 – 50 % | 50 – 70 % | > 70% |  |  |  |  | <5% | 5 – 10 % | 10 – 20 % | > 20% |  |  | <5% | 5 – 10 % | 10 – 20 % | > 20%
Embalses | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 |  |  | Embalses | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | Embalses | 7 | 5 | 4 | 0 | 9
Capacidad Instalada (MW) | 4546 | 1410 | 1250 | 1000 | 1306 |  |  | Capacidad Instalada (MW) | 4044 | 1005 | 880 | 0 | 3583 | Capacidad Instalada (MW) | 2481 | 3622 | 1885 | 0 | 1524
Generación Año (GWh) | 22202.11 | 7305.95 | 5508 | 4064 | 6284.42 |  |  | Generación Año (GWh) | 18329.38 | 5591.96 | 3437 | 0 | 18006.14 | Generación Año (GWh) | 11720.14 | 16241.76 | 9028.96 | 0 | 8373.62
% Capacidad Instalada Hídrica Total (25 embalses) | 47.79% | 14.82% | 13.14% | 10.51% | 13.73% |  |  | % Capacidad Instalada Hídrica Total (25 embalses) | 42.51% | 10.57% | 9.251% | 0% | 37.67% | % Capacidad Instalada Hídrica Total (25 embalses) | 26.08% | 38.08% | 19.82% | 0% | 16.02%
% Generación Hídrica Total (25 embalses) | 48.94% | 16.11% | 12.14% | 8.959% | 13.85% |  |  | % Generación Hídrica Total (25 embalses) | 40.4% | 12.33% | 7.576% | 0% | 39.69% | % Generación Hídrica Total (25 embalses) | 25.84% | 35.8% | 19.9% | 0% | 18.46%
Note on C8: JOSE LUIS SIERRA POSADA: Están contándose batimetrías que no se están utilizando en los cálculos
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Playas
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Playas
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
| 1997-08-01 |  |  | 1 |  |  |  | 9.79 | 47.4599 | 76.3538
| 2004-05-01 |  |  | 1 |  |  |  | 9.76 | 49.65 | 78.84 |  | RATA SEDIMENTACION
| 2008-02-01 |  |  | 1 |  |  |  | 10.18 | 50.2881 | 79.75 |  | Muerto | Util | Total
| 2015-05-21 |  |  | 1 |  |  |  | 11.05 | 49.2221 | 80.7921 | (Mm3/año) | -0.039117 | -0.082103 | -0.16112
| 2018-04-11 |  |  |  | 1 |  |  | 10.6 | 49.16 | 79.69 | (%/año) | -0.3996% | -0.173% | -0.211%
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | 0.81 | -8.274%
Util | 1.7001 | -3.582%
Total | 3.3362 | -4.369%

## Guatapé
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Guatapé-Embalse Guatape Peñol
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
Fue construida por etapas y la ultima etapa entró en operación e 1978
| 1999-09-01 |  |  | 1 |  |  |  | 23.3879 | 990.308 | 1083.3026 | Registros de Batimetrías por tramos antes de 1999. Embalse completo desde 1999 en adelante
| 2002-04-01 |  |  | 1 |  |  |  | 21.9166 | 999.9262 | 1092.1283
| 2009-03-01 |  |  | 1 |  |  |  | 22.4141 | 1003.2188 | 1094.1016
| 2016-10-21 |  |  |  | 1 | 1 |  | 25.6978 | 1044.0208 | 1147.5492
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | -0.13469 | -3.1318 | -3.746
[11 empty] | (%/año) | -0.5759% | -0.3162% | -0.3458%
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | 2.31 | -9.877%
Util | 53.7128 | -5.424%
Total | 64.2466 | -5.931%

## RiograndeII
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Riogrande II
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
| 1998-09-01 |  |  | 1 |  |  |  | 51.1344 | 137.5917 | 236.3223
| 2001-10-01 |  |  | 1 |  |  |  | 53.229 | 139.218 | 241.394
| 2008-08-01 |  |  | 1 |  |  |  | 50.9078 | 137.8345 | 236.3517 |  | RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
| 2014-12-01 |  |  | 1 |  |  |  | 55.4295 | 137.06 | 241.3 | (Mm3/año) | -0.017963 | -0.056831 | -0.090759
| 2019-07-25 |  |  |  | 1 |  |  | 51.51 | 138.78 | 238.22 | (%/año) | -0.03513% | -0.0413% | -0.0384%
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | 0.37561 | -0.7346% |  | Conclusion: Embalse estable respecto a disminución de capacidad de embalse
Util | -1.1883 | -0.8636%
Total | 1.8977 | -0.803%

## Miraflores
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Troneras- Embalse Miraflores
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
| 1999-11-01 |  |  | 1 |  |  |  | 5.9175 | 90.7118 | 101.32
| 2004-06-01 |  |  | 1 |  |  |  | 6.3343 | 93.537 | 105.4197
| 2008-03-01 |  |  | 1 |  |  |  | 6.4875 | 95.5312 | 107.0305
| 2014-11-06 |  |  | 1 |  |  |  | 8.0707 | 96.5792 | 110.2881
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | -0.14331 | -0.39052 | -0.59689
[11 empty] | (%/año) | -2.422% | -0.4305% | -0.5891%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | %
Muerto | 2.1532 | -36.39%
Util | 5.8674 | -6.468%
Total | 8.9681 | -8.851%

## Troneras
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Troneras- Embalse Troneras
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
| 1997-10-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2.044 | 20.5703 | 32.3804
| 2002-06-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 21.83 | 33.36
| 2009-07-01 |  |  | 1 |  |  |  | 1.5244 | 19.9434 | 30.4385 |  | RATA SEDIMENTACION
| 2016-02-23 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1.9064 | 21.9 | 32.45 |  | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | 0.0074926 | -0.072383 | -0.0037914
[11 empty] | (%/año) | 0.3666% | -0.3519% | -0.01171%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | %
Muerto | 0.13764 | 6.734% |  |  | Reporte oficial CNO
Util | -1.3297 | -6.464%
Total | -0.069647 | -0.2151%

## Porce II
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Porce II
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
| 2002-07-01 |  |  | 1 |  |  |  | 81.79 | 96.18 | 231.1556
| 2007-11-24 |  |  | 1 |  |  |  | 83.2375 | 95.2563 | 225.95
| 2015-12-03 |  |  |  | 1 | 1 |  | 69.8674 | 88.8214 | 198.8914
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | 0.88757 | 0.5478 | 2.4019
[11 empty] | (%/año) | 1.085% | 0.5696% | 1.039%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | %
Muerto | -11.9226 | 14.58% |  |  | Reporte oficial CNO
Util | -7.3586 | 7.651%
Total | -32.2642 | 13.96%

## Porce III
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Porce III
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
| 2010-11-24 | 1 | [5 empty] | 14.12 | 126.5911 | 170.0211
| 2015-12-03 |  |  |  | 1 | 1 |  | 16.2383 | 130.867 | 176.875
| 2019-09-23 |  |  |  | 1 | 1 |  | 16.08 | 131.3 | 176.85
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | 0.041568 | -0.049001 | 0.0028328
[11 empty] | (%/año) | 0.256% | -0.03744% | 0.001602%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | %
Muerto | -0.1583 | 0.9749% |  |  | Reporte oficial CNO
Util | 0.43296 | -0.3308%
Total | -0.025029 | 0.01415%

## Riogrande I (hidden)
EMPRESA | EPM |  | Años Operación
CENTRAL | Riogrande I
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
| 1958-06-01 | 1 | [6 empty] | 2.43 | 3.14
| 1977-10-01 |  | 1 | [5 empty] | 0.532 | 1.752
| 1982-12-01 |  | 1 | [5 empty] | 0.533 | 1.988
| 1997-02-15 |  |  | 1 |  |  |  | 0.044809 | 0.54 | 2.0078
| 2002-04-15 |  |  | 1 |  |  |  | 0.053758 | 0.53703 | 1.9297
| 2006-07-15 |  |  | 1 |  |  |  | 0.04497 | 0.53295 | 1.8821
| 2009-08-15 |  |  | 1 |  |  |  | 0.036338 | 0.53123 | 1.8509 |  | RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | -1.4389e-06 | -0.0052465 | -0.018853
[11 empty] | (%/año) | -0.002677% | -0.977% | -0.977%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | %
Muerto | -0.0084712 | 18.9% |  |  | Reporte oficial CNO
Util | -0.00077224 | 0.1452%
Total | 0.098867 | -5.643%

## San Carlos - Punchiná
EMPRESA | ISAGEN |  | Años Operación
CENTRAL | San Carlos - Embalse Punchiná
TABLA DE VOLÚMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICIÓN | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN | [5 empty] | VOLUMEN (Mm³)
|  | Diseño | Topografía | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Útil | Total
| 1994-07-01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.89 | 49.04 | 65.78 |  | RATA SEDIMENTACION
| 1997-07-01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.61 | 48.1 | 64.28 |  | Muerto | Útil | Total
| 2001-07-01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.54 | 47.28 | 62.71 | (Mm3/año) | 0.071486 | -0.031515 | 0.22714
[11 empty] | (%/año) | 1.838% | -0.06426% | 0.3453%
| 2008-07-01 |  |  | 1 |  |  | GPS corrección RTK | 3.18 | 47.75 | 61.67
| 2015-07-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2.11 | 48.39 | 58.7
| 2020-07-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2.03 | 49.86 | 59.87
VARIACIÓN VOLÚMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm³ | %
Muerto | -1.86 | 47.81%
Útil | 0.82 | -1.672%
Total | -5.91 | 8.984%
NOTAS:
1- El volumen útil reportado oficialmente en 2001 fue 59,17 Mm³, correspondiente al nivel mínimo técnico en la cota 749 msnm.
2- El volumen útil reportado oficialmente en 2008 fue 53,21 Mm³, correspondiente al nivel mínimo técnico en la cota 749 msnm.
3- El volumen útil reportado oficialmente en 2020 fue 43,92 Mm³, correspondiente al nivel mínimo técnico en la cota 759 msnm, el cual fue modificado en el año 2019.
4- En los años 1994, 1997 y 2015 el nivel mínimo técnico estaba en la cota 754 msnm, el cual se utilizó como referencia para reportar los datos del volumen útil de todas las batimetrías

## Jaguas - San Lorenzo
EMPRESA | ISAGEN |  | Años Operación
CENTRAL | Jaguas - Embalse San Lorenzo
TABLA DE VOLÚMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICIÓN | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN | [5 empty] | VOLUMEN (Mm³)
|  | Diseño | Topografía | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Útil | Total
| 1994-07-01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.98 | 157.62 | 185.51
| 1999-07-01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.28 | 162.62 | 185.5
| 2006-07-01 |  |  | 1 |  |  | GPS corrección RTK | 8.16 | 164.55 | 192.32
| 2012-07-01 |  |  | 1 |  |  | GPS corrección RTK | 11.43 | 167.98 | 200.93
| 2017-07-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 6.36 | 161.86 | 185.42 |  | RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Útil | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | 0.070384 | -0.18422 | 0.0039102
[11 empty] | (%/año) | 0.882% | -0.1169% | 0.002108%
VARIACIÓN VOLÚMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm³ | %
Muerto | -1.62 | 20.3%
Útil | 4.24 | -2.69%
Total | -0.09 | 0.04851%

## Miel I - Amaní
EMPRESA | ISAGEN |  | Años Operación
CENTRAL | Miel I - Embalse Amaní
TABLA DE VOLÚMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICIÓN | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN | [5 empty] | VOLUMEN (Mm³)
|  | Diseño | Topografía | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Útil | Total
| 2002-07-01 |  | 1 |  |  |  | Restitución topográfica | 97.72 | 425.3 | 571
| 2008-07-01 |  |  | 1 |  |  | GPS corrección RTK | 94.99 | 444.98 | 590.62
| 2015-07-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 98.64 | 441.38 | 589.94
| 2019-07-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 88.16 | 427.53 | 561.97
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Útil | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | 0.6206 | 1.5856 | 2.6032
[11 empty] | (%/año) | 0.6533% | 0.3563% | 0.4408%
Reporte oficial CNO
VARIACIÓN VOLÚMENES
| Mm³ | %
Muerto | -6.83 | 7.19%
Útil | -17.45 | 3.922%
Total | -28.65 | 4.851%

## Sogamoso - Topocoro
EMPRESA | ISAGEN |  | Años Operación
CENTRAL | Sogamoso - Embalse Topocoro
TABLA DE VOLÚMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICIÓN | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN | [5 empty] | VOLUMEN (Mm³)
|  | Diseño | Topografía | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Útil | Total
| 2014-07-01 |  | 1 |  |  |  | Restitución topográfica | 1513.01 | 2721.91 | 4813.45
| 2015-07-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1487.14 | 2756.31 | 4825.04
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Útil | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | -0.070877 | 0.094247 | 0.031753
[11 empty] | (%/año) | -0.004684% | 0.003463% | 0.0006597%
Reporte oficial CNO
VARIACIÓN VOLÚMENES
| Mm³ | %
Muerto | -25.87 | 1.71%
Útil | 34.4 | -1.264%
Total | 11.59 | -0.2408%

## ALTO ANCHICAYA
[11 empty] | Nivel máximo fisico | 606.9
EMPRESA | EPSA |  | Años Operación | [7 empty] | Nivel mínimo técnico | 620.14
CENTRAL | ALTO ANCHICAYA | [9 empty] | Nivel mínimo fisico | 646.5
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
4 | 2004 |  |  | 1 |  |  |  | 7.15 | 23.5 | 38 | *Batimetria incompleta (hasta nivel 642)
5 | 2011 |  | 1 |  | 1 |  |  | 10.42 | 27.46 | 44.74
6 | 2017 |  |  |  | 1 | 1 |  | 9.7 | 31.77 | 48.2
RATA SEDIMENTACION
[8 empty] | Vol (Mm3) al nivel 642msnm |  |  |  | Muerto | Util | Total
4 | 2004 |  |  | 1 |  |  |  | 38.62 |  |  | (Mm3/año) | 0.12 | -0.63615 | -0.78462
5 | 2011 |  |  |  | 1 |  |  | 37.14 |  |  | (%/año) | 1.152% | -2.707% | -2.065%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | %
Muerto | 2.55 | -35.66%
Util | 8.27 | -35.19% |  |  | Reporte oficial CNO
Total | 10.2 | -26.84%

## SALVAJINA
[11 empty] | Nivel máximo fisico | 1155
EMPRESA | EPSA |  | Años Operación | [7 empty] | Nivel mínimo técnico | 1105
CENTRAL | SALVAJINA | [9 empty] | Nivel mínimo fisico | 1087
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
2 | 1995 |  |  | 1 |  |  |  | 68.84 | 686 | 856
3 | 2003 |  |  |  | 1 |  |  | 65 | 686 | 856 | *Batimetria incompleta (hasta nivel 1141)
4 | 2011 |  | 1 |  | 1 |  |  | 59.76 | 696.89 | 848.92
5 | 2017 |  |  |  | 1 | 1 |  | 67.92 | 714.74 | 876.31
RATA SEDIMENTACION
[8 empty] | Vol (Mm3) al nivel 1141msnm |  |  |  | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | 0.041818 | -1.3064 | -0.92318
[11 empty] | (%/año) | 0.06075% | -0.1904% | -0.1078%
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | -0.92 | 1.336%
Util | 28.74 | -4.19%
Total | 20.31 | -2.373%

## CALIMA
[11 empty] | Nivel máximo fisico | 1408.5
EMPRESA | EPSA |  | Años Operación | [7 empty] | Nivel mínimo técnico | 1380
CENTRAL | CALIMA | [9 empty] | Nivel mínimo fisico | 1355
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
2 | 2004 |  |  |  | 1 |  |  | 16.25 | 437.5 | 581 | *Batimetria incompleta (hasta nivel 1396,30)
3 | 2011 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12.92 | 417.36 | 529.25
4 | 2017 |  |  |  | 1 | 1 |  | 16.97 | 424.66 | 547.15
Vol (Mm3) al nivel 1396,30msnm
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | -0.055385 | 0.98769 | 2.6038
[11 empty] | (%/año) | -0.3408% | 0.2258% | 0.4482%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | % |  |  | Reporte oficial CNO
Muerto | 0.72 | -4.431%
Util | -12.84 | 2.935%
Total | -33.85 | 5.826%

## PRADO
[11 empty] | Nivel máximo fisico | 361.6
EMPRESA | EPSA |  | Años Operación | [7 empty] | Nivel mínimo técnico | 348.7
CENTRAL | PRADO | [9 empty] | Nivel mínimo fisico | 334.5
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
2 | 2005 |  |  | 1 |  |  |  | 222.5 | 443 | 975
3 | 2008 |  | 1 | 1 |  |  |  | 365.2 | 435.04 | 1125.32
4 | 2014 |  |  |  | 1 | 1 |  | 248.28 | 420.67 | 998.97
5 | 2019 |  |  |  | 1 | 1 |  | 253.1 | 427.22 | 1011.11
RATA SEDIMENTACION
[12 empty] | Muerto | Util | Total
[11 empty] | (Mm3/año) | -2.1857 | 1.1271 | -2.5793
[11 empty] | (%/año) | -0.9823% | 0.2544% | -0.2645%
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | % |  |  | Reporte oficial CNO
Muerto | 30.6 | -13.75%
Util | -15.78 | 3.562%
Total | 36.11 | -3.704%

## GUAVIO
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Guavio
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
1 | 2002 |  | 1 | 1 |  |  |  | 52.11 | 774.11 | 847.22
2 | 2009 |  | 1 | 1 |  |  |  | 35.15 | 775.39 | 829.21
3 | 2016 |  |  |  | 1 | 1 |  | 22.69 | 764.34 | 804.74
4
5
6
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | 2.1014 | 0.69786 | 3.0343
10 | [10 empty] | (%/año) | 4.033% | 0.09015% | 0.3581%
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | -29.42 | 56.46%
Util | -9.77 | 1.262%
Total | -42.48 | 5.014%

## BETANIA
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Betania
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
3 | 2002 |  | 1 | 1 |  |  |  | 125.77 | 850.52 | 1488.15
4 | 2009 |  | 1 | 1 |  |  |  | 116.61 | 804.56 | 1416.5
5 | 2015 |  | 1 | 1 |  |  |  | 84.259 | 755.9817 | 1284.3073
6 | 2020 |  |  |  | 1 | 1 |  | 102.9 | 736.35 | 1294.76
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | 1.2706 | 6.3428 | 10.7439
10 | [10 empty] | (%/año) | 1.01% | 0.7458% | 0.722%
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | -22.87 | 18.18%
Util | -114.17 | 13.42%
Total | -193.39 | 13%

## QUIMBO
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Quimbo
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
1 | 2015 | 1 |  |  |  |  | Restitución fotogramétrica | 389.99 | 2360.26 | 3195.69
2
3
4
5
6
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | [10 empty] | (%/año) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | 0 | 0%
Util | 0 | 0%
Total | 0 | 0%

## SISGA
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Sisga (PAGUA)
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
1 | 2004 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.2 | 90.12 | 94.32
2 | 2011 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4.41 | 91.63 | 96.04
3 | 2018 |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.4 | 91.66 | 96.06
4
5
6
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | -0.014286 | -0.11 | -0.12429
10 | [10 empty] | (%/año) | -0.3401% | -0.1221% | -0.1318%
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | 0.2 | -4.762%
Util | 1.54 | -1.709%
Total | 1.74 | -1.845%

## TOMINE
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Tominé (PAGUA)
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
1 | 2006 |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.23 | 674.96 | 682.19
2 | 2009 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.49 | 658.26 | 663.75
3 | 2016 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3.42 | 619.55 | 622.97
4
5
6
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | 0.381 | 5.541 | 5.922
10 | [10 empty] | (%/año) | 5.27% | 0.8209% | 0.8681%
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | -3.81 | 52.7%
Util | -55.41 | 8.209%
Total | -59.22 | 8.681%

## NEUSA
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Neusa (PAGUA)
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
1 | 2004 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.7 | 117.48 | 118.18
2 | 2011 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.65 | 117.35 | 118
3 | 2018 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0.61 | 114.68 | 115.29
4
5
6
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | 0.0064286 | 0.2 | 0.20643
10 | [10 empty] | (%/año) | 0.9184% | 0.1702% | 0.1747%
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | -0.09 | 12.86%
Util | -2.8 | 2.383%
Total | -2.89 | 2.445%

## CHUZA
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Chuza (PAGUA)
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
2 | 2013 |  | 1 |  | 1 |  |  | 18 | 220.37 | 248.88
3 | 2018 |  |  |  | 1 | 1 |  | 17.07 | 215.19 | 242.39
4
5
6
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | 0.186 | 1.036 | 1.298
10 | [10 empty] | (%/año) | 1.033% | 0.4701% | 0.5215%
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | -0.93 | 5.167%
Util | -5.18 | 2.351%
Total | -6.49 | 2.608%

## MUÑA
EMPRESA | EMGESA |  | Años Operación
CENTRAL | Muña (PAGUA)
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
1 | 2002 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 13.97 | 29.74
2 | 2009 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 12.18 | 25.88
3 | 2016 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 12.64 | 25.8
4
5
6
7 | [11 empty] | RATA SEDIMENTACION
8 | [11 empty] | Muerto | Util | Total
9 | [10 empty] | (Mm3/año) | 0 | 0.095 | 0.28143
10 | [10 empty] | (%/año) | 0% | 0.68% | 0.9463%
11
12
13
14
15
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | 0 | #DIV/0!
Util | -1.33 | 9.52%
Total | -3.94 | 13.25%

## URRÁ S.A. E..S.P. - URRÁ
EMPRESA | URRÁ S.A. E.S.P. |  | Años Operación
CENTRAL | URRÁ
TABLA DE VOLÚMENES DE EMBALSE
ÍTEM | AÑO DE MEDICIÓN | METODOLOGÍA DE MEDICIÓN | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografía | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Útil | Total
1 | 2000-01-01 | 1 | [5 empty] | 107.5 | 1212 | 1740
2 | 2006-01-01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 40.91 | 1463.66 | 1863.54 | La X en Topografía corresponde al levantamiento de la zona seca.
3 | 2012-01-01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 30.07 | 1233.62 | 1600.44 | La X en Topografía corresponde al levantamiento de la zona seca.
4 | 2016-01-01 |  |  |  | 1 | 1 |  | 50.79 | 1288.7 | 1644.91 | La X en Lidar corresponde al levantamiento de la zona seca.
Nota: En el año 2010 se incrementó la capacidad del embalse en 170.39 Mm3 elevando el nivel má1imo físico en 2.00 m.
VARIACION VOLUMENES
| Mm3 | % | [9 empty] | RATA SEDIMENTACION
Muerto | 9.88 | -24.15% | [9 empty] | Muerto | Util | Total
Util | -174.96 | 11.95% | [8 empty] | (Mm3/año) | -0.0027054 | 0.047908 | 0.059866
Total | -218.63 | 11.73% | [8 empty] | (%/año) | -0.006613% | 0.003273% | 0.003212%
Reporte oficial CNO

## AES - COLOMBIA
EMPRESA | AES CHIVOR (*) |  | Años Operación
CENTRAL | CHIVOR
(*) Datos de muestra para diligenciamiento del formato
TABLA DE VOLUMENES DE EMBALSE
ITEM | AÑO DE MEDICION | METODOLOGÍA DE MEDICION | [5 empty] | VOLUMEN (Mm3)
|  | Diseño | Topografia | Monohaz | Multihaz | Lidar | Otro (Espeficique) | Muerto | Util | Total
1 | 1975 | 1 | [5 empty] | 90 | 668 | 758
RATA SEDIMENTACION
| 1997 |  |  | 1 |  |  |  | 36.49 | 593.43 | 650.6 |  |  | Muerto | Util | Total
[12 empty] | (Mm3/año) | 1.2218 | 0.47773 | 1.6982
| 2004 |  |  | 1 |  |  |  | 29.44 | 582.34 | 637.82 |  | (%/año) | 3.348% | 0.0805% | 0.261%
| 2010 |  |  | 1 |  |  |  | 14.56 | 548.96 | 584.2
| 2014 |  |  |  | 1 |  |  | 17.07 | 587.59 | 627.96 | Volumen util y total hasta cota 1278 (incluye 1 metro de realce)
| 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 9.61 | 582.92 | 613.24
VARIACION VOLUMENES |  |  |  |  | Reporte oficial CNO
| Mm3 | %
Muerto | -26.88 | 73.66%
Util | -10.51 | 1.771%
Total | -37.36 | 5.742%