## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo A1
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la rampa de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Capacidad nominal/min)
(%)
1
2
3
4
5
Promedio
Desviación estándar
Coeficiente de variación
|  | Error entre valor ajustado y medido |  | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo A1
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo A1
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la rampa de toma de carga.

## Cálculo rampa de descarga
Anexo A1
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la rampa de descarga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Capacidad nominal/min)
(%)
1
2
3
4
5
Promedio
Desviación estándar
Coeficiente de variación
|  | Error entre valor ajustado y medido |  | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo A1
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo A1
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la rampa de descarga.