## Slide 1: INFORME VERIFICACIÓN QUINQUENAL A LOS SISTEMAS DE MEDIDA CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN – CNO -
Resolución CREG 038 de 2014 y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
-Código de Medida-
Articulo 39 y Anexo 9

## Slide 2: Contenido
Datos generales primera verificación
1
2
3
Objetivo
Resultados primera verificación

## Slide 3: 1. Objetivo
Presentar al CNO, los resultados y la gestión realizada por parte del ASIC respecto a la primera verificación quinquenal muestra 2 que trata el Artículo 39 de la Resolución CREG 038 de 2014.

## Slide 4: 2. Datos generales primera verificación quinquenal muestra 2

## Slide 5
Verificación Quinquenal - Muestra 2
Contrato
Se tienen contratadas 3 firmas verificadoras:
- Consorcio APPLUS +
- Consorcio Negawatt – ACI
- IMCOMELEC *
Muestra
La muestra calculada fue de 1532 fronteras, con 1313 finalmente verificadas.
Plazo para la verificación
La verificación muestra 2 se llevó a cabo en un plazo de 12 meses desde el 14 de enero de 2019 al 14 de enero de 2020
Agentes participantes
68 agentes con muestra calculada, entre: Generadores, Comercializadores y Transportadores
*IMCOMELEC, verificaciones extraordinarias

## Slide 6: Número total de fronteras verificadas de acuerdo con el tipo de frontera
Tipo de Frontera | Cantidad de Fronteras |  | Total | Distribución Porcentual
 | Consorcio APPLUS + | Consorcio NEGAWATT - ACI |  | 
Regulado | 227 | 215 | 442 | 34%
No Regulado | 221 | 364 | 585 | 45%
Generación | 34 | 68 | 102 | 8%
Entre Agentes | 31 | 42 | 73 | 6%
Distribución | 22 | 30 | 52 | 4%
Consumo Auxiliar o Consumo Propio | 13 | 45 | 58 | 4%
TIE | 0 | 1 | 1 | 0%
TOTAL | 548 | 765 | 1313 | 100%

## Slide 7: Distribución de fronteras de la muestra clasificadas por el nivel de tensión
Nivel de Tensión | Cantidad de Fronteras |  | Total | Distribución Porcentual
 | Consorcio APPLUS + | CONSORCIO NEGAWATT - ACI |  | 
Nivel 1 | 212 | 216 | 428 | 33%
Nivel 2 | 198 | 286 | 484 | 37%
Nivel 3 | 82 | 145 | 227 | 17%
Nivel 4 | 38 | 55 | 93 | 7%
STN | 18 | 63 | 81 | 6%
TOTAL | 548 | 765 | 1313 | 100%

## Slide 8: Eventos y actividades realizadas en el desarrollo de la verificación
Taller introductorio de apertura de la Verificación quinquenal muestra 2 con terceros verificadores y publico en general.
Reuniones periódicas con las firmas verificadoras, CAC.
Reunión con la CREG, firmas verificadores, CAC y XM, para aclarar temas regulatorios.
Asistencia a la CREG, SSPD, CNO y CAC, presentando avances y seguimiento del proceso de la verificación quinquenal de la muestra 2, así como también el informe de cierre de la verificación de la muestra 1.
Taller aclaratorio con la participación por parte de la CREG, dirigido a todos los interesados en general, (19 de marzo de 2019, presencial en la ciudad de Bogotá)
Taller aclaratorio sobre los cambios e impactos de la Resolución CREG 033 de 2019 para los agentes del Mercado, terceros, CREG, SSPD, CNO, y demás interesados el 09 de agosto de 2019.
Publicación periódica de avances de las verificaciones quinquenales en la Página WEB de XM
Informes periódicos de avances de la verificaciones y principales hallazgos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD.

## Slide 9
3. Resultados primera verificación – muestra 2

## Slide 10: Resultados de las verificaciones - Muestra 2
De las 1313 fronteras comerciales sujetas a verificación, inicialmente 57 de ellas presentaron hallazgos al cumplimiento de los requisitos del Código de Medida; de este grupo, los agentes representantes solicitaron segunda instancia para 12 de esas fronteras, las cuales dieron concepto favorable, y por lo tanto, al cierre de la verificación quinquenal 2017 – 2022, de las 45 fronteras restantes, solo quedan con hallazgos y en plan de normalización las siguientes tres fronteras:
Tipo de Frontera | Nivel de tensión
Tipo Entre Agentes | 4
Tipo Entre Agentes | 5*
Tipo Generación | 1
*La frontera Frt00169 corresponde a la verificación de la muestra 1.

## Slide 11: Cancelación de fronteras en la verificación quinquenal
De las 45 fronteras con no conformidades, el ASIC procedió a registrar la cancelación de tres de ellas como resultado de la verificación, dado que superaron los plazos para normalizar las fallas asociadas al equipo de medida, según los plazos y procedimientos definidos en la regulación vigente.
Tipo de Frontera | Nivel de tensión
Tipo No Regulado | 2
Tipo No Regulado | 2
Tipo No Regulado | 2

## Slide 12: Principales Hallazgos
Artículo. 10. Certificados de conformidad de producto - Transformadores de medida
Artículo 17. El sistema de Comunicaciones NO CUMPLE los requisitos del Art. 17 y los Acuerdos del CNO asociados.
Artículo 16. Desfase Horario
Artículo 28. Periodos del plan de mantenimiento
Artículo 11. Certificados de Calibración - Transformadores de medida

## Slide 13: Principales Hallazgos
Anexo 4, literal h. Cargabilidad de Burden - Fronteras Nuevas
Artículo 1. El factor de liquidación de la frontera. (Art. 1 literal a)
Artículo 13. No existe medidor de respaldo requerido.
Anexo 9, literal f, numeral 6. Hoja de Vida y registro en ASIC
Anexo 9, literal f, numeral 7. Comparación de lecturas Medidor, CGM y ASIC.

## Slide 14: Finalización de la primera verificación quinquenal 2017-2022
Con los resultados presentados, se da por terminada la primera verificación quinquenal a los sistemas de medida de las fronteras comerciales con reporte al ASIC, de acuerdo con los criterios y lineamientos señalados en el Anexo 9 de la Resolución CREG 038 de 2014