## Comentarios CNO formato CREG
Empresa que hace el comentario técnico | Autor del Comentario | Email autor del Comentario | Numeral del Documento Comentado | Texto Comentado/Celda Comentada | Comentario con Argumento técnico | Propuesta de Ajuste
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 2.1 CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL MEM | Sugerimos establecer cómo la propuesta de la modernización del MEM, establecida en la Resolución CREG 143 de 2021, se articula con lo estipulado en la Resolución CREG 080 de 2019, que trata sobre el comportamiento de los agentes del mercado. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 2.2 REQUISITOS DE MEDICIÓN Y COMUNICACIONES | En la sección 2.2 El literal 2.2 se señala la exigencia de “un sistema de medición de variables climáticas cuando le sea requerido por regulación”. Al respecto, es importante tener en cuenta que la propuesta del código de medida para variables hidrométricas no ha avanzado en la agenda regulatoria, y es necesario establecer plazos para su implementación, si esta llegara a darse. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3 REPORTE DE INFORMACIÓN DEL MDA | Sección 4.3.2. Sugerimos considerar que la definición para la construcción de la oferta de precios de los recursos con capacidad de almacenamiento, contemple la percepción de riesgo sobre la operación del Sistema , toda vez que la disponibilidad del recurso hidroeléctrico, por ejemplo, es de tipo probabilístico. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3 REPORTE DE INFORMACIÓN DEL MDA | Sección 4.3.4. Se indica que la oferta debe realizarse para los 24 periodos horarios, no obstante, vemos importante que se precise si es posible declarar disponibilidad 0 para uno o varios periodos. Consideramos que la reserva rodante debería ser considerada dentro de los esquemas de reserva que se contemplan. Entendemos que la regulación terciaria se propone como un recurso exclusivamente para subir carga, no obstante, debe analizarse si se debería habilitar también para bajar carga. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3 REPORTE DE INFORMACIÓN DEL MDA | En la propuesta normativa se menciona que "se propone que los recursos térmicos deberán presentar una oferta escalonada monotónicamente creciente aplicable a todos los períodos horarios, cuya curva podrá corresponder hasta cinco pares de cantidad y precio". Al respecto, lo anterior no corresponde a la realidad operativa de este tipo de plantas, debido a que para un recurso térmico no siempre la curva es monotónicamente creciente. Adicionalmente, no se contempla en el proyecto normativo el detalle requerido para recursos térmicos de ciclo combinado, cuya operación se puede realizar a través de varias configuraciones. | Se recomienda estudiar en mayor detalle si se debe o no definir una curva especifica. Asimismo, se sugiere especificar cómo se llevaría a cabo este procedimiento para los recursos con varias configuraciones. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3 REPORTE DE INFORMACIÓN DEL MDA | La resolución contempla que las plantas con una Capacidad Efectiva Neta-CEN de 5 MW en adelante oferten y declaren disponibilidad. | El tratamiento diferencial de los recursos de generación que se han denominado plantas menores o recursos de generación no despachados centralmente, es un tema prioritario en el marco de la reforma del MEM, pasando de 20 MW a 5 MW. Lo anterior implica que estos recursos posean sistemas de gestión y seguimiento en el control de sus recursos. Entendemos que con la penetración de este grupo de recursos es necesario realizar una revisión de la supervisión; sin embargo, no se evidencia que exista una transición para las plantas que se han construido con las reglas actuales. Sugerimos revisar. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.6 Costos de arranque y parada | Sección 4.3.6. Sugerimos armonizar las reglas de declaración de costos de arranque y parada con la Resolución CREG 101 028 de 2022. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.7 Información de demanda | Sección 4.3.7. Sugerimos armonizar la declaración de información de demanda, con las demás Resoluciones que reglan este procedimiento de reporte. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.7 Información de demanda | Información de demanda. Demanda sin oferta de precio: a) La proyección la deberá informar el comercializador con demanda en un Mercado de Comercialización, y para cada uno de los mercados de comercialización en los que tenga demanda. Para cada mercado de comercialización, el comercializador reportará al CND y el Operador de Red asociado. b) La proyección de demanda deberá reportarse para cada una de las 24 horas del día de la operación, día d, especificando la demanda para usuarios regulados y demanda para usuarios no regulados sin curva de oferta. | El proyecto normativo implicaría realizar reportes de múltiples proyecciones en diferentes Mercados de Comercialización, además de generar mayores desagregaciones hasta el niveles de usuarios. En este sentido, es necesario articular el tema comercial con el operativo, dado la finalidad que tiene el pronóstico para la optimización del despacho, y de garantía del balance frecuencia/potencia. Es importante que el comercializador/usuario empiece a tener una participación mas activa en la demanda, conjuntamente a lo que hace el operador de red. Todo lo anterior con el fin de mantener la estabilidad de las predicciones a nivel de mercados de comercialización. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.7 Información de demanda | d) Los recursos de generación menores a 1 MW deberán remitir al CND antes de las 8:00 horas del día anterior a la operación, el pronóstico de generación horaria para el día d. Además, deberán informar el comercializador del área en donde se encuentran ubicados. El CND publicará el formato para que dichos recursos adelanten la declaración. e) La proyección de demanda del comercializador con recursos de generación menores a 1 MW, la ajustará el CND descontando del pronóstico de demanda remitido por el comercializador de que trata el literal c, el pronóstico de generación de que trata el literal d, entregado por los recursos de generación de la respectiva área de comercialización. f) en el caso de comercializadores con recursos de autogeneración menores o iguales a 1 MW en su área de comercialización, su proyección de demanda deberá incluir el efecto de dichos recursos, es decir, se deberá reportar los valores netos que se obtengan una vez descontada la proyección de excedentes de autogeneración. | Sugerimos establecer claramente cual pronóstico ajustará el CND, es decir, a cuál comercializador. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.7 Información de demanda | 3. Demanda total doméstica para el despacho. a) La demanda por mercado de comercialización la calcula el CND, que incluye los factores de pérdidas para referir al STN, agregando las proyecciones reportadas por los comercializadores de cada mercado de comercialización considerando la demanda sin oferta de precio y demanda con oferta de precio de UNR. | Se recomienda que conjuntamente el CND con el CNO definan la metodología para realizar la agregación, entendiendo que hoy es el OR el que realiza la agregación y realiza los pronósticos por Mercado de Comercialización. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.7 Información de demanda | 4. Factores de distribución de las barras para el despacho factible. Dicho reporte se debe remitir al CND todos los martes antes de las 8:00 horas, y caso de presentarse modificaciones que afecten la ejecución del despacho factible deberán ser informados antes de las 8:00 horas del día correspondiente. Adicionalmente, con la periodicidad antes indicada, los operadores de red deben suministrar al CND para los períodos de punta la distribución de la demanda en períodos de 15 minutos. 5. Procedimiento para la desagregación de demanda. El CNO deberá definir, mediante acuerdo, el procedimiento para que los operadores de red, los comercializadores o los agentes que representan UNR, realicen la desagregación de las demandas para el modelo eléctrico utilizado por el CND, teniendo en cuenta la información de los factores de distribución en las barras y sus respectivos factores de potencia. | Sugerimos revisar cómo se incluirían a los Usuarios No Regulados-UNR del mercado y su impacto en los factores reportados. Asimismo, reiteramos lo antes recomendado por el Consejo, en el sentido que los llamados a realizar los pronósticos son los Operadores de Red y no los comercializadores. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.7 Información de demanda | Uno de los principales factores de incertidumbre en la planeación de la operación, corresponde a las diferencias en los pronósticos de demanda, por lo que en algunos casos se puede dar la necesidad de encender recursos adicionales que no estaban inicialmente programados. Ante esto, solicitamos definir cuál será el margen de error permitido para las variaciones en los pronósticos de demanda por parte del comercializador/Operadores de Red. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.8 Información de indisponibilidades y mantenimientos | En el literal 6.3.1.2 del documento soporte, Nueva propuesta de liquidación, se presenta como un caso especial el paso de una planta que estaba fuera de mérito, pero despachada, a un estado de planta fuera de mérito y no despachada. Esto se entendería como una situación que deja al sistema en riesgo, por lo que se requiere dar un incentivo para evitar dicha condición. Si bien entendemos y compartimos los riesgos a los que podría estar expuesto el SIN, la propuesta normativa no contempla opciones en las que se pueda demostrar que un agente cambia su postura y declaración en una de las sesiones del MDI, debido a fallas de sus componentes mecánicos o eléctricos durante el día de operación, o por indisponibilidades de un tercero. | Sugerimos estudiar la posibilidad de establecer opciones donde las plantas generadoras puedan demostrar la causa de su indisponibilidad durante el día de operación. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.9 Tratamiento de unidades de generación térmicas como plantas | Sugerimos estudiar si para todos los casos se deben considerar a las unidades térmicas como plantas de generación. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.3.11 Recursos en etapa de pruebas y pruebas de disponibilidad | Sugerimos estudiar la posibilidad de permitir pruebas de emergencia, permitiendo ello mayor flexibilidad a los recursos de generación. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.5 MECANISMO DE MITIGACIÓN DE PODER DE MERCADO | La propuesta de mitigación de ofertas tiene aspectos que pueden favorecer la oferta eficiente de los recursos, no obstante, sugerimos estudiar si el precio de referencia que se toma para mitigar la oferta, es el adecuado. Adicionalmente, recomendamos incorporar los siguientes elementos en la definición de la referencia: i.El impacto en los embalses de baja regulación. ii. Impacto para las plantas filo de agua en la disponibilidad.iii. Costos de los combustibles líquidos bajo situaciones de escasez y periodos de hidrología crítica. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.5 MECANISMO DE MITIGACIÓN DE PODER DE MERCADO | Sugerimos definir claramente el procedimiento para conformar las áreas eléctricas con restricciones. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDA: 4.10 SITUACIONES ESPECIALES | En el literal 6.3.1.2 del documento soporte, Nueva propuesta de liquidación, se presenta como un caso especial el paso de una planta que estaba fuera de mérito, pero despachada, a un estado de planta fuera de mérito y no despachada. Esto se entendería como una situación que deja al sistema en riesgo, por lo que se requiere dar un incentivo para evitar dicha condición (precio de escasez). | Sugerimos revisar la pertinencia, que la penalidad para estos casos sea el precio de escasez, lo anterior cuando es posible cubrir la energía/potencia que requiere el SIN con otros recursos en tiempo real. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDI: 5.3 PERÍODOS DE LAS SESIONES DE MID | La cantidad de sesiones y periodos que considera el proyecto normativo deben ser diseñados para permitir que los recursos de generación actuales y futuros tengan la posibilidad de gestionar sus riesgos de disponibilidad del energético primario. | Vemos que, una mayor cantidad de sesiones del MID, puede ayudar a que la oferta de generación tenga más opciones de declarar su disponibilidad con mayor precisión. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDI: 5.3 PERÍODOS DE LAS SESIONES DE MID | Se propone que adicional al mercado del día anterior y las sesiones del MID sugeridas por el proyecto normativo, se establezcan más sesiones intradiarias. Lo anterior con el objetivo de obtener un mercado flexible, especialmente cuando se tiene un alta penetración de generación con recursos intermitentes en el SIN. | La alternativa seleccionada en la modernización del mercado, consiste en un mercado uninodal con múltiples liquidaciones, sin embargo la Comisión establece que este tipo de mercados son complejos en la administración y, por lo tanto, propone un mercado con 3 sesiones intradiarias en el día organizadas: primera sesión (conocimiento de la nominación de gas natural), segunda sesión (producto ofertado por las solares) y tercera sesión (período de mayor demanda). Al respecto, no solamente son necesarios modificaciones y adaptación desde la parte de administración de los mercados, sino en la operación del mismo por parte de los diferentes grupos de interés, como los agentes del mercado así como las entidades de operación, regulación, supervisión, entre otras. Por lo tanto, las inversiones que se realizarán para esto deberá corresponder a capturar los beneficios que se puedan lograr en la flexibilidad, tanto para la demanda como para los agentes de generación, por lo tanto es recomendable que se establezcan más sesiones intradiarios con el objetivo que el costo/beneficio de implementar este tipo de mercado no se evidencia únicamente de manera marginal. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | MDI: 5.3 PERÍODOS DE LAS SESIONES DE MID | Según lo planteado, la propuesta de la primera sesión MID1, se viabiliza, por el acercamiento al programa de nominación de los recursos térmicos. Sin embargo, consideramos que esta información no está encaminada a lograr una verdadera coordinación de los mercados de gas y electricidad, debido a que no está alineada con la realidad y los lineamientos regulatorios vigentes para la operación del sector de gas natural. Asimismo, no se ha estudiado aún por parte de la Comisión los impactos de la propuesta normativa sin actualizar el marco normativo y operativo vigente en el SNT (gas). | Sugerimos a la comisión, establecer un esquema de coordinación de las reglas aplicables a los ciclos y cantidad de nominaciones y renominaciones de manera que se compatibilice la propuesta en los tiempos de realización de las diferentes sesiones, contemplando la realidad actual del SNT, y la esperada a futuro. Recomendamos ajustar y coordinar el mercado de gas natural con las sesiones intradiarias del despacho co-optimizado. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.1 OBJETIVO Y ALCANCE | SSCC: 6.1 OBJETIVO Y ALCANCE | Sugerimos armonizar esta sección, adicionando el almacenamiento y los esquemas de respuesta de demanda, como servicio complementario. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.2 REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA | La resolución mínima de 10 muestras por segundo, exigida para la supervisión del servicio de RPF no representa ninguna mejora en la calidad de la información comparada con la información suministrada actualmente para tal fin (casi en todos los casos se hace con una muestra por segundo y en el peor de los casos una muestra cada 4 segundos). Se debe tener en cuenta que el tiempo de actuación es de 10 segundos con un sostenimiento de 30 segundos, lo que se puede verificar exitosamente con la resolución exigida actualmente. Como referencia, de las lecciones aprendidas en la aplicación de acuerdos de Modelos (Acuerdo CNO 1643), se ha identificado que con una resolución de una muestra por segundo es más que suficiente para verificar el desempeño de los modelos y comparar la respuesta deseada con la respuesta real de las unidades. | Sugerimos mantener la resolución actual, o en su defecto aumentar el muestreo hasta obtener como máximo una resolución de una muestra por segundo. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.2 REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA | El servicio de Regulación Primaria de Frecuencia-RPF debe ser obligatorio, independientemente si es generador o auto generador. De todas maneras, sugerimos estudiar si este servicio debería plantearse a partir de los 5 MW, esto teniendo en cuenta que la RPF obedece al control de una variable sistémica y no local. | Se propone estudiar si la obligatoriedad para prestar el servicio de RPF, es para las plantas a partir de los 5 MW, garantizando claro está que este deba ser prestado independientemente si es generador o auto generador. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.2 REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA | El desvío de la regulación primaria calculado en el numeral 6.2.3, emplea en su formulación una variable referente a la regulación secundaria. | Sugerimos revisar. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.3 REGULACIÓN SECUNDARIA DE FRECUENCIA | En la sección 6.3.2 sugerimos revisar las reglas para determinar la Holgura del SIN, hacia arriba y hacia abajo. La propuesta normativa relaja los criterios para cuantificarla, lo cual no es consecuente con la masificación esperada de los recursos de generación basados en inversores en el SIN. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.5 ARRANQUE AUTÓNOMO (AU) | SSCC: 6.5 ARRANQUE AUTÓNOMO (AU) | En la sección 6.5.6 sugerimos reglamentar pruebas de Arranque Autónomo-AU. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.5 ARRANQUE AUTÓNOMO (AU) | Respecto a la participación en el "arranque autónomo", por favor aclarar la clasificación de existentes y recursos de generación nuevos. Para los existentes, si implementan un plan de mejora para participar en este mecanismo, ¿dentro de qué categoría participarían?. | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.5 ARRANQUE AUTÓNOMO (AU) | Respecto a este inciso, cuando una planta térmica no opera en mucho tiempo, en el proceso de arranque se pueden presentar imprevistos que conlleven a no cumplir las pruebas. | Es recomendable que se ajuste la propuesta direccionando a que en caso de que la planta falle en ese programa de prueba anual, tenga un plazo para volver a presentar y realizar la prueba de arranque autónomo. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.6 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | Identificación de nuevos servicios complementarios: Sería importante que en la identificación y análisis de nuevos servicios, se consideren los diferentes agentes. Entendiendo que muchas de las plantas de generación/autogeneración mayores/iguales a 5MW se encuentra conectadas directamente a los sistemas de distribución, en donde el OR es el encargado de la operación y de garantizar la atención de su demanda. | Incluir al CNO en esta actividad de identificación de servicios complementarios. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | SSCC: 6.6 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | En el numeral 5.2 del artículo 5 de la Resolución CREG 143 de 2021, se menciona que se deben restablecer las reservas de potencia activa y reactiva en la operación de tiempo real, sin embargo, la reserva de reactiva, en los anexos de servicios complementarios no se incluyen dentro de la co-optimización del problema del despacho factible. | Sugerimos revisar. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | M Balance: 7.2.4 Clasificación de desviaciones | M Balance: 7.2.4 Clasificación de desviaciones | Para la sección 7.2.4, sugerimos estudiar la posibilidad de permitir desviaciones para la demanda, definiendo claro esto los mecanismos e incentivos para que estas sean mínimas. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | M Balance: 7.2.4 Clasificación de desviaciones | Se realiza la clasificación de las desviaciones de los agentes en desviaciones autorizadas y desviaciones no autorizadas; la primera es autorizada por el CND, mientras que la segunda cuando un recurso de generación o la demanda tiene una operación real diferente a la cantidad vinculante programada en el despacho de precio. | Entendemos que el mecanismo de balance permite conciliar las discrepancias que se presentan entre la operación real y lo programado, encontrando las diferencias que tienen los recursos de generación o la demanda frente a su despacho programado o despacho vinculante del día anterior. Sin embargo, se evidencia que cualquier desviación que se presente respecto a sus compromisos vinculantes se considerarán desviaciones. Entendemos que la Comisión encamina la propuesta con el objetivo de disminuir las desviaciones en el sistema, además de que el responsable por las desviaciones sea quien compense las mismas y no la demanda total como en la actualidad de realiza. Sin embargo, es importante considerar que en la propuesta los compromisos vinculantes se establecen con base en el pronostico presentando tanto por los generadores como comercializadores. De acuerdo con la literatura y estado del arte, un pronóstico siempre tiene un grado de desviación, debido a que es incierta la operación en tiempo real y que este comportamiento se verá reflejado, en que tanto los generadores como comercializadores tendrán desviaciones. Por lo tanto, recomendamos a la Comisión establecer un esquema o una banda en donde las desviaciones se permitan y sean asumidas por toda la demanda, ya que no es gestionable en su totalidad por los agentes responsables. No es claro como se articula la operación de la red con el tema de las desviaciones. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | M Balance: 7.2.4 Clasificación de desviaciones | En la propuesta no es clara la forma en la que se abordan las desviaciones al programa de generación (+/- 5%). | Sugerimos estudiar si se debe conservar la inclusión de la franja de tolerancia de desviación horaria de la generación permitida en la regulación vigente (artículo 3 de la resolución CREG 044 de 2020), ello por las condiciones técnicas de los recursos de generación y sistemas de medición asociados. | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | M Balance: 7.2.4 Clasificación de desviaciones | La liquidación del mecanismo de balance, no permite margen de tolerancia, o desviación para la generación de los recursos. Para el caso de recursos térmicos, existen condiciones que derivan en el requerimiento de un porcentaje mínimo de generación, para el aseguramiento de una operación confiable. |  | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | ANEXO 2. DESPACHO DE PRECIO – FUNCIÓN OBJETIVO Y RESTRICCIONES | Con la entrada en vigencia de la Resolución CREG 101 028 de 2022, ¿Cómo será la sinergia entre las modificaciones auspiciadas por la Resolución CREG 101 028 de 2022 y las propuestas planteadas en la modernización del MEM? | NA | NA
Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | ANEXO 4. COSTOS GENERACIÓN DE SEGURIDAD Y RECONCILIACIÓN NEGATIVA | El numeral 4.3.3. Declaración de disponibilidad igual a cero del documento soporte, establece: Cuando un generador declare para el despacho horario una disponibilidad para sus recursos de generación igual a cero (0) y el recurso sea requerido por el CND para cubrir una generación de seguridad, se considera que la planta y/o unidad de generación se encuentra indisponible. Si las autoridades competentes determinan que su indisponibilidad no es justificada, el agente será responsable por los perjuicios derivados del racionamiento causado, sin perjuicio de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda tomar posesión de la empresa, de conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 142 de 1994. | Sugerimos precisar el criterio por el cual se determinará si la indisponibilidad no se encuentra justificada. | NA

## Capítulo 2
Item | 2.1 CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL MEM |  |  | 2.2 REQUISITOS DE MEDICIÓN Y COMUNICACIONES
| Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación
1 | CNO | Sugerimos establecer como la propuesta de la modernización del MEM, establecida en la Resolución CREG 143 de 2021, se articula con lo estipulado en la Resolución CREG 080 de 2019, que trata sobre el comportamiento de los agentes del mercado. | NA | CNO | En la sección 2.2 El literal 2.2 se señala la exigencia de “un sistema de medición de variables climáticas cuando le sea requerido por regulación”. Al respecto, es importante tener en cuenta que la propuesta del código de medida para variables hidrométricas no ha avanzado en la agenda regulatoria, y es necesario establecer plazos para su implementación, si esta llegara a darse. | NA

## Capítulo 4
Item | MDA: 4.3 REPORTE DE INFORMACIÓN DEL MDA |  |  | MDA: 4.3.6 Costos de arranque y parada |  |  | MDA: 4.3.7 Información de demanda |  |  | MDA: 4.3.8 Información de indisponibilidades y mantenimientos |  |  | MDA: 4.3.9 Tratamiento de unidades de generación térmicas como plantas |  |  | MDA: 4.3.11 Recursos en etapa de pruebas y pruebas de disponibilidad |  |  | MDA: 4.5 MECANISMO DE MITIGACIÓN DE PODER DE MERCADO |  |  | MDA: 4.10 SITUACIONES ESPECIALES
| Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación
1 | CNO | Sección 4.3.2. Sugerimos considerar que la definición para la construcción de la oferta de precios de los recursos con capacidad de almacenamiento, contemple la percepción de riesgo sobre la operación del Sistema , toda vez que la disponibilidad del recurso hidroeléctrico, por ejemplo, es de tipo probabilístico. | NA | CNO | Sección 4.3.6. Sugerimos armonizar las reglas de declaración de costos de arranque y parada con la Resolución CREG 101 028 de 2022. | NA | CNO | Sección 4.3.7. Sugerimos armonizar la declaración de información de demanda, con las demás Resoluciones que reglan este procedimiento de reporte. | NA | CNO | En el literal 6.3.1.2 del documento soporte, Nueva propuesta de liquidación, se presenta como un caso especial el paso de una planta que estaba fuera de mérito, pero despachada, a un estado de planta fuera de mérito y no despachada. Esto se entendería como una situación que deja al sistema en riesgo, por lo que se requiere dar un incentivo para evitar dicha condición. Si bien entendemos y compartimos los riesgos a los que podría estar expuesto el SIN, la propuesta normativa no contempla opciones en las que se pueda demostrar que un agente cambia su postura y declaración en una de las sesiones del MDI, debido a fallas de sus componentes mecánicos o eléctricos durante el día de operación, o por indisponibilidades de un tercero. | Sugerimos estudiar la posibilidad de establecer opciones donde las plantas generadoras puedan demostrar la causa de su indisponibilidad durante el día de operación. | CNO | Sugerimos estudiar si para todos los casos se deben considerar a las unidades térmicas como plantas de generación. | NA | CNO | Sugerimos estudiar la posibilidad de permitir pruebas de emergencia, permitiendo ello mayor flexibilidad a los recursos de generación. | NA | CNO | La propuesta de mitigación de ofertas tiene aspectos que pueden favorecer la oferta eficiente de los recursos, no obstante, sugerimos estudiar si el precio de referencia que se toma para mitigar la oferta, es el adecuado. Adicionalmente, recomendamos incorporar los siguientes elementos en la definición de la referencia: i. El impacto en los embalses de baja regulación. ii. Impacto para las plantas filo de agua en la disponibilidad. iii. Costos de los combustibles líquidos bajo situaciones de escasez y periodos de hidrología crítica. | NA | CNO | En el literal 6.3.1.2 del documento soporte, Nueva propuesta de liquidación, se presenta como un caso especial el paso de una planta que estaba fuera de mérito, pero despachada, a un estado de planta fuera de mérito y no despachada. Esto se entendería como una situación que deja al sistema en riesgo, por lo que se requiere dar un incentivo para evitar dicha condición (precio de escasez). | Sugerimos revisar la pertinencia, que la penalidad para estos casos sea el precio de escasez, lo anterior cuando es posible cubrir la energía/potencia que requiere el SIN con otros recursos en tiempo real.
2 | CNO | Sección 4.3.4. Se indica que la oferta debe realizarse para los 24 periodos horarios, no obstante, vemos importante que se precise si es posible declarar disponibilidad 0 para uno o varios periodos. Consideramos que la reserva rodante debería ser considerada dentro de los esquemas de reserva que se contemplan. Entendemos que la regulación terciaria se propone como un recurso exclusivamente para subir carga, no obstante, debe analizarse si se debería habilitar también para bajar carga. | NA |  |  |  | CNO | Información de demanda. Demanda sin oferta de precio: a) La proyección la deberá informar el comercializador con demanda en un Mercado de Comercialización, y para cada uno de los mercados de comercialización en los que tenga demanda. Para cada mercado de comercialización, el comercializador reportará al CND y el Operador de Red asociado. b) La proyección de demanda deberá reportarse para cada una de las 24 horas del día de la operación, día d, especificando la demanda para usuarios regulados y demanda para usuarios no regulados sin curva de oferta. | El proyecto normativo implicaría realizar reportes de múltiples proyecciones en diferentes Mercados de Comercialización, además de generar mayores desagregaciones hasta el niveles de usuarios. En este sentido, es necesario articular el tema comercial con el operativo, dado la finalidad que tiene el pronóstico para la optimización del despacho, y de garantía del balance frecuencia/potencia. Es importante que el comercializador/usuario empiece a tener una participación mas activa en la demanda, conjuntamente a lo que hace el operador de red. Todo lo anterior con el fin de mantener la estabilidad de las predicciones a nivel de mercados de comercialización. | [9 empty] | CNO | Sugerimos definir claramente el procedimiento para conformar las áreas eléctricas con restricciones. | NA
3 | CNO | En la propuesta normativa se menciona que "se propone que los recursos térmicos deberán presentar una oferta escalonada monotónicamente creciente aplicable a todos los períodos horarios, cuya curva podrá corresponder hasta cinco pares de cantidad y precio". Al respecto, lo anterior no corresponde a la realidad operativa de este tipo de plantas, debido a que para un recurso térmico no siempre la curva es monotónicamente creciente. Adicionalmente, no se contempla en el proyecto normativo el detalle requerido para recursos térmicos de ciclo combinado, cuya operación se puede realizar a través de varias configuraciones. | Se recomienda estudiar en mayor detalle si se debe o no definir una curva especifica. Asimismo, se sugiere especificar cómo se llevaría a cabo este procedimiento para los recursos con varias configuraciones. |  |  |  | CNO | d) Los recursos de generación menores a 1 MW deberán remitir al CND antes de las 8:00 horas del día anterior a la operación, el pronóstico de generación horaria para el día d. Además, deberán informar el comercializador del área en donde se encuentran ubicados. El CND publicará el formato para que dichos recursos adelanten la declaración. e) La proyección de demanda del comercializador con recursos de generación menores a 1 MW, la ajustará el CND descontando del pronóstico de demanda remitido por el comercializador de que trata el literal c, el pronóstico de generación de que trata el literal d, entregado por los recursos de generación de la respectiva área de comercialización. f) en el caso de comercializadores con recursos de autogeneración menores o iguales a 1 MW en su área de comercialización, su proyección de demanda deberá incluir el efecto de dichos recursos, es decir, se deberá reportar los valores netos que se obtengan una vez descontada la proyección de excedentes de autogeneración. | Sugerimos establecer claramente cual pronóstico ajustará el CND, es decir, a cuál comercializador.
4 | CNO | La resolución contempla que las plantas con una Capacidad Efectiva Neta-CEN de 5 MW en adelante oferten y declaren disponibilidad. | El tratamiento diferencial de los recursos de generación que se han denominado plantas menores o recursos de generación no despachados centralmente, es un tema prioritario en el marco de la reforma del MEM, pasando de 20 MW a 5 MW. Lo anterior implica que estos recursos posean sistemas de gestión y seguimiento en el control de sus recursos. Entendemos que con la penetración de este grupo de recursos es necesario realizar una revisión de la supervisión; sin embargo, no se evidencia que exista una transición para las plantas que se han construido con las reglas actuales. Sugerimos revisar. |  |  |  | CNO | 3. Demanda total doméstica para el despacho. a) La demanda por mercado de comercialización la calcula el CND, que incluye los factores de pérdidas para referir al STN, agregando las proyecciones reportadas por los comercializadores de cada mercado de comercialización considerando la demanda sin oferta de precio y demanda con oferta de precio de UNR. | Se recomienda que conjuntamente el CND con el CNO definan la metodología para realizar la agregación, entendiendo que hoy es el OR el que realiza la agregación y realiza los pronósticos por Mercado de Comercialización.
5 | [6 empty] | CNO | 4. Factores de distribución de las barras para el despacho factible. Dicho reporte se debe remitir al CND todos los martes antes de las 8:00 horas, y caso de presentarse modificaciones que afecten la ejecución del despacho factible deberán ser informados antes de las 8:00 horas del día correspondiente. Adicionalmente, con la periodicidad antes indicada, los operadores de red deben suministrar al CND para los períodos de punta la distribución de la demanda en períodos de 15 minutos. 5. Procedimiento para la desagregación de demanda. El CNO deberá definir, mediante acuerdo, el procedimiento para que los operadores de red, los comercializadores o los agentes que representan UNR, realicen la desagregación de las demandas para el modelo eléctrico utilizado por el CND, teniendo en cuenta la información de los factores de distribución en las barras y sus respectivos factores de potencia. | Sugerimos revisar cómo se incluirían a los Usuarios No Regulados-UNR del mercado y su impacto en los factores reportados. Asimismo, reiteramos lo antes recomendado por el Consejo, en el sentido que los llamados a realizar los pronósticos son los Operadores de Red y no los comercializadores.
6 | [6 empty] | CNO | Uno de los principales factores de incertidumbre en la planeación de la operación, corresponde a las diferencias en los pronósticos de demanda, por lo que en algunos casos se puede dar la necesidad de encender recursos adicionales que no estaban inicialmente programados. Ante esto, solicitamos definir cuál será el margen de error permitido para las variaciones en los pronósticos de demanda por parte del comercializador/Operadores de Red. | NA

## Capítulo 5
Item | MDI: 5.3 PERÍODOS DE LAS SESIONES DE MID
| Empresa | Comentario | Recomendación
1 | CNO | La cantidad de sesiones y periodos que considera el proyecto normativo deben ser diseñados para permitir que los recursos de generación actuales y futuros tengan la posibilidad de gestionar sus riesgos de disponibilidad del energético primario. | Vemos que, una mayor cantidad de sesiones del MID, puede ayudar a que la oferta de generación tenga más opciones de declarar su disponibilidad con mayor precisión.
2 | CNO | Se propone que adicional al mercado del día anterior y las sesiones del MID sugeridas por el proyecto normativo, se establezcan más sesiones intradiarias. Lo anterior con el objetivo de obtener un mercado flexible, especialmente cuando se tiene un alta penetración de generación con recursos intermitentes en el SIN. | La alternativa seleccionada en la modernización del mercado, consiste en un mercado uninodal con múltiples liquidaciones, sin embargo la Comisión establece que este tipo de mercados son complejos en la administración y, por lo tanto, propone un mercado con 3 sesiones intradiarias en el día organizadas: primera sesión (conocimiento de la nominación de gas natural), segunda sesión (producto ofertado por las solares) y tercera sesión (período de mayor demanda). Al respecto, no solamente son necesarios modificaciones y adaptación desde la parte de administración de los mercados, sino en la operación del mismo por parte de los diferentes grupos de interés, como los agentes del mercado así como las entidades de operación, regulación, supervisión, entre otras. Por lo tanto, las inversiones que se realizarán para esto deberá corresponder a capturar los beneficios que se puedan lograr en la flexibilidad, tanto para la demanda como para los agentes de generación, por lo tanto es recomendable que se establezcan más sesiones intradiarios con el objetivo que el costo/beneficio de implementar este tipo de mercado no se evidencia únicamente de manera marginal.
3 | CNO | Según lo planteado, la propuesta de la primera sesión MID1, se viabiliza, por el acercamiento al programa de nominación de los recursos térmicos. Sin embargo, consideramos que esta información no está encaminada a lograr una verdadera coordinación de los mercados de gas y electricidad, debido a que no está alineada con la realidad y los lineamientos regulatorios vigentes para la operación del sector de gas natural. Asimismo, no se ha estudiado aún por parte de la Comisión los impactos de la propuesta normativa sin actualizar el marco normativo y operativo vigente en el SNT (gas). | Sugerimos a la comisión, establecer un esquema de coordinación de las reglas aplicables a los ciclos y cantidad de nominaciones y renominaciones de manera que se compatibilice la propuesta en los tiempos de realización de las diferentes sesiones, contemplando la realidad actual del SNT, y la esperada a futuro. Recomendamos ajustar y coordinar el mercado de gas natural con las sesiones intradiarias del despacho co-optimizado.

## Capítulo 6
Item | SSCC: 6.1 OBJETIVO Y ALCANCE |  |  | SSCC: 6.2 REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA |  |  | SSCC: 6.3 REGULACIÓN SECUNDARIA DE FRECUENCIA |  |  | SSCC: 6.5 ARRANQUE AUTÓNOMO (AU) |  |  | SSCC: 6.6 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
| Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación
1 | CNO |  | Sugerimos armonizar esta sección, adicionando el almacenamiento y los esquemas de respuesta de demanda, como servicio complementario. | CNO | La resolución mínima de 10 muestras por segundo, exigida para la supervisión del servicio de RPF no representa ninguna mejora en la calidad de la información comparada con la información suministrada actualmente para tal fin (casi en todos los casos se hace con una muestra por segundo y en el peor de los casos una muestra cada 4 segundos). Se debe tener en cuenta que el tiempo de actuación es de 10 segundos con un sostenimiento de 30 segundos, lo que se puede verificar exitosamente con la resolución exigida actualmente. Como referencia, de las lecciones aprendidas en la aplicación de acuerdos de Modelos (Acuerdo CNO 1643), se ha identificado que con una resolución de una muestra por segundo es más que suficiente para verificar el desempeño de los modelos y comparar la respuesta deseada con la respuesta real de las unidades. | Sugerimos mantener la resolución actual, o en su defecto aumentar el muestreo hasta obtener como máximo una resolución de una muestra por segundo. | CNO | En la sección 6.3.2 sugerimos revisar las reglas para determinar la Holgura del SIN, hacia arriba y hacia abajo. La propuesta normativa relaja los criterios para cuantificarla, lo cual no es consecuente con la masificación esperada de los recursos de generación basados en inversores en el SIN. | NA | CNO |  | En la sección 6.5.6 sugerimos reglamentar pruebas de Arranque Autónomo-AU. | CNO | Identificación de nuevos servicios complementarios: Sería importante que en la identificación y análisis de nuevos servicios, se consideren los diferentes agentes. Entendiendo que muchas de las plantas de generación/autogeneración mayores/iguales a 5MW se encuentra conectadas directamente a los sistemas de distribución, en donde el OR es el encargado de la operación y de garantizar la atención de su demanda. | Incluir al CNO en esta actividad de identificación de servicios complementarios.
2 |  |  |  | CNO | El servicio de Regulación Primaria de Frecuencia-RPF debe ser obligatorio, independientemente si es generador o auto generador. De todas maneras, sugerimos estudiar si este servicio debería plantearse a partir de los 5 MW, esto teniendo en cuenta que la RPF obedece al control de una variable sistémica y no local. | Se propone estudiar si la obligatoriedad para prestar el servicio de RPF, es para las plantas a partir de los 5 MW, garantizando claro está que este deba ser prestado independientemente si es generador o auto generador. |  |  |  | CNO | Respecto a la participación en el "arranque autónomo", por favor aclarar la clasificación de existentes y recursos de generación nuevos. Para los existentes, si implementan un plan de mejora para participar en este mecanismo, ¿dentro de qué categoría participarían?. | NA | CNO | En el numeral 5.2 del artículo 5 de la Resolución CREG 143 de 2021, se menciona que se deben restablecer las reservas de potencia activa y reactiva en la operación de tiempo real, sin embargo, la reserva de reactiva, en los anexos de servicios complementarios no se incluyen dentro de la co-optimización del problema del despacho factible. | Sugerimos revisar.
3 |  |  |  | CNO | El desvío de la regulación primaria calculado en el numeral 6.2.3, emplea en su formulación una variable referente a la regulación secundaria. | Sugerimos revisar. |  |  |  | CNO | Respecto a este inciso, cuando una planta térmica no opera en mucho tiempo, en el proceso de arranque se pueden presentar imprevistos que conlleven a no cumplir las pruebas. | Es recomendable que se ajuste la propuesta direccionando a que en caso de que la planta falle en ese programa de prueba anual, tenga un plazo para volver a presentar y realizar la prueba de arranque autónomo.

## Capítulo 7 y Anexos
Item | M Balance: 7.2.4 Clasificación de desviaciones |  |  | ANEXO 2. DESPACHO DE PRECIO – FUNCIÓN OBJETIVO Y RESTRICCIONES |  |  | ANEXO 4. COSTOS GENERACIÓN DE SEGURIDAD Y RECONCILIACIÓN NEGATIVA
| Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación | Empresa | Comentario | Recomendación
1 | CNO |  | Para la sección 7.2.4, sugerimos estudiar la posibilidad de permitir desviaciones para la demanda, definiendo claro esto los mecanismos e incentivos para que estas sean mínimas. | CNO | Con la entrada en vigencia de la Resolución CREG 101 028 de 2022, ¿Cómo será la sinergia entre las modificaciones auspiciadas por la Resolución CREG 101 028 de 2022 y las propuestas planteadas en la modernización del MEM? | NA | CNO | El numeral 4.3.3. Declaración de disponibilidad igual a cero del documento soporte, establece: Cuando un generador declare para el despacho horario una disponibilidad para sus recursos de generación igual a cero (0) y el recurso sea requerido por el CND para cubrir una generación de seguridad, se considera que la planta y/o unidad de generación se encuentra indisponible. Si las autoridades competentes determinan que su indisponibilidad no es justificada, el agente será responsable por los perjuicios derivados del racionamiento causado, sin perjuicio de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda tomar posesión de la empresa, de conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 142 de 1994. | Sugerimos precisar el criterio por el cual se determinará si la indisponibilidad no se encuentra justificada.
2 | CNO | Se realiza la clasificación de las desviaciones de los agentes en desviaciones autorizadas y desviaciones no autorizadas; la primera es autorizada por el CND, mientras que la segunda cuando un recurso de generación o la demanda tiene una operación real diferente a la cantidad vinculante programada en el despacho de precio. | Entendemos que el mecanismo de balance permite conciliar las discrepancias que se presentan entre la operación real y lo programado, encontrando las diferencias que tienen los recursos de generación o la demanda frente a su despacho programado o despacho vinculante del día anterior. Sin embargo, se evidencia que cualquier desviación que se presente respecto a sus compromisos vinculantes se considerarán desviaciones. Entendemos que la Comisión encamina la propuesta con el objetivo de disminuir las desviaciones en el sistema, además de que el responsable por las desviaciones sea quien compense las mismas y no la demanda total como en la actualidad de realiza. Sin embargo, es importante considerar que en la propuesta los compromisos vinculantes se establecen con base en el pronostico presentando tanto por los generadores como comercializadores. De acuerdo con la literatura y estado del arte, un pronóstico siempre tiene un grado de desviación, debido a que es incierta la operación en tiempo real y que este comportamiento se verá reflejado, en que tanto los generadores como comercializadores tendrán desviaciones. Por lo tanto, recomendamos a la Comisión establecer un esquema o una banda en donde las desviaciones se permitan y sean asumidas por toda la demanda, ya que no es gestionable en su totalidad por los agentes responsables. No es claro como se articula la operación de la red con el tema de las desviaciones.
3 | CNO | En la propuesta no es clara la forma en la que se abordan las desviaciones al programa de generación (+/- 5%). | Sugerimos estudiar si se debe conservar la inclusión de la franja de tolerancia de desviación horaria de la generación permitida en la regulación vigente (artículo 3 de la resolución CREG 044 de 2020), ello por las condiciones técnicas de los recursos de generación y sistemas de medición asociados.
4 | CNO | La liquidación del mecanismo de balance, no permite margen de tolerancia, o desviación para la generación de los recursos. Para el caso de recursos térmicos, existen condiciones que derivan en el requerimiento de un porcentaje mínimo de generación, para el aseguramiento de una operación confiable.