## Formato
FORMATO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA, GENERADORES DISTRIBUIDOS Y AUTOGENERADORES A GRAN ESCALA CON POTENCIA MÁXIMA DECLARADA MENOR A 5 MW
1. Tipo de generación:
Tipo:
|  | Generador Distribuido - GD | [6 empty] | Si es AGPE o AGGE, entrega excedentes a la red?
|  | Autogenerador a pequeña escala - AGPE | [6 empty] | Si | No
Autogenerador a gran escala - AGGE
| Fecha prevista de entrada en operación : | [8 empty] | ________________________
Clasificación del proyecto de acuerdo con su capacidad (marcar solo una casilla)
Si entrega excedentes a la red:
GD y AGPE con Capacidad Instalada ≤ 100 kW
GD y AGPE con Capacidad Instalada > 100 kW
AGGE con Potencia máxima declarada < 5 MW
2. Información del cliente: | [12 empty] | 3
| Cliente nuevo | [11 empty] | 4
| No. de cuenta cliente: | [5 empty] | ________________________________________________
(Si no es atendido por el comercializador integrado con el distribuidor, indicar en este campo el Codigo SIC de la Frontera Comercial)
| Nombre del cliente: | [5 empty] | ________________________________________________
| Cédula de Ciudadanía/NIT: | [5 empty] | ________________________________________________
| Dirección del cliente: | [5 empty] | ________________________________________________
| Municipio/Localidad: |  | ________________________________________________ |  |  |  | Teléfono/Celular: |  | ________________________________________________
Email:
|  |  |  | Residencial |  |  | Comercial |  |  | Industrial
Tipo de cliente :
| (si es GD marcar Otro) |  |  | Oficial | [5 empty] | Otro, cual:
5
[7 empty] | Estrato (si aplica): |  |  | _______
| Nombre Comercializador que lo atiende: |  |  |  |  | _______________
3. Información del inmueble:
| Dirección de ubicación del proyecto: |  |  |  |  | ___________________________________________________________
| Vereda (si aplica): |  |  | ___________________________________________________________
| Corregimiento (si aplica): |  |  | ___________________________________________________________
Municipio/Localidad:
Información adicional de ubicación para proyectos no asociados a un inmueble:
Ubicación georreferenciada wgs84 (de googlemaps):
| Numero de poste o código del transformador más cercano: | [6 empty] | _________________________________________________________
(Para nivel de tensión 1)
4. Tipo de tecnología utilizada:
|  | Solar Fotovoltaica-FV |  |  | Biomasa |  |  | Cogeneración |  |  |  | Eólica
|  | Hidráulica |  |  | Gas |  |  | Otro, cual
Si utiliza mas de una tecnología favor marcar todas las casillas correspondientes e indicar aca capacidad en kW por tecnología:
__________________________________________________________________________________________________________________
| Cuenta con almacenamiento de energía: |  |  |  |  | SI | NO | Si marcó SI, indique capacidad en (kW) y (KWh): |  |  | _____ y _____
| Sistema basado en inversores: |  |  |  |  | SI | NO
(incluye fotovoltaico y eólico full converter)
| Sistema basado en máquinas sincrónicas: |  |  |  |  | SI | NO
| Sistema basado en máquinas asincrónicas: |  |  |  |  | SI | NO
| Otro, cual ? |  | _____________________________________________________________________
5. Información de la tecnología de generación de energía (aplica para generación basada en inversores):
Si es solar fotovoltaica-FV
| Potencia por panel (W): |  |  | __________
| # de paneles: |  |  | __________ |  |  | Posee relé de flujo inverso: |  |  |  | Si | No
| Capacidad en DC (kW DC): |  |  |  | _________ |  | Potencia total en AC (kW AC): |  |  |  | ____________
| Voltaje salida del Inversor (V): |  |  |  | _________ |  | Número de fases: |  |  | 1 | ____________
| Voltaje entrada del Inversor (V): |  |  |  | _________ |  | Cuenta con control central de planta (PPC) |  |  |  | Si | No
| Número de inversores: |  |  |  | _________
| Fabricante de los inversores: |  |  |  | _________
| Modelo de los inversores: |  |  |  | _________
| Cumple estándar UL 1741-2010 o superior: |  |  | Si |  |  | SI | NO | Versión (Año):
| Cumple estándar IEC 61727-2004 o superior: |  |  | Si |  |  | SI | NO | Versión (Año):
Nota: Tener en cuenta que los inversores deben cumplir el estándar UL 1741-2010 (o superior), o el estándar IEC 61727-2004 (o superior). Si no se cumple con alguno de estos dos estándares, la solicitud de conexión será rechazada. Para su información, los dos estándares referenciados están alineados con el estándar IEEE 1547 de 2003. Para certificar esta información se deben considerar los plazos establecidos en la Resolución CREG 174 de 2021.
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR sea en el nivel de tensión N2, N3 o N4): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Impedancia de C.C. (%): |  |  | ________________________
[7 empty] | Grupo de conexión: |  |  | ________________________
En caso que sea un AGPE o AGGE y no entregue excedentes (o si los entrega y se encuentran limitados al valor de maxima potencia declarada), indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: i) Relé de potencia inversa; ii) Regulación automática del inversor vs. carga y; iii) Protecciones internas inherentes al inversor):
6. Información de la tecnología de generación de energía NO basada en inversores (excepto aerogeneradores):
| Generador: | [5 empty] | Fabricante del Generador: |  |  | ________________________
[7 empty] | Modelo del generador: |  |  | ________________________
[7 empty] | Voltaje del generador (V): |  |  | ________________________
[7 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Factor de potencia: |  |  | ________________________
[7 empty] | Número de fases: |  |  | ________________________
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR sea en el nivel de tensión N2, N3 o N4): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Impedancia de C.C. (%): |  |  | ________________________
[7 empty] | Grupo de conexión: |  |  | ________________________
En caso que sea un AGPE o AGGE y no entregue excedentes o si los entrega y se encuentran limitados al valor de maxima potencia declarada, indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: Relé de potencia inversa)
| Cumple estándar IEEE 1547-2003 o superior: | [5 empty] | SI | NO | Versión (Año):
Nota: Para certificar esta información se tiene plazo hasta antes de entrar en operación, conforme las reglas del RETIE y del artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021. Se aclara que el cumplimiento de este estandar no es requisito para la aprobación de la solicitud de conexión (Comunicación CREG S-2022-000876 del 11 de marzo de 2022).
7. Información de la tecnología de generación de energía eólica sea o no su interface con la red basada en inversores
| Aerogeneradores | [5 empty] | Fabricante del Aerogenerador: |  |  | ________________________
[7 empty] | Modelo: |  |  | ________________________
[7 empty] | Voltaje AC (V): |  |  | ________________________
[7 empty] | Potencia nominal (kW): |  |  | ________________________
[7 empty] | Numero de aerogeneradores |  |  | ________________________
[7 empty] | Tipo de aerogenerador |  |  | ________________________
(DFIG, Full converter o máquina directamente acoplada)
| Cuenta con control central de planta (PPC) |  |  |  | Si | No
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR sea en el nivel de tensión N2, N3 o N4): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Impedancia de C.C. (%): |  |  | ________________________
[7 empty] | Grupo de conexión: |  |  | ________________________
En caso que sea un AGPE o AGGE y no entregue excedentes o si los entrega y se encuentran limitados al valor de maxima potencia declarada, indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: Relé de potencia inversa)
| Cumple estándar IEEE 1547-2003 o superior: | [5 empty] | SI | NO | Versión (Año):
Nota: Para certificar esta información se tiene plazo hasta antes de entrar en operación, conforme las reglas del RETIE y del artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021. Se aclara que el cumplimiento de este estandar no es requisito para la aprobación de la solicitud de conexión.(Comunicación CREG S-2022-000876 del 11 de marzo de 2022).
8. Datos del punto de conexión:
| Capacidad nominal o instalada del sistema (kW): | [5 empty] | _________________________________________________
| Potencia máxima declarada (kW): | [5 empty] | _________________________________________________
| Nivel de tensión (kV): | [5 empty] | _________________________________________________
Si entrega excedentes o es un cliente nuevo, código de la subestación, transformador o circuito al cual se realizará la conexión:
___________________________________________________________________________________________
9. Protección Anti-isla (Describa las características de la protección a instalar)
| Para sistemas de generación basados en inversores o aerogeneradores la función de protección está en dichos elementos? | [6 empty] | Si |  | No
Si la respuesta anterior es NO, describir brevemente como se garantiza la función de la protección Anti-isla (arreglo de protecciones). Es importante mencionar que este requerimiento es esencial para garantizar la calidad y seguridad de la prestación del servicio de energía eléctrica. En el caso que esta protección no sea instalada la solicitud será rechazada).
10. Documentos que debe aportar el solicitante para la aprobación de la solicitud de la conexión del proyecto:
Documentación de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 174 de 2021 o aquella que la modifique o substituya: i) Diagramas unifilares (usar una norma nacional o internacional), ii) documento con la identificación esquemática de la conexión del sistema de puesta a tierra con su conductor correspondiente y que contenga el esquema de protecciones con sus características, iii) documento con las distancias de seguridad respecto a las redes existentes y el cuadro de cargas de la demanda total. Para los tiempos de entrega asociados a la documentación listada arriba por favor referirse a la Nota 3 al final de este formulario
11. Condiciones que debe tener en cuenta el solicitante para la aprobación de la conexión del proyecto:
Para dispositivos o elementos que no estén cobijados por el RETIE, se requiere el Certificado de conformidad de producto bajo norma internacional o norma reconocida (ejemplo estándares UL 1741 o IEC 61727, como se presenta en el numeral 5 y 6). Para certificar esta información se tiene plazo hasta antes de entrar en operación, conforme las reglas del RETIE y del artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021. (Comunicación CREG S-2022-000876 del 11 de marzo de 2022).
Cumplir con los requerimientos de protecciones definidos por el CNO en su Acuerdo 1522 de 2022 o aquel que lo modifique o sustituya, disponible en el siguiente vínculo: https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1522-por-el-cual-se-aprueban-los-requisitos-de-protecciones-para-la-conexion-de
12. Información del sistema de medición:
El medidor en el punto de conexión debe cumplir con los índices de clase y los transformadores de medida, con la clase de exactitud establecidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya.
| ¿El cliente suministrará el medidor?* | [5 empty] | Si |  | No
| ¿El medidor tiene perfil horario? | [5 empty] | SI |  | No
| ¿El medidor es bidireccional? | [5 empty] | Si |  | No
13. Observaciones (Aclaraciones que desee realizar sobre el proyecto):
Lugar, Fecha:
Firma:
Recibido:
NOTAS:
NOTA 1: Remitir formulario en formato Excel y PDF (firmado) correspondiente del proyecto al correo electrónico XXXX@XXX.co con el siguiente asunto, y cargar la información al aplicativo de la página web del OR (hasta que la ventanilla única de la UPME esté habilitada):
Asunto: FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE GD, AGPE y AGGE CON POTENCIA MAXIMA DECLARADA MENOR A 5 MW
NOTA 2: Para proyectos que se conecten en el Nivel de tensión 1, adjuntar el archivo de la consulta de disponibilidad de punto de conexión de la página web del OR con los datos del punto solicitado
NOTA 3: Las solicitudes que no lleguen con la información indicada conforme la Resolución CREG 174 de 2021 o el formulario incompleto se les aplicaran las reglas de subsanación de que trata el Anexo 5 de la misma Resolución La información que se debe entregar con el formulario de conexión simplificado es la indicada en el Artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021 conforme a la capacidad instalada o nominal, Tipo de recurso (AGPE, AGGE, GD) y lo dispuesto en el Anexo 5 de la misma Resolución en sus literales vi (paso 2) y vii (paso 1). Cuando se trate de un recurso que aplica el ultimo citado literal (vii del Anexo 5), solo se debe entregar el formulario con el registro de información sin ningún otro documento anexo, esto para que le sea suministrada la información para continuar con el estudio de conexión simplificado; y el restante de información se cargara conforme los pasos definidos durante el proceso y únicamente se cargara la que se indique en la citada Resolución. (Comunicación CREG S-2022-000876 del 11 de marzo de 2022).