## Topologia de elementos
Topología de elementos: se debe subir un diagrama de la topología de la planta y en el cuadro se deben discriminar los elementos de esta. Para mayor claridad, puede apoyarse en el Acuerdo CNO 396
En caso de que exista algún elemento gráfico (símbolo) no documentado en el Acuerdo, agréguelo y explíquelo en la tabla.
DIAGRAMA
|  | Nombre elemento | Tipo | Observación

## Información_Hidrométrica
Nota: completar las celdas en fondo gris, Elegir la opción que aplica en las listas desplegables. Si considera que hay algún elemento que no se encuentre en alguna de las listas desplegables inclúyalo (a partir de la fila 51) en la respectiva columna y explíquelo en la columna de observación o comentario.
Completar las celdas en fondo amarillo para cada elemento registrado y variable identificada | [9 empty] | Caudal para otros usos
Nombre del elemento hidráulico | Tipo de elemento | Variable asociada al elemento | Tipo de Medida | Instrumento de medida directa | Método de medida indirecta | Incertidumbre asociada al dato reportado (%) | Nombre del elemento destino de otras descargas dentro de la topología hidráulica (Si aplica) | Observación o comentario | Existencia de otras demandas de caudal por terceros (distintos a los reportados por agentes del sector electrico) justo aguas arriba del elemento | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Note on K2: En caso de conocerlo, indicar el valor del caudal derivado para otros usos.
Note on D3: Medición directa --> Se dispone de intrumentos de medición (reglas, sensores, etc.) para obtener el dato reportado. Medición indirecta -->El dato reportado se deriva de la medición directa de otra variable, distinto de un balance operativo (pj, turbinación a partir de la generación y el factor de conversión; correlaciones; regresiones)
Note on E3: Cuando el tipo de medida es directa
Note on F3: Cuando el tipo de medida es indirecta. Si no encuentra el método de medida indirecta, por favor indicarlo en la columna "observación o comentario" Balance operativo --> La variable se calcula despejando la variable de la ecuación de balance energético o de masas. Otro --> Uso de otro método o combinación de la opciones presentadas (Se requiere detallar en comentarios de la celda) No medido/No reportado --> La variable existe en el elemento, pero actualmente no se mide ni se reporta
Note on G3: La incertidumbre asociada con el dato reportado, en los casos de medición directa, corresponde a la del equipo y las condiciones de medición; sin embargo cuando se trata de medición indirecta la incertidumbre es la combinación de varios tipos de incertidumbre segun el caso. En este campo deberá indicarse la incertidumbre total del dato reportado. Incertidumbre de la medición directa: se refiere a la incertidumbre propia del equipo con el cual se realiza una medición; generalmente es suministrada por el fabricante del equipo y corresponde a la precisión del mismo. Por ejemplo, la incertidumbre de un radar para medir el nivel de la superficie del agua, o de un molinete para medir la velocidad del flujo en un punto. Incertidumbre metodológica: se refiere al error acumulado asociado al método con el cual se cuantifica una variable. Involucra la propagación del error de diferentes mediciones provenientes de instrumentos (con su propia incertidumbre), que son realizadas para obtener el dato final de la medición. Por ejemplo, el error asociado a la interpolación espacial de las mediciones de profundidad realizadas con una ecosonda para construir la batimetría de un embalse o el error asociado a un aforo líquido realizado con molinete, que involucra el cálculo de la velocidad media a partir de mediciones puntuales de velocidad realizadas en diferentes puntos. Incertidumbre del ajuste estadístico: es la incertidumbre asociada a un ajuste estadístico entre un grupo de variables, con base en el cual se cuantifica una de ellas a partir de la medición directa de las otras. También incluye la incertidumbre asociada a la limitación en el rango de magnitudes y el número de datos utilizados para la construcción de los ajustes. Por ejemplo, el ajuste estadístico construido entre el nivel del agua y el caudal que fluye a través de una sección transversal, que es utilizado para cuantificar el caudal líquido a partir de mediciones de nivel del agua. Incertidumbre de la temporalidad de las mediciones: es la incertidumbre asociada a la vigencia de los métodos, ajustes y mediciones que son utilizadas para la cuantificación de alguna variable en la actualidad. Por ejemplo, la vigencia de una curva de ajuste del nivel del agua y el caudal en una sección de aforo o de la batimetría de un embalse.

## Listas (hidden)
Variable | Tipo de Medición | Método de estimación | Tipo de elemento | Existencia de otras demandas de caudal por terceros (distintos a los reportados por agentes del sector electrico) justo aguas arriba del elemento
Nivel | Medición directa | Curva de calibración - Afroro área velocidad | Embalse con central | NO
Volumen útil | Medición indirecta | Curva de calibración - Aforo por ADCP | Embalse Sin Central | SI
Vertimiento | No medido/No estimado/No reportado | Blance Operativo | Central sin embalse
Descarga no turbinada - Acueducto |  | Curva Nivel Volumen | Bocatoma
Descarga no turbinada - Caudal Ambiental |  | Caudalímetro | Arco de Bombeo
Descarga no turbinada - Riego |  | Trazadores | Arco de descarga
Caudal Turbinado |  | Curva FC - Fabricante | Arco de desviación
Caudal desviado |  | Curva FC - Acuerdo
Aportes Naturales |  | Curva caudal - % apertura de compuerta
Aportes Totales |  | Otro
Evaporación
Filtraciones
Precipitación