| COMITÉ DE OPERACIÓN REUNIÓN No. 287 | Bogotá, 20 de diciembre de 2016 |
| --- | --- |

- Informe Secretario Técnico C.N.O.

Se destaca en lo siguiente:

- Se espera aprobar el presupuesto 2017 en una próxima reunión extraordinaria del CNO

- Ya fueron definidos los miembros del CNO para el próximo año

- Se definió el perfil del coordinador técnico del CNO

- Aprobación de recomendación de acuerdos

| Acuerdo | Recomienda Aprobación |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de la capacidad efectiva neta de la planta de generación Guavio | SI X | NO |  |
| Por el cual se aprueba la modificación de las series oficiales de caudales de los ríos Tenche y Concepción del año 2015 y de Cuenca Propia Porce III de los años 2004, 2005 y 2007 | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el factor de conversión de las plantas de generación Paraíso y La Guaca | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en la curva del factor de conversión y el valor del factor de conversión mediano de la planta de generación Guavio | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta de generación Guatapé. Para este último está pendiente el envío por parte del CND del concepto, para incluir el radicado en los considerandos, se aclara que el envío del concepto está dentro de los plazos que establece el acuerdo. | X |  |  |

- Situación eléctrica y energética del SIN

XM llevó a cabo el Informe de la situación Eléctrica y Energética del Sistema Interconectado Nacional, en la cual se desarrollaron los siguientes temas:

- Situación de las variables energéticas

- Panorama energético

- Mantenimiento de gas

- Indicadores de la Operación