| COMITÉ DE OPERACIÓN REUNIÓN No. 288 | Bogotá, 26 de enero de 2017 |
| --- | --- |

- Informe hidroclimático y ambiental del IDEAM (SH)

XM presentó un resumen del seguimiento actual a las variables climáticas. Este informe se basó en el presentado por el IDEAM al Subcomité Hidrológico anterior, complementado con los boletines e informes procedentes de agencias climáticas internacionales.

El IDEAM señala que en la actualidad no se presenta un acople termodinámico entre el océano y la atmósfera, lo cual ha favorecido el debilitamiento progresivo de las condiciones de enfriamiento en las últimas semanas. Si bien existe un calentamiento de las aguas bajo el Pacífico occidental, aún es temprano para considerar la evolución hacia una condición extrema del ENSO. Por lo tanto, se continuará haciendo el seguimiento al comportamiento de todas las variables relevantes.

De acuerdo con la NOAA (CPC, NCEP y NWS) y el IRI, se espera que hacia febrero se alcancen condiciones de neutralidad. Sin embargo, es posible que durante los próximos meses persistan los impactos atmosféricos de La Niña.

- Informe Secretario Técnico C.N.O.

Se realizaron las siguientes presentaciones por parte del Secretario y Asesora Jurídica del CNO:

1. Presentación inducción CNO 2017

2. Balance gestión CNO 2016

3. Informe de reunión CNO 507

- Elección del presidente

Se solicitó a las empresas evaluar las siguientes opciones:

1. Qué empresa se postula

2. Alguna empresa postula a otra

3. Recomendar la reelección de EPM. Se decidió la reelección de EPM como presidente del CO para 2017.

- Recomendación aprobación de acuerdos

| Acuerdo | Recomienda Aprobación |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Por el cual se aprueba el cambio de parámetros correspondiente a los modelos de control y generador de las unidades de Playas y Guatapé 5, 7 y 8. | SI X | NO |  |
| Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de la unidad 3 de la central de generación Termozipa y se fija una periodicidad de 4 años para la realización de las mismas | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la modificación Mínimo Técnico Amoyá La Esperanza | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la modificación Velocidad Toma de Carga y Descarga MIEL | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la modificación Heat Rate TermoZipa2 | X |  |  |
| Por el cual se aprueba la modificación Capacidad Efectiva Neta Cucuana |  |  |  |
| Por el cual se aprueba la modificación de los volúmenes característicos del embalse El Peñol – Guatapé |  |  |  |
| Por el cual se aprueba la actualización de la curva de cargabilidad de la planta Porce III |  |  |  |
| Por el cual se aprueba la modificación del Acuerdo 841 pruebas de reactiva |  |  |  |
| Por el cual se aprueba la modificación de los mecanismos para la ejecución de programas de limitación de suministro |  |  |  |

Se solicita al SCONT revisar la aplicación y reporte del parámetro de velocidad de toma de carga de las plantas del SIN.

No se aprobó el Acuerdo de Parámetros de AGC, hasta tanto sea revisado y aprobado nuevamente en el SCONT.

- Plan operativo subcomités

Se acordó llevar a cabo la revisión de los planes de los Subcomités en reunión adicional, definida para la próxima semana a través de GotoMeeting.

En particular, para esta reunión se plantea revisar y aprobar el plan que debe llevar a cabo el Comité de Operación.

En general, el CO debe al menos llevar a cabo los siguientes temas:

1. Acordar aspectos técnicos

2. Ejecutar el reglamento de operación

3. Seguimiento regulatorio

4. Modificaciones al reglamento de operación

- Análisis de los eventos que afectaron la frecuencia en el SIN en el mes de septiembre.

EMGESA realizó la presentación de los eventos y acciones llevadas a cabo en las plantas Guavio y Quimbo

1.EVENTO DEL 4 DE AGOSTO - CENTRAL QUIMBO

2.EVENTO DEL 17 DE AGOSTO - CENTRAL GUAVIO

3.EVENTO DEL 21 DE AGOSTO - CENTRAL GUAVIO

Se anexa presentación con todo el detalle de los eventos y acciones llevadas a cabo por EMGESA

De igual forma, Chivor realizó la presentación del evento del 20 de septiembre de 2016 y las acciones llevadas a cabo por Chivor, ante la salida forzada de las Unidades 1, 2, 3, 4 de la planta y la apertura de los interruptores del Seccionador de barras S-200 y del circuito Jagüey.

- Definición de indicadores

Se realizó la presentación anexa, en la cual se plantea la propuesta de Indicadores de la Operación para 2017. Incluye las modificaciones y recomendaciones realizadas en los Comités y Subcomités del CNO.

El Comité insistió en la pertinencia de mantener indicadores y metas que sean retadoras y que permitan dar señales y necesidades de gestión para una operación confiable, segura y económica del SIN.

Chivor solicitó revisar la pertinencia de incluir nuevos indicadores que permitan identificar el efecto y costo de la confiabilidad del SIN frente a la situación y condición de la red actuales.

- Situación eléctrica y energética del SIN

Se presentaron los siguientes temas:

Situación Eléctrica del SIN- Informe de Planeamiento Operativo de Mediano Plazo, cuarto trimestre de 2016

Situación de las variables energéticas

Panorama energético

Indicadores de la Operación

Seguimiento acuerdos CNO 646, 696 y 787

Se presentó el seguimiento a los indicadores de Flexibilidad y Seguridad del SIN, se solicitó a XM presentar trimestralmente el seguimiento cronológico del comportamiento de estos indicadores.