| COMITÉ DE TRANSMISIÓN REUNIÓN No. 181 | Bogotá, 24 de julio de 2019 |
| --- | --- |

- Seguimiento a la planeación de jornadas técnicas.

INTERCOLOMBIA presenta avances muy positivos como por ejemplo cifras de patrocinio por 93 Millones, se estima una asistencia de 150 personas con aproximadamente 37 ponencias. Está programado para los días 22 y 23 de agosto.

- Propuesta documento maniobras.

XM presenta avance sobre la posibilidad de realizar maniobras en el STN con instrucciones tempranas. Se explica que no hay inconveniente por parte de XM y debemos analizar el listado de activos, su afectación a la seguridad y agentes involucrados.

Se propone analizar el detalle del tema, TRANSELCA, ITCO, GEB, EPM y EPSA desean participar. XM cita.

Se acuerda concretar y volver operativa la propuesta.

XM se encargará de coordinar la reunión con TRANSELCA, ITCO, GEB, EPM y EPSA para la segunda semana de agosto.

- Seguimiento Acuerdo C.N.O. 646

XM presentó el estado de los nuevos proyectos en el STN y STR, así como los proyectos de generación. Se destaca que no cumplieron con los plazos el proyecto La Loma 500 kV en el STN y el tercer transformador de Valledupar en el STR.

- Informe XM.

XM presenta el informe de indicadores de la operación con indicadores de frecuencia y tensión, así como demanda no atendida programada y no programada, desviación de demanda y estado de interconexiones. También se presenta un balance de las principales energéticas como variables hídricas y evolución de embalses. Por último, se presenta el informe de supervisión con los agentes que no están cumpliendo con el acuerdo 1041 con el indicador de supervisión en sus activos.

- Tratamientos a la disponibilidad de barras.

ITCO explica la situación que se presenta en la operación cuando se debe intervenir una diferencial de barra. Hoy no existe un procedimiento que defina como proceder desde que se solicita hasta que se aprueba. ITCO se encargará de enviar un caso para iniciar el análisis.

- Varios.

TRANSELCA indica que recibió una carta de XM sobre un posible encargo temporal para la operación. Propone que para la próxima reunión XM exponga la situación y el contexto para aclarar responsabilidades, entrenamiento, comunicaciones, entre otros temas.

Electricaribe explica el proceso y flujo de coordinación de consignaciones.

ITCO presenta el avance de la estandarización de consignaciones y propone continuar con el tema en reunión virtual el 02 de agosto.