| COMITÉ DE TRANSMISIÓN REUNIÓN No.195 | Bogotá, 27 de mayo de 2020 |
| --- | --- |

- Seguimiento y experiencias COVID 19.

Se presenta por parte de las empresas las últimas medidas implementadas para mitigar el riesgo de contagio de los operadores y el riego de afectación a la prestación del servicio.

Se menciona por parte del GEB, Transelca y Celsia que han estado estudiando y preparando todo para estar listos para una posible concentración de sus operadores en caso de requerirse.

GEB informa que está revisando la posibilidad de tener operación respaldada entre la empresa en Colombia y en Guatemala, ya se realizaron las adecuaciones tecnológicas y está pendiente en entrenamiento de los operadores de cada país en el sistema del país que respaldaría.

- Análisis documento de trabajo maniobras.

Se presenta por parte de ITCO propuesta de acuerdo modificado 977, incluyendo maniobras preautorizadas y reporte de tiempos de maniobra vía Scada.

Se citará Comité de transmisión extraordinario el 18 o 19 de junio para revisar borrador de acuerdo, el cual sería presentado en el comité de distribución del 23 de junio.

Se publica la propuesta de acuerdo en la documentación de la reunión.

- Experiencia cambio de barras GEB y dificultades presentadas con agentes que comparte activos.

El GEB manifiesta que en las subestaciones donde comparte activos con otros agentes, y dada su zona de operación en su mayoría con Emgesa y Codensa se han presentado retrasos en maniobras por falla en los equipos o por falta de personal del otro agente, lo que retrasa el tiempo de las maniobras.

El GEB realizara acercamiento con CODENSA y EMGESA para buscar una mejor coordinación en las subestaciones compartidas.

Dado que el GEB plantea un riesgo por tener la diferencial indisponible durante el tiempo de la maniobra de cambio de barras, se plantea que este se debe valor frente al riesgo de tener sobrecarga del acople más la indisponibilidad de la diferencial por periodos de tiempo  que se presenta cuando el cambio se hace bahía por bahía, se acuerda llevar el tema al subcomité de protecciones y traer a la próxima reunión recomendaciones del subcomité de protecciones y revisión de eventos por estas dos causas.

- INFORME XM.

Se presenta por parte de XM el informe de la evolución de las principales variables energéticas del SIN y los indicadores de la operación para el mes de abril, incluyendo el indicador acordado para seguimiento de la DNA programada sin considerar trabajos de expansión.

- Se realiza seguimiento al plan operativo del comité y se acuerda programar para la reunión de junio los siguientes puntos:

  - Propuesta de ajuste indicadores Acuerdo 963.

  - Presentación metodología criterios de confiabilidad.

  - Experiencias control de tensión la loma.

- Se informa por parte del secretario técnico la publicación de prepliegos de los SEAB por parte de la UPME y el plazo de 1 mes para comentarios, se acuerda subir a esta reunión el borrador de carta de comentarios del CNO hacer los comentarios antes del 8 de junio

- Se da plazo hasta el miércoles 2 de junio para revisar las actas del comité de los meses de enero a abril, de no tenerse comentarios se darán por aprobadas.