## Slide 1
Presentación actas y acuerdos Reunión CNO 692 2 de febrero de 2023

## Slide 2
Actas

## Slide 3
Actas pendientes
    ACTA 686: Publicada para comentarios el 4 de enero de 2023. Comentarios de ENEL, XM e ISAGEN.
    ACTA 691: Publicada para comentarios el 31 de enero de 2023. Comentarios de Proelectrica, Isagen

## Slide 4
Acuerdos

## Slide 5
Por el cual se modifica el parámetro de velocidad de toma de carga y descarga de las unidades 1 y 2 de la central de generación Amoyá la Esperanza
Cumplimiento: Acuerdo 1573 de 2021 y 1585 de 2022
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 6
Por el cual se modifica el parámetro de velocidad de toma de carga y descarga de la unidad 1 de la central de generación Cartagena
Cumplimiento: Acuerdo 1573 de 2021 y 1585 de 2022
Concepto: Subcomité de Controles
Recomendación: Comité de Operación

## Slide 7
Por el cual se aprueba el Esquema de Deslastre Automático de Carga EDAC por baja frecuencia para el año 2023
Cumplimiento: Resolución CREG 061 de 1996 y Acuerdo 1059 de 2018
Concepto: Subcomité de Análisis y Planeamiento Eléctrico
Recomendación: Comité de Operación y Comité de Distribución

## Slide 8
Por el cual se establece la integración del Comité de Distribución para el año 2023
Cumplimiento: Acuerdo 1635 de 2022
Recomendación: Comité de Distribución

## Slide 9
Por el cual se establece la integración del Comité de Transmisión para el año 2023
Cumplimiento: Acuerdo 1635 de 2022
Recomendación: Comité de Transmisión

## Slide 10
Por el cual se integra la lista de verificadores de la aplicación de la regulación de la calidad del servicio en los Sistemas de Distribución Local
Cumplimiento: Resolución CREG 010 032 de 2022
Recomendación: Comité de Distribución

## Slide 11
Por el cual se establecen los indicadores de seguimiento de la operación del Sistema Interconectado Nacional –SIN- y los máximos valores para estos durante el año 2023
Recomendación: Comité de Operación, Comité de Distribución, Comité de Supervisión
Ver presentación XM

## Slide 12
Gracias