## Slide 2
Acuerdos Reunión CNO 566
16 de agosto de 2019

## Slide 3
Antecedente Regulatorio
Resolución CREG 060 de 2019 "Por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al Reglamento de Operación para permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se dictan otras disposiciones."
Fecha de entrada en vigencia el 6 de julio de 2019

## Slide 4
Antecedente Regulatorio
Artículo Resolución CREG 060 de 2019 | Tarea regulatoria | Vencimiento
Artículo 27 | Establecer mediante Acuerdo los parámetros que los generadores eólicos y solares fotovoltaicas conectados al STN y STR, deben cumplir para la entrada en operación comercial de sus plantas | 16 de Agosto de 2019 (30 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Resolución)
Artículo 27 | Establecer mediante Acuerdo el procedimiento de entrada en operación comercial que los generadores eólicos y solares fotovoltaicas conectados al STN y STR, deben cumplir para la entrada en operación comercial de sus plantas | 16 de Agosto de 2019 (30 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Resolución)

## Slide 5
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL
Antecedente CNO
ACUERDO 1209 DE 2019 Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos para el planeamiento operativo del SIN
SUSTITUYÓ EL ACUERDO 601

## Slide 6
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL
En cumplimiento de la Resolución CREG 060 de 2019 se definen los parámetros de las plantas solares y eólicas que se conecten al STN y STR. Sin embargo, se adicionan los parámetros de las plantas solares y eólicas que se conecten al SDL, para hacerlo congruente con el Acuerdo de entrada de plantas de generación al SIN.
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Resolucion CREG 060 de 2019

## Slide 7
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL

## Slide 8
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL

## Slide 9
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL

## Slide 10
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL

## Slide 11
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL

## Slide 12
Acuerdo Por el cual se actualiza el procedimiento para la entrada en operación de plantas de generación al SIN, de Activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR – y de Activos de conexión al STN
Antecedente CNO
ACUERDO 646 DE 2013 Por el cual se modifica el procedimiento guía y los plazos aclaratorios no previstos en la regulación para la entrada en operación de plantas al SIN de Activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN - del Sistema de Transmisión Regional - STR - y de Activos de conexión al STN

## Slide 13
Acuerdo Por el cual se actualiza el procedimiento para la entrada en operación de plantas de generación al SIN, de Activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR – y de Activos de conexión al STN
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Resolucion CREG 060 de 2019

## Slide 14
Acuerdo Por el cual se actualiza el procedimiento para la entrada en operación de plantas de generación al SIN, de Activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR – y de Activos de conexión al STN
4/07/19
Resolución
CREG 060/19
16/08/19
30 días hábiles
Acuerdo CNO
16/02/20
Fecha de Entrada en
Operación Comercial
6 meses para cumplir los requisitos
de la Resolución CREG 060/19
*Entre los requisitos regulatorios exigibles a las plantas solares y eólicas que se conecten al STN y al STR, el artículo 5 de la Resolución 060 dispone que deben entregar al CND los modelos preliminares y sus controles asociados 6 meses antes de su entrada en operación.

## Slide 15
Acuerdo Por el cual se actualiza el procedimiento para la entrada en operación de plantas de generación al SIN, de Activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR – y de Activos de conexión al STN

## Slide 16
Acuerdo Por el cual se actualiza el procedimiento para la entrada en operación de plantas de generación al SIN, de Activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR – y de Activos de conexión al STN

## Slide 17
Acuerdo Por el cual se actualiza el procedimiento para la entrada en operación de plantas de generación al SIN, de Activos del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR – y de Activos de conexión al STN
2. Alcance
Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de generación incluyen autogeneración a gran escala y cogeneradores, ambos con entrega de excedentes. Este procedimiento no aplica para generadores distribuidos.

## Slide 18
Acuerdo Por el cual se establecen los plazos de reporte al Centro Nacional de Despacho CND de la información de los parámetros técnicos de activos del SIN para la realización del Planeamiento Operativo
Recomendación: Comité de Operación
Cumplimiento: Resolucion CREG 025 de 1995 y 060 de 2019
Acuerdo Por el cual se aprueba la definición y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al Sistema de Transmisión Nacional STN, al Sistema de Transmisión Regional STR y al Sistema de Distribución Local SDL

## Slide 19
GRACIAS