## Slide 1: GEB - PEC
Evento subestación Mocoa 230 kV
PLAN DE CONTINGENCIA
2017

## Slide 2: CONTENIDO
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
PLAN DE CONTINGENCIA
SOLUCIONES PROVISIONALES
CRONOGRAMA
SEGUROS
REGULATORIO
CONSTRUCCIÓN MOCOA
0

## Slide 3: DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
1

## Slide 4: DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
1
Qda. Taruca
Qda. Sangoyaco
Río Mocoa
MOJA
ALMO

## Slide 5: DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
1
Río Mocoa
Qda. Taruca
Qda. Sangoyaco
ALMO
MOJA

## Slide 6: DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
1
Qda. Sangoyaco
Qda. Taruca
Qda. Taruca

## Slide 7: PLAN DE CONTIGENCIA
2

## Slide 8: PLAN DE CONTINGENCIA
PEC
Definición de Objetivos
2017
2
Zona suroccidente del SIN
Sistema de Transmisión Regional y de Distribución Local del Putumayo

## Slide 9: PLAN DE CONTINGENCIA
PEC
Definición de Objetivos
2017
2
1. Construcción subestación móvil 115KV / 34,5 kV /13,2 kV
2. Reconfiguración Subestación Mocoa 115 kV
0. Reconfiguración a 115 kV Línea Altamira – Mocoa 230 kV

## Slide 10: SOLUCIONES PROVISIONALES
3

## Slide 11: SOLUCIONES PROVISIONALES
3
La subestación Móvil, se instala sobre los vanos de 463 -10 y 463 -11 de línea Altamira Mocoa a 230 kV este circuito se energiza desde Altamira en 115 kV.
CONEXIÓN EN 115kV para S/E Móvil

## Slide 12: SOLUCIONES PROVISIONALES
3
ESQUEMA DE RECONFIGURACIÓN SUBESTACION MOCOA (2)
CONEXIÓN CON LT 115 kV a PUERTO CAICEDO
A través de la Línea reconfigurada a Altamira (1) a 115kV, energizar la templa de la barra de transferencia de la colapsada 230kV.
En el pórtico de 230kV (2) se tenderá una templa o habilitar conexionado para integrarla hasta la bahía del ATR. (3)
Se habilitará la templa que esta entre el patio de 230 y 115kV.(4)

## Slide 13: CRONOGRAMA
4

## Slide 14: CRONOGRAMA
4