INFORME DEL SECRETARIO TÉCNICO

REUNIÓN C N O 439

Julio 2 de 2015

### ASPECTOS REGULATORIOS Y ADMINISTRATIVOS:

-  Se continúa con el proceso de selección de la Secretaria del Consejo.

-  Los Ingenieros Javier Gutierrez y Angela Cadena aceptaron formar parte del Comité Asesor de Estrategia, por lo tanto se somete a aprobación del Consejo los nombres de estos dos candidatos para conformar el Comité Asesor de Estrategia que estaría integrado por un representante de EBSA, XM, EPSA, INTERCOLOMBIA, ANGELA CADENA, JAVIER GUTIERREZ y la PRESIDENTE del CNO.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 67 del Reglamento Interno: “Los integrantes externos y los miembros del CNO que representen la actividad de generación, transmisión y distribución participarán en el Comité Asesor de Estrategia por un periodo de (1) un año”, para el desarrollo de las siguientes funciones: Asesorar al CNO en la elaboración, seguimiento, revisión y cambios de su Plan Estratégico y las demás que le asigne el CNO en el ámbito de su competencia

- ASPECTOS TÉCNICOS:

- Con respecto al plan de acción de la subárea Atlántico se presentó al Viceministro de Energía por parte del Grupo XM-CNO-UPME el Plan de Acción con responsables y fechas estimadas de terminación de la actividad. Se presentan las actividades en las cuales el CNO tiene participación directa, para lo cual se solicita que el Subcomité de Análisis y Planeación Eléctrica se reúna de manera extraordinaria para iniciar el análisis de estas acciones.

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

Se recomendó proponer la extensión del grupo para el análisis de la subarea  Nordeste.

- La CREG publicó el 1 de julio de 2015 en horas de la mañana en su página WEB, la Resolución 88 de 2015 del 5 de junio “Por la cual se modifica el artículo 54 y el anexo 3 de la Resolución CREG 089 de 2013, y se dictan otras disposiciones sobre desbalances en el sistema nacional de transporte de gas natural”, la cual aún no se ha publicado en el Diario Oficial, razón por la que fue retirada de la página WEB de la Comisión en horas de la tarde. No obstante lo anterior, en el parágrafo 8 del artículo 54 de la Resolución CREG 89 de 2013 modificado por el artículo 3 de la Resolución CREG 88 de 2015 prevé un plazo hasta el 30 de septiembre para que el CNO eléctrico y el CNO de gas presenten a la Comisión un protocolo de coordinación de los sectores de energía eléctrica y de gas natural orientados a optimizar el despacho y redespacho de las plantas termoeléctricas a gas conforme a las condiciones del sistema de gas natural.

- Se publica en documentos de la reunión 439 la propuesta de comunicación para Kuspyde SAS que recomienda el Subcomité de Controles y el Comité de Operación.

- Se publica en el espacio de la reunión 439 la propuesta de comunicación a la CREG sobre pruebas por unidad de generación elaborada por el Subcomité de Plantas y recomendada de manera urgente por el Comité de Operación al Consejo.

3. COMPROMISOS:

| Compromisos Reunión 438 | Responsables/Participantes | Seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Señal al regulador sobre incremento en pérdidas por conexiones generación en ORs. | Secretario Técnico | Presentaciones de ORs en Comité de Distribución |
| Reunión Taller XM-CNO-UPME-MINMINAS. | CNO-XM | Reunión 26 de junio Cartagena. |

4. CORRESPONDENCIA ENVIADA:

  - A CREG: Comentarios circulares CREG 52 y 53.

  - A CELSIA: Respuesta a derecho de petición del 22 de mayo de 2015.

  - A ELECTRICARIBE: Asignación  aleatoria de hasta 3 auditores para información  de  calidad de SDLs.

  - A MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA: Situación área Atlántico y otras.

  - A XM: Reenvío comunicación CEDENAR “Descoordinación de protecciones, estado de acciones y recomendaciones de análisis de eventos en el STR”.

5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

  - De SSPD: Copia de comunicación enviada a ELECTRICARIBE requerimiento de información por instrucciones de racionamiento CND.

  - De  MINMINAS: Respuesta comunicación Situación área Oriental y Atlántico.

  - Copia de comunicación de MINMINAS a UPME: Situación área Oriental y Atlántico.

  - De EMGESA: Resultados realización pruebas de consumo térmico específico Central TERMOZIPA.

  - Copia de ISAGEN a XM: Respuesta a comentarios de los informes 2 y 3 de pruebas de reactiva de unidades de San Carlos.

  - De ISAGEN: Solicitud de ampliación del plazo para repetición de pruebas auditadas de Potencia Reactiva de las unidades 2 y 3 de la central San  Carlos.

  - De EMGESA: Solicitud de ampliación del plazo para entrega de modelos, parámetros validados y pruebas de reactiva.