RECOMENDACIONES

- Dada la magnitud de las demandas de combustible para las termoeléctricas cuando se requieren (por ejemplo, el contrato en firme de Termovalle con Exxon-Mobil es de una entrega diaria máxima de 255,100 galones y  toda la demanda en la planta conjunta de Yumbo es de 190,000 gal, es decir 1.3 veces), es conveniente que la reglamentación permita que las termoeléctricas puedan tener contratos con más de un distribuidor mayorista.

- Simplificar, flexibilizar (i.e. agilizar) el SICOM, p.e:

  - Mejorar en los tiempos de trámites para desbloqueo de usuarios (sea por póliza u otras causas). Hoy es muy extenso (3 días hábiles).

- Dada la factibilidad técnica de que algunas termoeléctricas pueden consumir gas y además más de un combustible líquido (caso de Termocentro, Termosierra y Termodorada), es conveniente que se permita el cambio de combustible dentro de la vigencia de la obligación, siempre que este sea también suministro en firme (gas, FO6, JETA1 o mezclas).

- Articular las resoluciones CREG 089/2013 y CREG 071/2006 con el fin de permitir contratos de suministro y transporte de gas en firme para respaldar el cargo con duración inferior a 1 año si se consiguen dentro de la vigencia de la OEF.

- En períodos críticos, conviene contar con permisos de circulación de carrotanques permanentes cuando su destino sea las centrales termoeléctricas

- Conviene implementar un mecanismo moderno de información actualizado y abierto a la consulta de los interesados que incluya:

  - Producción/importación: capacidades actuales y planeadas, mantenimiento de refinerías y su impacto en la producción, entrada de nuevos proyectos, cantidades planeadas de importación, capacidad de puertos, etc.

  - Almacenamiento: Información detallada de capacidad de plantas de abastecimiento, tasas de recepción, almacenamiento, tasas de cargue de carro-tanques

  - Transporte: capacidad de poliductos, mantenimientos programados, proyectos de expansión

  - Mercado de combustibles